{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-09","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2593.975","2.987","25","21.671","250","25.922","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","778.37","216.276","500","77.68","500","176.258","500","3.91","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.724","1.044","15","47.298","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.492","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","129.041","3.084","10","52.779","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.379","0.025","8","21.674","50","4.494","15","0.011","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","310.18","2.443","10","36.303","80","3.678","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","227.23","0.031","10","20.24","80","2.39","15","0.022","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.482","0.008","10","1.175","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.382","0.014","10","34.84","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","188.35","0.072","10","10.544","80","-","-","0.063","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1855.501","0.061","1.5","4.679","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6051.54","0.264","10","13.142","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6170.69","0.154","10","53.582","80","8.382","15","0.183","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","465.955","0.368","10","34.327","80","1.981","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1533.6","0.06","10","7.92","80","-","-","0.017","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","199.58","0.07","10","25.327","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","303","0.039","10","64.75","80","7.51","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","130.46","6.174","10","22.599","80","12.847","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","29.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","27.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.685","10","18.42","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.933","0.003","10","3.406","80","4.603","20","0.014","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","77.933","0.009","10","6.305","70","1.054","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14421.59","0.034","8.629","33.348","69.431","7.951","27.416","0.244","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17129.712","7.636","500","121.879","1000","4.751","-","0.76","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","477.3","0.013","10","20.153","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.054","0.162","10","2.978","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.905","0.289","10","17.616","80","5.14","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1015","0.725","10","23.703","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","229","0.048","10","6.497","80","7.868","20","0.019","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1207.354","0.693","8","19.19","50","-","-","0.088","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","768.1","0.204","10","31.345","80","4.15","15","0.025","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1079.14","0.008","10","64.34","80","3.152","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","510.826","0.361","10","19.937","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","81.22","0.062","10","5.172","60","-","-","0.033","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","3.46","0.111","10","11.19","80","0.45","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.698","0.255","15","17.424","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.041","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.528","0.095","15","15.25","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","649.03","0.11","500","47.06","500","42.88","500","15.977","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.58","2.905","15","2.133","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","38.88","2.506","10","36.56","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2588.54","0.023","8","5.1","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","165.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3476.74","6.69","10","8.21","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","36.893","0.889","15","14.338","80","4.491","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","60.48","0.164","15","35.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","57.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","59.616","1.385","15","24.4","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","87","0.933","15","9.868","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","118.368","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","120.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","108.86","4.221","15","10.01","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","31.45","4.225","15","6.81","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.31","87.608","500","10.94","500","30.034","500","0.797","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.399","10","21.01","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.32","0.787","10","10.248","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","163","0.62","10","9.96","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.343","0.306","10","4.188","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","271.42","0.252","10","21.488","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","50","0.355","10","16.351","80","-","-","0.087","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","118.758","0.208","10","1.366","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","147.658","0.223","10","14.136","80","4.247","20","0.079","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","18209.66","0.068","10","33.433","80","5.53","15","0.144","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22940.28","17.393","1000","381.378","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","188372.719","0.132","5","9.059","40","4.839","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","253111.484","5.526","-","48.505","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","700.7","0.073","5","20.13","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","466.56","0.07","10","7.095","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","123753.31","0.032","2","7.88","40","3.41","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","142055.42","8.21","-","155.5","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","374.63","0.032","10","6.876","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","463.97","0.008","10","18.58","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1479.946","0.007","10","24.815","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.183","10","11.224","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","592.7","6.368","30","39.37","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1397","0.233","8","8.598","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.372","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","615.427","0.107","10","33.564","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","53","1.653","10","15.94","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","102.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.563","0.012","10","2.245","80","17.23","20","0.086","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","97.763","0.037","10","21.414","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","139","6.21","10","11.024","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2021.76","0.132","30","22.701","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","102.519","0.236","8","11.57","60","1.313","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","368","0.197","10","32.56","80","1.74","10","0.075","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.093","0.07","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1983.49","0.052","10","28.239","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","127.44","0.007","15","54.242","80","3.091","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","526.522","5.802","15","9.102","80","7.723","20","0.063","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","278","1.666","10","40.001","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.24","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.239","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","90.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","24.891","0.039","10","34.965","80","-","-","0.03","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","406.253","0.073","10","10.99","80","1.872","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","120.822","0.021","10","4.382","80","1.454","20","0.038","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","575.424","0.058","8","12.718","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","138.507","0.84","10","11.822","80","-","-","0.032","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","44","0.291","45","25.939","500","26.92","70","5.35","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1311.55","0.52","8","18.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","38.02","0.026","10","8.48","80","4.117","15","0.032","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","733.54","1.408","15","44.24","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.032","0.04","10","8.723","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","13125.711","0.316","16","25.051","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","686.02","0.292","10","19.336","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","249.69","0.106","8","20.824","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","420.336","0.044","10","11.33","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.944","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1445.47","1.74","10","15.09","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","642","0.089","10","26.95","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1417.133","1.223","10","20.468","80","5.989","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14381.127","0.101","8","41.53","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13939.78","0.27","8","23.2","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","159.84","0.027","10","2.383","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","159.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","41.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","147.851","2.059","8","10.87","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.18","0.392","10","14.448","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","242.266","0.727","10","14.048","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","0.551","8","28.019","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.451","0.07","10","7.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","66.787","2.236","10","6.726","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","395.71","0.074","10","7.001","80","1.58","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","383.875","0.365","8","7.88","50","-","-","0.108","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","312","36.37","500","122.94","500","52.74","500","11.809","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","50.98","0.022","10","15.53","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","77.242","2.91","15","22.785","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","89.408","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1007.862","0.011","10","9.656","90","-","-","0.002","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4549.405","0.155","2","18.119","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","696.038","0.239","10","28.805","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","73.094","0.3","10","28.75","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.776","0.119","10","18.5","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1215","4.24","10","48.034","80","8.685","15","0.066","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","37.8","0.07","10","6.85","80","0.216","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","173.693","0.574","10","7.008","80","1.509","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.804","2.142","15","10.611","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","27.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3814.284","0.027","8","24.687","50","9.06","15","0.09","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","86.732","1000","232.772","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","544.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","961.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","141.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","166.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","730.008","0.498","10","5.8","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1105.63","1.632","15","20.854","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","14.111","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","73.786","0.321","8","1.785","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","45.734","6.364","15","20.482","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","56.655","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1150.08","0.042","15","16.253","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","557.28","0.118","10","22.73","80","2.13","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2124.755","0.721","8","15.453","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.053","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.071","2.45","10","17.939","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","0.404","15","13.159","80","9.902","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","12.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","247.1","2.055","10","21.218","80","4.031","15","0.048","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","17.735","0.013","10","5.541","80","1.893","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","5.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.5","100","3.4","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","110.59","0.077","15","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","19.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8392.9","0.24","10","16.957","80","-","-","0.145","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","70.347","0.065","10","20.612","80","1.198","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","304.646","0.606","10","30.7","80","-","-","-","-","正常"]