{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-10","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2634.605","1.046","25","20.686","250","24.835","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","613.72","220.294","500","125.11","500","173.27","500","6.322","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.611","0.981","15","48.168","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.593","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","76.903","2.136","10","43.541","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.712","0.021","8","21.756","50","4.701","15","0.012","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","268.7","2.638","10","39.183","80","5.299","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","246.24","0.033","10","19.62","80","2.37","15","0.021","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.796","0.006","10","1.746","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","111.888","0.145","10","46.018","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","214.27","0.076","10","10.116","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1525.766","0.052","1.5","2.485","30","-","-","0.005","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6106.518","0.283","10","12.484","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6257.95","0.079","10","47.688","80","9.781","15","0.126","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","404.784","0.337","10","43.714","80","1.82","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1486.08","0.04","10","7.92","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","254.02","0.071","10","26.33","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","270","0.008","10","56.9","80","6.64","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","145.15","6.336","10","22.812","80","13.088","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","3.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","32.314","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","8.026","0.751","10","19.2","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","5.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","54.518","0.004","10","3.129","80","4.212","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","139.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","75.859","0.017","10","5.793","70","1.144","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14985.24","0.038","8.629","31.929","69.431","7.986","27.416","0.196","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17174.568","10.403","500","121.013","1000","6.5","-","0.599","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","431.499","0.015","10","15.317","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","27.043","1.429","10","5.12","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","11.573","0.296","10","17.934","80","5.422","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1151","0.402","10","23.457","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.02","10","7.661","80","7.711","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1138.838","0.181","8","21.06","50","-","-","0.085","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","627.26","0.065","10","27.152","80","3.833","15","0.013","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1071.36","0.007","10","61.91","80","3.336","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","545.278","0.433","10","22.698","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","109.73","0.061","10","2.767","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","1.73","0.109","10","11.77","80","0.43","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.855","0.426","15","17.603","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.066","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","1.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","51.581","0.155","15","16.596","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","552.31","0.28","500","44.01","500","44.25","500","16.101","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.642","0.01","15","2.413","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.045","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","45.12","3.711","10","29.146","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2185.92","0.024","8","7.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","145.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3336.77","6.849","10","8.62","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","59.357","0.536","15","13.351","80","3.929","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","66.53","0.155","15","37.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","22.205","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","67.046","1.43","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","91","0.724","15","13.194","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","165.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","166.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","103.68","4.348","15","11.74","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","33.091","5.421","15","12.878","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","189.1","64.056","500","20.09","500","23.437","500","0.473","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.535","10","20.182","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","33.99","0.726","10","12.817","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.12","10","5.8","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","325.083","0.359","10","3.112","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.51","0.246","10","21.637","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.408","10","17.327","80","-","-","0.074","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","264.782","0.309","10","1.436","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","152.755","1.449","10","10.699","80","6.873","20","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","20776.61","0.061","10","33.425","80","5.909","15","0.2","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22532.628","20.028","1000","380.99","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","185381.406","0.33","5","9.773","40","6.117","15","0.072","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","241950.609","6.499","-","41.57","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","772.42","0.096","5","21.26","50","-","-","0.024","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","469.15","0.073","10","7.411","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","21.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","117452.16","0.029","2","8.7","40","5.43","15","0.26","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","131929.34","12.79","-","192.24","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","320.285","0.038","10","8.236","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","385.34","0.01","10","17.28","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1640.822","0.024","10","26.414","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","80.35","0.126","10","12.372","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","633.31","12.401","30","47.68","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1478","0.312","8","9.51","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","670.81","0.077","10","28.016","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.937","10","19.31","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","81.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","63.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","32.746","0.016","10","0.827","80","12.31","20","0.092","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","96.841","0.089","10","19.775","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","134","2.996","10","5.15","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1984.61","0.117","30","22.96","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","103.176","0.225","8","9.583","60","0.649","15","0.009","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","460","0.261","10","35.96","80","2.01","10","0.128","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.896","0.078","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.491","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","13.219","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1840.57","0.031","10","27.156","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.874","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","205.632","0.298","15","59.566","80","4.866","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","460.253","5.773","15","9.096","80","7.741","20","0.063","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","285","1.609","10","29.825","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.26","15","25.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.781","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","80.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","81.594","0.003","10","15.266","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1063.066","0.269","10","10.39","80","2.938","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","125.09","0.024","10","4.889","80","1.088","20","0.041","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","484.013","0.061","8","11.621","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","138.103","3.171","10","11.238","80","-","-","0.024","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","97","0.331","45","26.457","500","27.9","70","5.55","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1373.76","0.708","8","23.2","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","10.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","44.06","0.023","10","12.6","80","5.342","15","0.042","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","667.01","1.402","15","46.92","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","19.008","0.047","10","8.264","80","-","-","0.012","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11945.845","0.727","16","24.388","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","686.02","0.362","10","17.23","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","260.36","0.094","8","30.213","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","424.31","0.051","10","11.268","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.283","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1229.47","1.861","10","13.43","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","686","0.095","10","26.37","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1405.901","1.798","10","22.033","80","2.81","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13561.405","0.51","8","46.2","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13148.35","0.07","8","19.86","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","165.02","0.038","10","2.712","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","89.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","113.533","1.789","8","10.922","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","87.68","0.155","10","9.601","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","143.683","2.66","10","16.51","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","47.52","0.202","8","25.512","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","331.171","0.072","10","8.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","60.048","0.664","10","4.483","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","390.53","0.071","10","7.467","80","1.9","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","444.874","0.252","8","7.131","50","-","-","0.094","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310","72.94","500","125.19","500","83.48","500","12.9","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.035","10","6.2","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","109.037","4.773","15","28.957","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","111.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1047.183","0.012","10","9.245","90","-","-","0.001","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4780.463","0.147","2","16.76","40","-","-","0.01","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","685.584","0.797","10","26.854","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","68.083","0.073","10","9.776","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","41.616","0.364","10","17.111","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","470","3.224","10","44.738","80","7.304","15","0.019","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","73.89","0.056","10","7.25","80","0.366","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.596","0.236","10","7.591","80","1.023","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.261","2.02","15","13.131","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3868.949","0.031","8","24.566","50","9.441","15","0.078","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","73.05","1000","202.719","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","552.934","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1173.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","178.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","167.348","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","699.984","0.535","10","6.094","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1042.91","0.021","15","18.218","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","10.854","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.395","0.059","8","0.672","50","-","-","0.016","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","43.488","6.34","15","22.188","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","77.191","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","831.6","0.027","15","16.311","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","631.58","0.168","10","22.691","80","1.587","15","0.016","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1737.502","1.137","8","13.933","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","16.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.407","2.566","10","15.666","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","362","0.136","15","12.972","80","10.16","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","283.39","1.827","10","20.95","80","3.992","15","0.031","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.068","10","4.643","80","2.115","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.068","10","6.8","100","3.56","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","149.4","0.095","15","8.031","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","11.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","17.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8616.67","0.373","10","16.648","80","-","-","0.151","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.096","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","111.542","0.039","10","22.199","80","1.047","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","301.709","0.197","10","34.5","80","-","-","-","-","正常"]