{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-12","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2640.441","0.59","25","19.774","250","24.756","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","755.43","169.959","500","74.53","500","160.66","500","2.659","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.996","1.462","15","49.693","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.648","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","6.009","0.491","10","27.269","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.355","0.022","8","24.087","50","6.37","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.05","2.677","10","34.137","80","3.766","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","196.13","0.044","10","19.03","80","2.34","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","24.142","0.009","10","2.865","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.17","0.737","10","39.15","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","158.11","0.085","10","8.902","80","-","-","0.06","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1562.226","0.057","1.5","3.475","30","-","-","0.004","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5619.131","0.311","10","11.669","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6130.08","0.063","10","36.687","80","12.128","15","0.073","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","426.384","0.246","10","26.936","80","1.465","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1099.87","0.13","10","7.742","80","-","-","0.073","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","231.55","0.072","10","28.641","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","250","0.328","10","58.74","80","6.67","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","158.98","6.346","10","23.642","80","12.388","20","0.009","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.672","10","18.74","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","23.76","0.006","10","2.826","80","3.514","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","73.958","0.012","10","6.552","70","0.958","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14292","0.033","8.629","33.573","69.431","9.031","27.416","0.194","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16144.776","13.585","500","287.564","1000","6.606","-","0.901","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","419.351","0.038","10","13.748","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.536","0.085","10","2.742","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","15.501","0.346","10","17.336","80","5.788","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1050","5.253","10","12.383","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.012","10","6.8","80","4.661","20","0.014","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","876.01","0.241","8","20.67","50","-","-","0.078","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.032","10","23.339","80","3.929","15","0.008","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1017.79","0.006","10","49.12","80","2.906","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","559.002","0.346","10","13.692","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","129.6","0.103","10","6.279","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.084","10","7.98","80","0.38","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.6","0.496","15","17.822","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","72.144","2.574","15","15.05","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","23.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","505.61","0.99","500","42.63","500","43.99","500","16.091","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.044","0.009","15","3.163","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.32","2.049","10","29.273","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2414.88","0.099","8","7.6","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","168.148","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2927.23","5.606","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","54.086","1.248","15","13.482","80","6.249","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","24.19","0.117","15","33.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","19.613","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","59.098","0.215","15","21","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","104","0.323","15","9.758","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","82.94","4.842","15","12.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.077","3.328","15","7.147","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.578","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","192.68","36.235","500","21.31","500","11.124","500","0.726","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.168","10","17.029","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.197","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.2","1.829","10","13.419","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.1","10","4.55","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","246.216","0.252","10","4.054","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","228.77","0.246","10","20.419","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","52","0.168","10","16.961","80","-","-","0.07","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","259.402","0.315","10","1.49","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","173.491","0.095","10","7.274","80","4.583","20","0.028","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","17405.28","0.296","10","46.162","80","5.653","15","0.098","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21294.766","24.338","1000","374.935","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","165338.047","0.37","5","10.356","40","7.821","15","0.098","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","217833.828","7.318","-","39.301","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","705.89","0.769","5","21.55","50","-","-","0.022","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.073","10","7.155","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","8.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","119053.15","0.036","2","8.49","40","9.39","15","0.272","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","134047.87","18.4","-","170.54","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","366.25","0.026","10","7.34","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","384.48","0.029","10","17.88","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1785.024","0.032","10","29.313","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","77.76","0.327","10","15.867","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","489.89","6.147","30","45.14","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1210","0.039","8","12.244","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","704.851","0.113","10","24.074","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","57","0.626","10","15.39","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","105.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","21.254","0.027","10","0.549","80","13.223","20","0.09","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","66.013","0.118","10","22.357","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","164","5.462","10","23.054","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1798.85","0.12","30","24.323","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","105.277","0.041","8","12.245","60","2.224","15","0.012","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.434","10","35.48","80","2.17","10","0.168","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","25.488","0.076","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1862.4","0.022","10","32.097","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.551","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","162.432","0.405","15","48.252","80","6.089","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","414.979","6.983","15","10.642","80","9.168","20","0.063","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","303","1.269","10","29.688","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.277","15","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","3.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","79.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.601","0.024","10","4.859","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1163.117","1.458","10","22.451","80","3.786","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.424","0.028","10","4.875","80","1.195","20","0.033","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","577.584","0.191","8","21.519","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","127.32","0.328","10","12.043","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","178","7.402","45","46.62","500","31.58","70","5.54","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1207.87","0.365","8","17.8","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","23.33","0.022","10","10.99","80","3.96","15","0.041","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","450.14","2.481","15","50.49","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.626","0.057","10","9.32","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.688","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11002.066","2.818","16","25.418","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","687.74","0.501","10","26.327","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","199.83","0.156","8","32.463","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","490.406","0.026","10","11.825","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.395","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1421.28","1.625","10","14.55","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","717","0.133","10","28.56","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","10","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1390.262","0.99","10","31.924","80","7.882","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14490.89","0.005","8","46.989","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10890.72","0.08","8","19.72","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","112.32","0.01","10","2.927","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","112.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","13.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","147.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","58.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","150.356","1.705","8","9.716","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.76","0.22","10","11.217","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","125.798","0.098","10","14.508","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.072","8","21.995","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","398.822","0.071","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","59.098","1.278","10","7.654","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","394.85","0.073","10","7.192","80","2.05","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","426.298","0.314","8","7.258","50","-","-","0.076","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310","31.83","500","197.23","500","59.13","500","16.326","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","51.84","0.338","10","7.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","76.032","5.658","15","23.106","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","98.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1140.37","0.011","10","7.61","90","-","-","0.002","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4789.152","0.16","2","12.081","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","695.002","0.897","10","30.422","80","-","-","0.018","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","72.749","0.073","10","27.287","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","40.128","0.131","10","17.113","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1364","2.419","10","46.667","80","6.56","15","0.026","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","50.34","0.075","10","7.43","80","0.166","20","0.01","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.81","0.287","10","8.228","80","0.696","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.58","1.983","15","12.296","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","73.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","26.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3957.18","0.032","8","24.918","50","9.822","15","0.095","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","72.685","1000","175.715","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","567.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1156.792","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","236.745","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","167.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","810.624","0.533","10","5.79","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1261.75","0.022","15","20.609","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","30.352","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","53.222","0.037","8","0.794","50","-","-","0.013","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","35.497","5.468","15","22.604","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","37.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","985.68","0.005","15","16.841","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","452.74","0.154","10","20.148","80","1.006","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2070.741","0.263","8","15.923","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","25.911","2.399","10","21.204","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","353","0.094","15","12.885","80","10.732","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","154.66","2.757","10","28.978","80","3.576","15","0.046","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.202","10","3.524","80","1.867","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.078","10","7.4","100","3.23","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","153.88","0.069","15","6.177","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","22.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8432.64","0.212","10","16.267","80","-","-","0.061","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.452","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","274","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.661","0.051","10","22.642","80","1.166","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","281.405","0.163","10","41.83","80","-","-","-","-","正常"]