{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-13","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11161205","129.181","184.67","320","19.464","100","3.04","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15126199","175.072","51.977","320","48.67","100","0.517","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","8037359.5","93.025","-","-","-","-",3.6146,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8131302","94.112","-","-","-","-",7.3299,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2034604.625","84775.195","-","-","-","-","0.033","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13203769","152.821","-","-","-","-","1.153","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","676726.75","7.832","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","216804.531","2.509","24.835","320","20.581","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","707695","8.191","102.04","300","0.01","100","1.825","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1581379.2","18.303","4.28","50","3.5","35","2.75","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","370306.25","4.286","0.015","320","75.306","100","16.902","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","834595.938","9.66","0.459","320","2.148","100","1.602","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","421542.469","4.879","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","2306111.5","27.921","1633.018","200","1444.438","50","280.636","10","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3478770.75","41.203","84.786","200","2.078","50","5.788","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3372455.75","43.501","132.527","200","40.032","50","7.103","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","979821.38","11.34","102.347","200","0.731","35","6.887","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","872424.38","10.1","100.517","200","3.955","35","3.382","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1029915.56","11.92","101.862","200","5.226","35","2.317","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3206022.25","37.11","102.335","200","23.746","35","1.341","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1825230.125","21.125","156.09","200","16.113","50","4.903","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1226993.5","14.201","148.933","200","6.497","50","4.267","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1250778.625","14.477","144.643","200","6.898","50","4.388","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2243747.52","25.969","20.73","200","6.7","35","1.76","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","21600","0.25","27.5","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","713151.125","8.254","0.004","50","0","35","18.907","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","770826.579","9.109","11.534","50","0.367","35","24.111","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","10543089.985","125.093","26.619","50","0.209","35","1.934","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8460.349","0.1","0.684","50","0.604","35","12.343","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","138247.66","1.651","34.802","50","0.017","35","0.333","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","-","-","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20700999.36","239.595","15.528","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24034916.16","278.182","52.452","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-151761.6","-1.756","31.239","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","25634992.32","296.701","98.941","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","48906288","566.045","20.561","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158674.422","1.836",48.045,"-",0.2833,"-",3.4034,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9725757","112.567","26.689","320","27.795","100","6.347","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2192065","25.371","-","-","-","-",7.1537,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10439593","120.829","28.467","320","22.092","100","1.833","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4596509.5","53.2","-","-","-","-",5.0804,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1035649.267","43152.053","20.316","50","2.094","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.546,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","164175.72","6840.655","11.96","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55517112.803","721.896","38.69","100","23.292","50","3.152","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","1616248.8","19.367","29.608","100","52.016","50","370.342","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","418193.781","4.84","257.396","400","7.113","200","0.937","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","473176.688","5.477","248.976","400","1.994","400","0.253","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","476905.188","5.52","235.229","400","4.44","200","1.086","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","705558.25","8.166","122.571","200","3.195","200","1.555","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","713351.125","8.256","78.819","200","4.088","200","4.366","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126218.172","1.461","11.014","-","32.519","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1378548.625","15.955","52.762","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","701383.875","8.118","41.797","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3887723.5","44.997","72.527","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4471352","51.752","56.842","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3930606.25","45.493","65.875","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6783040","78.507","45.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2324064.75","26.899","30.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1565810.25","18.123","37.125","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1126492.25","13.038","68.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1829769.375","21.178","72.138","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3870972","161290.516","59.713","100","0.904","50","7.041","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3605534.75","41.731","31.177","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1705328.875","19.738","48.598","100","2.884","50","1.051","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","373877.875","4.327","35.975","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2006081.75","23.218","-","-","37.392","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12824030","148.426","50.076","100","3.588","50","5.15","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1342332.625","15.536","46.804","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2775577.25","32.125","29.463","100","1.199","50","0.827","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3353872","38.818","66.708","100","3.565","50","0.868","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","371387.125","4.298","-","-","3","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4164915.25","48.205","21.408","50","0.033","35","0.298","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1212323.125","14.032","35.278","100","0.984","50","0.166","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","105423.172","1.22","140.937","300","1.102","100","2.715","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4856873.5","56.214","32.86","100","0.566","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6337633.5","73.352","43.119","100","0.576","50","0.041","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9615339","111.29","65.4","200","32.13","200","9.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2571220","29.75","143","200","66.3","200","8.5","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1460870","16.9","69.62","200","51.13","200","3.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1976940","22.88","75.92","200","41.68","200","2.78","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","569988","6.59","57.1","100","34.6","35","0.94","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1562617.37","18.08","138.94","300","5.87","100","12.83","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1263.22","0.01","3125.13","300","873.61","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","923957.19","10.69","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3553470.5","41.13","104.4","300","2.55","200","1.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2069735.87","23.95","56.63","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10016499","115.93","70.18","120","0.16","100","2.48","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7298746","84.48","59.41","100","0","50","2.76","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20290500","234.84","29.62","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124362.71","1.44","26.5","300","0.02","100","1.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5945490","68.81","38.3","100","0","50","5.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1201347.25","13.9","66.73","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1246020","14.42","26.22","200","48.87","200","2.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1024880","11.86","59.27","200","56.04","200","0","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1793166.63","20.75","134.094","200","25.869","50","7.029","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1860126.13","21.53","80.299","200","25.049","50","6.039","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3427137.75","39.67","77.089","80","10.876","30","0.823","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2930384","33.92","76.191","80","17.208","30","1.155","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3172427","36.72","76.186","80","23.285","30","0.681","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","3578.15","0.04","24.773","80","5.42","30","35.828","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3279473.25","37.957","19.208","100","0.595","50","3.109","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2621005.5","30.914",5.5593,"100",0.8082,"50",3.2855,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1730222.875","20.026","76.592","250","15.749","80","2.414","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","2252644.25","26.072","76.592","250","21.284","80","0.279","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","6.704","250","27.361","80","19.898","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45928492","531.58","36.614","100","26.932","50","0.497","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","9663.726","0.114","10.478","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","32802904","389.787","12.244","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9061564.7","104.879","94.786","320","4.186","100","6.657","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5294726.941","61.282","-","-","-","-",3.2448,"20","正常"]