{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-13","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2525.898","1.975","25","20.944","250","23.623","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","662.97","185.804","500","93.04","500","167.592","500","4.624","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","0.527","15","48.239","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","8.348","0.087","10","20.509","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","232.157","0.033","8","20.604","50","5.831","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","222.91","2.947","10","30.061","80","3.929","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.046","10","18.71","80","2.29","15","0.02","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","23.387","0.01","10","3.458","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","166.406","0.035","10","36.557","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","194.4","0.072","10","8.318","80","-","-","0.061","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1516.162","0.058","1.5","2.263","30","-","-","0.01","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6088.519","0.31","10","12.194","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6138.72","0.063","10","35.767","80","12.685","15","0.066","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","326.074","0.542","10","29.657","80","1.874","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1509.41","0.25","10","7.209","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","217.73","0.071","10","28.903","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","248","0.247","10","56.03","80","6.95","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","76.03","6.397","10","21.574","80","11.934","20","0.01","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.819","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.697","10","19.3","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.007","10","3.261","80","3.95","20","0.013","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","74.131","0.015","10","6.539","70","1.014","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14031.28","0.04","8.629","37.041","69.431","7.016","27.416","0.24","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16598.16","12.748","500","119.206","1000","6.646","-","0.98","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","347.751","0.06","10","14.439","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","26.093","0.047","10","2.41","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.155","0.284","10","16.266","80","5.737","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1021","3.723","10","4.648","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","223","0.011","10","6.347","80","4.614","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1025.827","0.154","8","19.75","50","-","-","0.08","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.035","10","23.133","80","4.101","15","0.008","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","992.74","0.007","10","48.91","80","2.955","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","565.306","0.465","10","10.308","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","206.5","0.066","10","3.126","60","-","-","0.006","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.081","10","7.98","80","0.45","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.68","0.541","15","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","56.765","0.269","15","13.167","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","535.5","0.28","500","36.86","500","44.67","500","15.301","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.386","0.012","15","3.21","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.088","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","42.72","5.034","10","32.809","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.016","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2577.31","0.109","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","99.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2819.23","4.564","10","11.54","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.558","1.596","15","13.607","80","5.498","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","2.074","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","36.29","0.117","15","34.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","16.675","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","71.366","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","47.952","0.123","15","23.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","83","0.225","15","7.333","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","75.17","4.917","15","12.44","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.126","2.299","15","5.695","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","5.962","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","209.61","54.996","500","24.27","500","12.317","500","0.913","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","6.91","4.816","10","15.527","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","32.92","1.543","10","13.015","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.07","10","4.65","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","261.7","0.286","10","3.952","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","250.67","0.244","10","20.56","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.186","10","17.299","80","-","-","0.076","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","311.231","0.188","10","1.587","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","153.965","0.078","10","8.443","80","4.311","20","0.035","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13374.72","0.163","10","41.761","80","5.73","15","0.062","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19991.102","22.948","1000","376.66","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","161028.578","0.222","5","10.58","40","7.915","15","0.09","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","214755.375","7.332","-","40.533","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","664.42","0.409","5","21.96","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","476.06","0.074","10","7.054","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","17.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","118448.35","0.035","2","8.11","40","11.09","15","0.297","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","133227.07","18.94","-","152.74","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","280.195","0.027","10","7.444","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","387.07","0.037","10","18.33","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1595.203","0.02","10","30.135","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","45.79","0.445","10","12.833","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","717.98","12.965","30","49.84","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1096","0.146","8","10.067","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","837.907","0.123","10","25.97","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","54","0.435","10","16.73","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","26.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","42.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.026","10","0.537","80","10.294","20","0.081","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","67.288","0.117","10","22.55","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口",80,0.055,"10",1.679,"80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1931.9","0.118","30","23.48","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","110.186","0.06","8","12.872","60","3.834","15","0.013","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","158","0.276","10","28.4","80","2.53","10","0.148","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.846","0.076","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.886","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","16.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1746.32","0.022","10","30.252","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","12.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","154.57","0.197","15","50.122","80","3.622","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","474.163","6.676","15","10.857","80","8.965","20","0.059","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","369","1.396","10","30.406","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.01","0.236","15","31.6","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","6.777","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.731","0.032","10","6.705","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1255.046","0.251","10","30.342","80","2.046","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","43.347","0.034","10","4.178","80","1.579","20","0.03","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","39.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","580.954","0.059","8","20.064","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","101.851","1.455","10","13.233","80","-","-","0.018","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","159","1.215","45","39.73","500","34.76","70","3.87","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","997.06","0.739","8","29.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","31.1","0.021","10","13.33","80","4.436","15","0.057","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","331.78","0.86","15","45.59","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","24.451","0.058","10","10.95","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10876.419","3.517","16","27.61","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","734.4","0.416","10","30.868","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","192.27","0.133","8","29.548","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","63.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","486.778","0.035","10","11.449","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.926","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1251.94","1.682","10","22.67","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","819","0.048","10","20.65","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1523.059","1.817","10","39.244","80","7.342","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13718.186","0.009","8","42.627","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10202.11","0.08","8","20.23","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.016","10","3.102","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","9.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","150.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","125.23","0.752","8","5.165","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","96.7","0.103","10","10.436","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","39.658","0.364","10","12.61","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","63.07","0.124","8","20.092","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","162","0.077","10","10","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","60.998","1.606","10","12.269","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","392.26","0.073","10","7.636","80","2.1","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","375.494","0.314","8","7.419","50","-","-","0.078","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","310","20.1","500","138.73","500","43.13","500","16.598","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","52.7","0.367","10","4.99","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","112.752","5.686","15","16.313","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","64.744","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1202.906","0.012","10","4.969","90","-","-","0.011","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4533.837","0.161","2","14.191","40","-","-","0.098","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","705.456","2.012","10","31.6","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.85","0.077","10","27.034","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","36","0.126","10","17.235","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1364","2.951","10","49.292","80","7.278","15","0.041","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","64.04","0.207","10","7.84","80","0.261","20","0.017","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","135.1","0.234","10","7.217","80","0.735","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.755","1.972","15","13.085","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","67.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3963.565","0.026","8","22.251","50","9.775","15","0.115","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.656","1000","171.096","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","553.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1153.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","180.118","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","155.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","712.848","0.537","10","5.495","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1084.14","0.021","15","20.541","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","13.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","71.885","0.054","8","0.519","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","39.313","5.369","15","22.232","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","44.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1056.72","0.005","15","17.756","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","538.27","0.147","10","22.072","80","1.083","15","0.024","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2164.428","0.255","8","14.773","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.071","3.522","10","33.308","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","354","0.085","15","12.291","80","10.924","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","121.82","1.483","10","18.641","80","2.537","15","0.024","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","21.008","0.269","10","3.747","80","1.632","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.2","100","3.02","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","107.42","0.07","15","6.331","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","3.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8239.97","0.22","10","17.909","80","-","-","0.059","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.003","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","281","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","38.223","0.082","10","22.821","80","1.211","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","302.832","0.382","10","58.37","80","-","-","-","-","正常"]