{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2302.375","0.443","25","18.41","250","26.553","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","597.27","215.007","500","187.84","500","199.366","500","11.255","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.002","3.263","15","45.793","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.137","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","16.24","0.011","10","19.179","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.366","0.053","8","28.36","50","4.889","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","212.54","3.553","10","34.034","80","4.272","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","236.74","0.039","10","18.51","80","2.22","15","0.018","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.726","0.013","10","4.708","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","108.346","0.043","10","38.825","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","193.54","0.084","10","7.103","80","-","-","0.054","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1235.973","0.062","1.5","3.949","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4658.799","0.593","10","8.006","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5908.9","0.555","10","51.962","80","11.001","15","0.12","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","277.603","0.882","10","27.943","80","2.373","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","955.58","0.26","10","7.607","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","196.99","0.075","10","31.254","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","299","0.146","10","65.61","80","8.05","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","153.79","6.095","10","20.328","80","11.756","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.782","10","18.69","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","1.871","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","32.659","0.004","10","2.816","80","3.791","20","0.014","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","32.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","64.714","0.014","10","7.24","70","1.038","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11685.74","0.377","8.629","26.23","69.431","9.776","27.416","0.151","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16161.912","12.733","500","190.949","1000","5.54","-","0.896","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","398.434","0.082","10","11.406","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","28.166","0.068","10","5.292","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.647","0.262","10","13.45","80","6.027","10","0.013","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","984","0.717","10","28.767","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.016","10","6.36","80","4.224","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1022.285","0.053","8","16.58","50","-","-","0.068","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.034","10","25.287","80","5.39","15","0.037","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","559.01","0.006","10","44.66","80","2.529","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","435.579","0.397","10","11.945","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","156.38","0.046","10","3.049","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.082","10","7.97","80","0.59","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.622","1.214","15","20.448","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0.634","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.557","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.394","0.126","15","4.757","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","510.16","4.87","500","36.45","500","53.41","500","16.216","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.121","0.041","15","3.16","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.622","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","41.52","2.025","10","38.191","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.014","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2329.34","0.089","8","5.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","108.957","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3173.47","2.308","10","8.68","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.336","2.024","15","13.012","80","5.538","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","46.66","0.111","15","37.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","20.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","23.587","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","49.421","0.311","15","15.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","45","0.65","15","8.314","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","86.4","5.293","15","11.99","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","32.314","2.45","15","5.235","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.73","63.41","500","20.92","500","12.223","500","0.568","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.503","10","13.633","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","8.035","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","34.22","0.359","10","12.374","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","1","0.44","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","300.273","0.169","10","4.558","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","295.6","0.255","10","20.411","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","51","0.32","10","16.867","80","-","-","0.082","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","231.187","0.34","10","2.424","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","131.242","0.132","10","4.294","80","1.63","20","0.027","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10863.07","0.062","10","30.758","80","5.575","15","0.05","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17815.913","21.374","1000","375.037","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","135322.031","0.154","5","11.158","40","7.741","15","0.076","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","203584.203","7.731","-","45.444","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","827.71","3.581","5","17.64","50","-","-","0.019","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","480.38","0.07","10","7.351","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","83767.39","0.034","2","8.65","40","10.55","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","92226.82","20.78","-","166.01","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","300.154","0.047","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","434.59","0.007","10","19.98","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1609.114","0.014","10","27.83","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","70.85","0.65","10","10.634","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","751.68","2.187","30","49.11","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1367","0.197","8","5.103","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.173","0.143","10","28.494","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","55","0.217","10","19.01","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","20.995","0.048","10","0.673","80","10.48","20","0.082","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","57.484","0.096","10","31.588","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","253","0.032","10","25.156","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2096.06","0.145","30","22.609","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.244","0.074","8","11.533","60","2.158","15","0.053","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","229","0.295","10","32.79","80","3.66","10","0.121","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","35.078","0.076","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","8.726","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1758.71","0.021","10","24.951","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","7.351","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","121.478","0.081","15","54.989","80","5.691","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","449.712","6.359","15","10.814","80","8.857","20","0.078","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","331","1.47","10","31.248","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.312","15","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","1.894","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","72.706","0.005","10","5.782","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","269.741","0.372","10","19.785","80","1.954","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","75.012","0.031","10","3.648","80","0.925","20","0.026","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","396.576","0.114","8","17.528","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","145.834","0.725","10","11.282","80","-","-","0.018","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","156","0.053","45","24.784","500","36.36","70","3.71","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1075.68","0.671","8","33.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.021","10","7.27","80","2.597","15","0.034","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","328.32","0.587","15","40.9","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","11.318","0.071","10","8.727","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.359","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11470.266","4.234","16","26.425","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","889.92","0.233","10","37.728","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","169.12","0.572","8","29.032","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","419.04","0.036","10","12.418","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1172.45","1.783","10","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","770","0.057","10","20.75","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1448.064","3.836","10","42.666","80","7.744","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13525.495","0.011","8","33.805","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10228.9","0.09","8","23.28","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","120.96","0.031","10","2.934","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","120.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","9.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","64.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","45.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","130.982","0.256","8","4.445","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","45.12","0.088","10","13.944","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","54.346","1.119","10","19.138","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","48.38","0.098","8","18.357","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","250.56","0.072","10","10.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.642","0.396","10","6.449","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","395.71","0.071","10","7.122","80","1.89","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","314.064","0.529","8","7.236","50","-","-","0.086","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","269","21.72","500","106.35","500","37.25","500","29.177","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","44.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.06","0.024","10","7.98","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.544","4.478","15","13.465","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","85.872","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","853.782","0.011","10","4.763","90","-","-","0.006","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4889.211","0.175","2","15.281","40","-","-","0.151","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","642.816","4.329","10","36.237","80","-","-","0.014","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.566","0.089","10","36.757","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.584","0.131","10","17.551","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1434","2.658","10","54.722","80","6.494","15","0.038","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","30.39","0.211","10","8.25","80","0.584","20","0.018","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","103.959","0.265","10","7.543","80","0.95","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.278","1.528","15","11.23","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","74.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","26.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3871.066","0.027","8","19.141","50","8.599","15","0.079","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","54.963","1000","117.442","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","515.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1043.012","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","221.201","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","173.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","772.728","1.022","10","6.174","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1142.82","0.022","15","18.565","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","15.673","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","51.926","0.059","8","0.437","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","59.315","5.053","15","14.181","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","72.266","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1391.76","0.006","15","17.697","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","579.74","0.087","10","22.783","80","1.142","15","0.021","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2133.639","0.695","8","16.81","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","15.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.094","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","22.793","4.31","10","23.863","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","-","0","15","0","80","0","20","0","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","10.022","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","129.6","1.452","10","17.188","80","2.506","15","0.023","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","29.38","0.312","10","4.094","80","1.847","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","6.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","6.9","100","3.16","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","120.59","0.125","15","6.993","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","3.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8410.18","0.233","10","17.352","80","-","-","0.046","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.342","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","312","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.009","0.093","10","23.1","80","1.17","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","291.859","0.237","10","45.17","80","-","-","-","-","正常"]