{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-17","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14109439","163.304","174.909","320","20.54","100","5.39","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15016571","173.803","42.94","320","60.003","100","0.487","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9338899","108.089","-","-","-","-",3.6994,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8181049.5","94.688","-","-","-","-",7.1695,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1940843.5","81096.164","-","-","-","-","0.016","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8356821.5","96.722","-","-","-","-","0.527","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14512.107","0.168","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12038.55","0.139","24.671","320","19.603","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687009.812","7.952","115.963","300","12.313","100","1.915","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1524519.36","17.645","4.7","50","0.41","35","3.94","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","372934.438","4.316","1.06","320","60.323","100","20.979","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","655877.562","7.591","0.984","320","4.065","100","0.321","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","358460.594","4.149","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","4358196.5","50.821","85.593","200","36.582","50","8.429","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3498497","40.982","91.068","200","13.523","50","5.425","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3741986.25","43.641","110.68","200","26.31","50","5.248","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","912358.38","10.56","107.424","200","0.824","35","6.824","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","873351.13","10.11","107.415","200","2.984","35","3.877","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1071117.13","12.94","112.338","200","16.278","35","2.424","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3242769","37.53","110.057","200","6.397","35","1.441","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1895776","21.942","140.46","200","9.112","50","4.81","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1337781.875","15.484","138.434","200","7.133","50","3.531","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1401726","16.224","145.911","200","9.214","50","4.295","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2248119.36","26.02","23.96","200","3.09","35","1.33","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","31.28","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","3655157","42.305","0","50","0","35","10.086","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","13327135.358","156.807","22.316","50","0.134","35","1.311","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","28555433.756","339.578","26.523","50","0.049","35","0.717","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8000.566","0.095","0","50","1.911","35","23.95","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","69975.694","0.837","38.809","50","0.053","35","0.882","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","82.575","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","9629867.52","111.457","33.526","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16597388.16","192.099","13.848","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-242533.44","-2.807","120.224","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","16615298.88","192.307","52.14","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","47573835.84","550.623","18.121","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","176086.996","2.038",49.081,"-",0.1477,"-",2.769,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6898220.5","79.84","46.094","320","29.464","100","13.191","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","2437634.25","28.213","-","-","-","-",7.35,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10215636","118.236","26.36","320","38.107","100","1.889","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4060322.75","46.994","-","-","-","-",5.4396,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1024411.246","42683.802","22.456","50","3.959","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","0","0","-","-","-","-",1.4187,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","156450.542","6518.773","4.86","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61114482.586","726.293","37.562","100","24.343","50","3.119","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","136513.84","5.708","11.188","100","6.134","50","0","20","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409500.719","4.74","236.152","400","7.121","200","1.014","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","485430.031","5.618","245.963","400","1.931","400","0.279","30","正常"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","旭硝子显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","453682.375","5.251","248.355","400","2.7","200","0.972","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","889256.938","10.292","119.896","200","5.28","200","1.58","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","941591.625","10.898","87.315","200","4.358","200","4.538","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129381.18","1.498","10.07","-","39.822","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1364285.375","15.79","48.763","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","713622.688","8.26","41.635","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3903038.25","45.174","70.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4472287.5","51.763","50.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3947884","45.693","60.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6612606.5","76.535","45.71","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2400653.75","27.785","34.896","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1589264.5","18.407","36.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1107022.25","12.813","64.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1829971.5","21.18","68.59","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3887991.75","161999.656","63.606","100","0.515","50","7.207","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3570926.5","41.33","30.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1567276.75","18.14","42.321","100","2.339","50","11.442","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","374709.25","4.337","33.707","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2088559.625","24.173","-","-","19.47","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12782638","147.947","48.53","100","2.426","50","3.516","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1480166.625","17.132","40.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3295455.25","38.142","28.295","100","1.516","50","0.5","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3309195","38.301","64.5","100","2.166","50","0.821","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","334519.812","3.872","-","-","2.106","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4143867.25","47.961","20.791","50","0.064","35","0.315","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1203593.375","13.94","34.393","100","1.122","50","0.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","168235.078","1.947","149.314","300","1.126","100","2.592","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","4876726.5","56.444","31.889","100","0.248","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6473174","74.921","43.387","100","0.583","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8725456","100.99","82.24","200","28.73","200","8.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2890860","33.45","137.38","200","74.16","200","10.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1497750","17.33","69.58","200","54.54","200","10.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1771510","20.5","75.55","200","45.07","200","6.57","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","1649371.87","19.08","59.91","100","27.23","35","2.38","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1520595.37","18.36","40.94","300","1.87","100","5.08","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1343.67","0.02","1698.19","300","518.85","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","920708.56","10.66","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3463402","40.09","103.25","300","2.86","200","1.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2108487.75","24.4","57.93","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9678544","112.02","70.07","120","4.14","100","1.89","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7856054.5","90.93","57.2","100","0","50","3.35","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","23301700","269.69","31.29","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174564.47","2.02","58.31","300","0","100","1.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5312160","61.48","34.42","100","0","50","3.32","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1331755","15.41","74.88","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1262290","14.6","28.47","200","67.18","200","3.97","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","914391","10.58","59.22","200","74.28","200","3.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1754501.63","20.31","134.675","200","25.048","50","6.554","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1842027.25","21.32","118.036","200","25.647","50","5.457","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3586160.75","41.51","76.605","80","11.748","30","0.929","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3081230.25","35.66","77.192","80","12.98","30","1.148","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3271040.75","37.86","76.495","80","27.168","30","0.829","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","399110.5","4.62","51.516","80","4.225","30","63.159","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3268065.5","37.825","18.695","100","0.898","50","2.614","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1282096.125","15.138",7.7645,"100",0.3591,"50",3.8974,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1804589.375","20.886","71.838","250","8.126","80","2.442","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1328279","15.374","68.059","250","11.544","80","0.417","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","79105.164","0.916","16.976","250","45.093","80","35.089","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45816428","538.175","37.763","100","26.764","50","0.519","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","0","0","12.288","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","24458672","329.543","9.78","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9460814.15","109.5","221.934","320","5.037","100","14.172","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5081352.166","58.812","-","-","-","-",3.4446,"20","正常"]