{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","14183552","164.162","166.957","320","14.827","100","4.435","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14975491","173.327","39.842","320","49.008","100","0.407","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9495025","109.896","-","-","-","-",3.5424,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7998025","92.57","-","-","-","-",6.8583,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1658800.875","69116.695","-","-","-","-","0.004","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7563354.5","87.539","-","-","-","-","0.366","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","178328.875","2.064","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11171.577","0.129","22.941","320","17.842","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","687957.938","7.962","124.228","300","0.189","100","2.106","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1623024","18.785","4.82","50","0","35","4.19","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","1728","0.02","0.4","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","429416.781","4.97","0.005","320","79.128","100","35.367","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","441642.875","5.112","0.541","320","2.546","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","223628.375","2.588","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3861513.25","45.068","91.575","200","33.979","50","7.114","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3502862.5","40.89","88.648","200","14.877","50","5.346","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3727707.25","43.429","113.608","200","24.883","50","5.084","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","937659.19","10.85","114.651","200","1.249","35","5.847","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","864381.44","10","111.433","200","7.014","35","3.835","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1046408","12.11","112.443","200","3.987","35","2.277","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3275984.25","37.92","112.939","200","7.965","35","1.282","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1844635.125","21.35","136.822","200","11.396","50","4.979","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1306943.25","15.127","144.995","200","7.15","50","3.363","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1301534.625","15.064","140.36","200","8.052","50","4.338","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2377710.72","27.52","22.01","200","5","35","1.13","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","28.79","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","787827.312","9.118","0.005","50","0","35","8.923","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1125812.845","13.142","20.483","50","1.384","35","10.299","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","20606933.843","245.275","23.585","50","0.298","35","0.913","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5946.453","0.071","0","50","2.432","35","13.08","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","82841.24","0.992","36.527","50","0.038","35","0.502","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","3.912","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","514805.76","5.958","122.871","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","380635.2","4.406","12.559","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-147562.56","-1.708","34.16","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-419065.92","-4.85","41.013","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49592070.72","573.982","19.916","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","127579.907","1.477",43.738,"-",0.6466,"-",4.1933,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","6517196","75.43","19.111","320","98.86","100","28.702","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","4186460.75","51.315","-","-","-","-",8.2216,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10003759","115.784","24.614","320","26.708","100","1.716","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1552909.625","17.974","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","761027.261","31709.469","15.563","50","1.956","35","0.37","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","91528.211","1.059","-","-","-","-",1.5084,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","150789.022","6282.876","0.45","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60407267.526","715.333","39.005","100","23.268","50","3.561","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","521080.375","6.156","11.221","100","7.349","50","6.999","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416821.312","4.824","253.69","400","7.929","200","0.952","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","487647.188","5.644","236.238","400","1.855","400","0.279","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","462429.188","5.352","222.765","400","2.27","200","1.19","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","970289.625","11.23","137.688","200","3.577","200","2.072","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","973503.188","11.267","77.828","200","2.29","200","6.568","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130207.719","1.507","12.84","-","36.218","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1390747.25","16.097","49.119","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","735722.562","8.515","39.397","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3930050","45.487","72.154","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4573629.5","52.936","51.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3677024","42.558","64.888","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6950298","80.443","45.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2475866.25","28.656","31.155","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1658889.75","19.2","37.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1125763","13.03","66.977","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1796248.375","20.79","68.418","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3890481.75","162103.422","60.673","100","0.471","50","6.64","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3611396","41.799","30.169","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2116436","24.496","46.864","100","4.276","50","1.631","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","392258.219","4.54","38.858","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2095464.375","24.253","-","-","22.101","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13192906","152.696","49.24","100","1.46","50","3.71","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1527405.5","17.678","44.911","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2688991.25","31.122","28.396","100","1.508","50","0.382","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3311931.5","38.332","73.748","100","2.399","50","0.654","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","316939.562","3.668","-","-","1.794","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4205508.5","48.675","22.992","50","0.083","35","0.399","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1326160.375","15.349","32.284","100","0.929","50","0.126","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","179383.953","2.076","83.377","300","1.059","100","2.65","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5085866","58.864","31.949","100","1.977","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7571397","87.632","45.002","100","0.561","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10246546","118.59","83.69","200","30.19","200","10.99","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2357520","27.28","124.45","200","47.49","200","6.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1478510","17.11","69.6","200","53.72","200","8.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1516190","17.54","70.4","200","46.03","200","6.8","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3081215","35.66","33.49","100","3.59","35","1.01","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1613611.75","18.67","46.76","300","7.36","100","4.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1664.47","0.02","799.58","300","203.33","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","952887.88","11.03","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3438015.25","39.79","91.68","300","4.4","200","2.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2097641.5","24.27","60.47","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9985562","115.57","70.13","120","1.33","100","2.58","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7377456.5","85.39","52.31","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","21893900","253.4","27.77","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","141919.91","1.64","49.48","300","0","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6186790","71.6","32.91","100","0","50","2.09","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1219534.5","14.11","68.09","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1077470","12.47","23.1","200","75.01","200","3.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","677198","7.83","59.27","200","71.22","200","2.32","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1789776","20.72","134.49","200","27.996","50","4.942","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1848509.25","21.39","127.93","200","26.771","50","5.701","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3588667.25","41.53","77.251","80","18.206","30","1.085","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3376517.25","39.08","75.29","80","15.682","30","1.193","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3232998.25","37.42","76.666","80","26.115","30","0.863","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","32.35","0","89.425","80","4.482","30","98.639","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3225587.5","37.333","15.227","100","0.874","50","8.6","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2533671.75","29.884",5.9037,"100",0.3749,"50",2.7169,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1936854.125","22.417","77.116","250","20.2","80","2.478","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","1525909.875","17.661","173.485","250","0.511","80","4.975","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","17317.33","0.2","0","250","39.429","80","24.22","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47783972","553.055","36.387","100","27.31","50","0.51","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","75583.961","0.997","10.97","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2658118.25","37.928","7.931","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9656564.05","111.766","178.073","320","16.035","100","9.206","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5205036.67","60.244","-","-","-","-",4.1775,"20","正常"]