{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-21","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2411.633","0.151","25","23.324","250","25.931","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","650.83","169.844","500","75.84","500","181.056","500","2.253","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","1.962","15","44.971","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","56.432","0.492","10","53.891","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.552","0.014","8","39.822","50","4.645","15","0.016","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","240.19","3.156","10","48.591","80","4.153","15","0.017","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","171.07","0.031","10","21.15","80","2.72","15","0.064","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.038","0.063","10","4.173","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口",169.776,0.026,"10"," 35.777\n","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","147.74","0.222","10","8.618","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2346.333","0.01","1.5","3.878","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6593.027","0.247","10","13.623","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6541.34","0.193","10","51.688","80","7.263","15","0.154","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","417.312","0.733","10","26.865","80","2.28","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1512.86","0.1","10","28.891","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","139.97","0.095","10","31.895","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","307","0.08","10","50.82","80","5.65","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","174.53","4.851","10","24.544","80","12.077","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","23.242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.084","10","12.8","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.009","10","5.43","80","4.902","20","0.014","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","144.979","0.058","10","12.269","70","0.93","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15162.51","0.125","8.629","25.305","69.431","10.362","27.416","0.12","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17780.856","18.969","500","191.021","1000","4.851","-","0.701","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","432.475","0.105","10","14.019","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.056","10","3.853","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.043","10","11.823","80","2.087","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1067","0.206","10","24.772","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","240","0.014","10","6.404","80","9.182","20","0.022","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1025.136","0.059","8","19.15","50","-","-","0.066","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","630.72","1.381","10","29.642","80","5.982","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1199.23","0.006","10","34.43","80","1.472","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","591.092","0.717","10","38.048","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","0","0.014","10","3.071","60","-","-","0.015","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","3.46","0.105","10","7.05","80","0.24","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.377","15","11.847","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","54.864","0.03","15","11.417","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","52.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","534.58","3.75","500","21.54","500","66.58","500","14.773","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.346","0.236","15","1.986","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","1.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","18.48","3.993","10","37.07","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2350.08","0.114","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","162.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2309.47","0.113","10","6.76","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","57.024","1.1","15","13.072","80","5.519","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.118","15","33","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.715","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","60.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","102.47","6.117","15","17.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","76","0.194","15","8.36","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","104.54","5.42","15","15.73","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","38.448","5.789","15","15.329","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","12.269","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","17.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","182.7","3.72","500","14.31","500","6.336","500","0.405","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","4.26","10","13.255","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.86","0.425","10","12.769","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.2","10","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","370.262","0.138","10","3.862","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","10.367","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","229.41","0.251","10","28.48","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.161","10","6.368","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","347.417","0.148","10","1.743","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","158.976","0.051","10","6.511","80","2.584","20","0.041","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16196.54","0.064","10","31.368","80","5.192","15","0.073","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18040.018","4.63","1000","388.69","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","232019.266","0.083","5","4.167","40","5.234","15","0.102","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","233825.141","1.334","-","39.083","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","856.22","0.072","5","6.95","50","-","-","0.029","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","390.53","0.084","10","7.194","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","28.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","124234.56","0.027","2","5.74","40","3.6","15","0.267","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","140968.51","6.4","-","103.63","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","478.397","0.026","10","11.675","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","325.73","0.006","10","18.12","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","2039.126","0.036","10","19.189","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.94","0.434","10","8.046","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","721.44","1.994","30","61","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","504","0.322","8","6.034","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","302.659","0.047","10","23.435","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","40","0.059","10","18.28","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","276.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.014","10","2.69","80","2.086","20","0.045","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","95.644","0.013","10","24.968","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","87","0.035","10","13.76","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1893.89","0.018","30","23.197","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","94.879","0.102","8","9.35","60","3.682","15","0.03","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","3","0.409","10","33.38","80","4.19","10","0.063","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.266","0.076","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","18.576","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.774","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","2099.53","0.052","10","25.604","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","8.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","136.08","0.678","15","29.025","80","6.595","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","511.834","5.23","15","11.287","80","7.551","20","0.061","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","278","0.946","10","40.236","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.552","15","16.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","24.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","70.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","65.329","0.022","10","4.901","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","955.325","0.217","10","14.631","80","1.471","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","88.353","0.028","10","2.824","80","1.219","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","21.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","560.822","0.01","8","13.437","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","150.507","0.237","10","11.779","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","198","0.372","45","24.142","500","36.79","70","3.89","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1233.79","0.439","8","27.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","20.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","16.42","0.028","10","7.09","80","3.164","15","0.034","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","626.4","1.197","15","38.01","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.046","10","12.072","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.056","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11880.779","4.554","16","28.695","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","7.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","850.18","1.528","10","28.752","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","285.79","0.088","8","27.08","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","527.213","0.036","10","20.286","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","24.921","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1155.17","1.023","10","13.41","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","535","0.028","10","19.05","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1004.486","3.262","10","18.292","80","11.613","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13430.039","0.014","8","34.31","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","12320.64","0.09","8","19.5","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","149.47","0.016","10","3.02","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","149.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","6.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","55.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","48.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","128.47","0.476","8","5.27","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","56.87","0.081","10","15.691","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","53.57","0.117","8","18.224","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","0","0.071","10","9.1","80","-","-","-","-","停机"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","83.203","1.177","10","6.092","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","382.75","0.074","10","7.279","80","1.97","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","432.864","0.27","8","6.978","50","-","-","0.077","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","-","0","500","0","500","0","500","0","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","54.43","0.017","10","8","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","109.987","1.283","15","12.405","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","133.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","969.458","0.012","10","4.909","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4672.47","0.176","2","10.468","40","-","-","0.006","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","777.946","0.563","10","25.55","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","64.022","0.072","10","34.358","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.08","0.429","10","18.164","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1305","2.665","10","45.927","80","6.79","15","0.368","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","67.84","0.899","10","8.68","80","0.792","20","0.018","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","4.324","0.528","10","8.233","80","0.406","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.025","15","11.44","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","56.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3815.83","0.011","8","26.517","50","10.835","15","0.084","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","35.118","1000","74.874","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","463.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1080.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","109.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","197.061","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","441.096","0.203","10","5.517","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1598.69","2.506","15","26.415","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.683","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","48.816","0.061","8","11.414","50","-","-","0.01","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.986","7.255","15","15.1","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","48.787","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1123.92","0.032","15","17.137","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","627.26","0.077","10","20.381","80","4.193","15","0.033","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2153.056","3.825","8","15.667","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","17.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","18.795","3.815","10","12.365","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","431","0.169","15","17.53","80","14.551","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","86.4","1.829","10","16.496","80","1.85","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","24.381","0.012","10","4.201","80","2.818","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.111","10","7","100","3.63","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","84.9","0.041","15","6.554","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","90.99","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8379.94","0.23","10","13.67","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.13","0.031","10","16","80","1.19","15","0.028","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","359.597","3.064","10","49.62","80","-","-","-","-","正常"]