{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-23","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","401498.938","4.647","29.938","320","4.578","100","27.428","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13725363","158.858","49.715","320","41.987","100","0.517","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","751399.875","8.697","-","-","-","-",3.6322,"20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","9013066","104.318","-","-","-","-",8.2355,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","1985583.125","82732.625","-","-","-","-","0.004","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8004852","92.649","-","-","-","-","0.438","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","132210.812","1.53","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","365900.344","4.235","23.101","320","17.853","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695641.312","8.051","137.505","300","2.008","100","2.051","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1355227.2","15.686","4.05","50","0.01","35","3.43","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.66","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","382771.062","4.43","0.002","320","52.515","100","9.782","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","629834","7.29","1.05","320","4.864","100","0.001","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","28679.219","0.332","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3780965.75","44.002","86.089","200","20.925","50","7.266","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3494085.75","40.853","81.766","200","14.849","50","5.758","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3727100","43.85","94.205","200","16.63","50","5.668","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","993361.94","11.5","112.719","200","2.569","35","6.166","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","862832.69","10.42","110.869","200","1.588","35","4.088","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1053125.75","12.19","115.315","200","8.635","35","2.924","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3252897.25","37.65","111.012","200","5.849","35","1.38","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1901817","22.012","141.277","200","10.975","50","4.966","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1362269","15.767","167.314","200","10.394","50","3.532","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1359269.25","15.732","152.002","200","7.584","50","4.641","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2186498.88","25.307","19.13","200","0.43","35","0.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","16416","0.19","30.17","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1680598","19.451","0.001","50","0","35","7.208","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","694382.43","8.189","17.234","50","1.083","35","24.181","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2335.426","0.027","42.56","50","6.131","35","51.369","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8446.729","0.1","58.6","50","4.687","35","29.848","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","59566.953","0.709","36.046","50","0.04","35","0.549","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","4.132","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","1119830.4","12.961","111.881","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16419957.12","190.046","14.014","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-251130.24","-2.907","29.041","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","40633038.72","470.29","21.391","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45287510.4","524.161","22.886","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","91975.266","1.064",30.7999,"-",0.2743,"-",5.0142,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","175284.078","2.12","8.129","320","123.063","100","15.861","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5678710.5","65.726","-","-","-","-",8.2529,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10837982","130.894","25.118","320","29.007","100","1.86","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1759435","20.364","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","825067.488","34377.812","19.719","50","2.847","35","0.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","25228.369","0.292","-","-","-","-",1.5931,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","157025.738","6542.739","0.12","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","43302504.011","510.197","36.999","100","11.848","50","2.057","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","443238.505","5.13","10.95","100","18.164","50","5.322","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","408485.656","4.728","232.539","400","8.139","200","0.985","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","483163.562","5.592","239.567","400","1.942","400","0.266","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","468179.781","5.419","228.713","400","2.341","200","0.774","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1183437.875","13.697","144.785","200","3.251","200","1.489","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1160971.375","13.437","70.229","200","2.197","200","5.508","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122962.047","1.423","11.946","-","24.287","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1261432","15.235","47.711","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","757644.25","9.15","43.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3439141","45.491","74.662","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4250746.5","51.599","53.553","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3545606","41.037","52.969","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7002965","81.053","47.48","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2317542","26.823","34.402","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1684340.625","19.495","39.217","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1180128.875","13.659","71.003","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1436710.25","16.629","69.32","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3802630.5","158442.938","61.618","100","0.48","50","6.514","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3404927","39.409","27.692","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2136274.75","24.725","46.84","100","3.527","50","0.828","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","380392.438","4.403","37.332","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2108088.25","24.399","-","-","18.011","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11391394","131.845","44.034","100","1.512","50","3.482","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1323844.5","15.322","44.942","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2580011.25","29.861","24.935","100","1.996","50","0.416","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3172223.75","36.716","68.43","100","2.261","50","0.732","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","340930.188","3.946","-","-","2.162","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4164301.75","48.198","22.799","50","0.053","35","0.385","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1139213.375","13.185","36.139","100","1.016","50","0.134","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","62750.172","0.726","87.24","300","1.031","100","2.734","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5104570","59.164","35.057","100","1.898","50","0.092","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7025448","81.427","43.547","100","0.546","50","0.052","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","10355514","119.86","73.05","200","48.08","200","7.28","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2713740","31.4","147.02","200","47.35","200","8.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1513950","17.52","69.51","200","39.37","200","8.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1211730","14.02","67.33","200","33.05","200","7.16","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4027315","46.61","64.57","100","14.79","35","0.84","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1506224.5","18.19","37.89","300","5.5","100","4.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1486.35","0.02","486.72","300","120.73","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","901620.88","10.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3432941.25","39.73","98.32","300","2.67","200","1.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2110312.75","24.42","56.38","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9924448","114.86","70.51","120","3.56","100","2.05","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7474733","86.51","51.71","100","0.08","50","4.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","17276300","199.95","44.51","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","174486.16","2.02","36.08","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5747560","66.52","36.72","100","0","50","5.07","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1439623.38","16.66","72.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1144630","13.24","28.23","200","51.49","200","2.04","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","825547","9.55","59.21","200","56.12","200","1.92","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1819702","21.06","140.783","200","30.656","50","5.477","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1481452.13","17.15","113.375","200","8.051","50","4.332","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3455420.75","39.99","76.949","80","18.523","30","0.921","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3002990","34.76","75.758","80","18.308","30","1.178","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3137007.5","36.31","76.437","80","19.469","30","0.669","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","785373.06","9.09","0.668","80","20.285","30","92.927","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3212857.5","37.186","18.937","100","0.963","50","3.124","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2287942.5","26.969",7.2744,"100",0.8582,"50",2.5514,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1944767.75","22.509","76.164","250","12.024","80","2.4","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","252257.125","2.92","21.367","250","16.88","80","3.326","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","22098.861","0.256","3.417","250","42.857","80","25.415","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41171480","476.522","36.642","100","26.56","50","0.745","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","26454.625","0.309","0.315","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1014817.25","12.022","0.51","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口",8220625.7,"-","219.368","320","13.801","100","8.437","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5266711.914","60.957","-","-","-","-",4.049,"20","正常"]