{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-09-24","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","540424.625","6.255","213.423","320","9.305","100","106.503","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14822960","171.562","51.369","320","52.296","100","0.467","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1569999.5","18.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8225458","95.202","-","-","-","-",7.0562,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","308257.531","12844.065","-","-","-","-","0.002","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","794173.688","9.192","-","-","-","-","0.024","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","632262.938","7.318","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12612.427","0.146","22.099","320","17.031","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","710715.188","8.226","152.503","300","3.341","100","2.155","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","320008.32","3.704","2.04","50","0","35","0.6","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","789006.062","9.132","0.011","320","65.986","100","50.258","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","1057798.5","12.243","0.532","320","2.779","100","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","14139.434","0.164","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3415858","43.13","88.095","200","24.557","50","6.964","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3230844","41.391","85.436","200","17.022","50","5.612","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3223807.75","41.148","85.696","200","20.755","50","5.658","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","978804.13","11.33","111.957","200","5.527","35","4.225","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","878562.88","10.17","114.17","200","11.405","35","3.412","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","958350.75","12.1","111.351","200","4.938","35","2.783","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3347170.5","38.74","115.425","200","20.78","35","1.492","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1915772.75","22.173","149.703","200","11.476","50","4.801","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1359720.25","15.738","158.953","200","7.937","50","3.317","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1362831.25","15.774","141.603","200","6.749","50","4.039","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","612662.4","7.091","7.32","200","0.25","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","43.02","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","790880.5","9.154","0","50","0","35","6.805","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","862046.989","10.162","12.343","50","1.53","35","22.858","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","2845.449","0.034","32.101","50","6.339","35","64.95","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8471.796","0.1","1.064","50","1.981","35","19.074","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","61309.411","0.746","37.267","50","0.111","35","1.305","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","0","0","21.298","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","95152.32","1.101","254.225","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","67.172","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-707296.32","-8.186","15.091","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-952439.04","-11.024","96.034","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-548259.84","-6.346","28.068","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","58084.76","0.672",24.9869,"-",0.4317,"-",6.0872,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","799354.062","9.252","211.155","320","814.089","100","46.069","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5771204","66.796","-","-","-","-",9.5487,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11285045","130.614","28.468","320","29.645","100","2.075","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1900905.5","22.001","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","782351.866","32597.994","18.423","50","2.597","35","0.43","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","12558.425","0.145","-","-","-","-",1.3397,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","140234.141","5843.089","0.24","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","32575181.084","384.31","38.56","100","4.346","50","1.159","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","355399.636","4.113","10.95","100","18.164","50","32.93","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","386523.188","4.474","244.729","400","9.491","200","1.482","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","507237.656","5.871","224.133","400","1.78","400","0.295","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","493415.562","5.711","222.713","400","2.311","200","1.849","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","1207926.125","13.981","155.09","200","2.717","200","1.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1186546.75","13.733","67.901","200","1.948","200","6.211","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123755.719","1.432","11.486","-","25.89","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1356428.625","15.699","43.435","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","792861.5","9.177","39.035","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3945951.25","45.702","73.743","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4516833","52.278","52.263","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3552224.5","41.114","64.256","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7517861","87.012","46.993","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2403822.5","27.822","33.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1734908","20.08","36.893","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1157993.5","13.403","63.758","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1437583.25","16.639","62.992","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3675976","153165.656","59.149","100","0.459","50","6.01","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3540889.5","40.982","25.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2138611.75","24.752","46.942","100","2.991","50","3","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","386173.438","4.47","38.037","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2111395.75","24.437","-","-","16.656","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11527390","133.419","47.525","100","1.204","50","3.506","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1238194.375","14.331","46.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2194537.75","25.4","25.108","100","1.856","50","0.249","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3016125.5","34.909","69.98","100","2.193","50","0.732","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","294223.875","3.405","-","-","2.146","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4176695.5","48.341","21.17","50","0.006","35","0.503","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1266676.5","14.661","35.286","100","1.019","50","0.139","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","147523.531","1.707","79.657","300","0.999","100","2.459","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5046707","58.411","34.22","100","1.805","50","0.086","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","7824125.5","90.557","49.71","100","0.568","50","0.067","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","12316613","142.55","81.73","200","47.39","200","9.98","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2661370","30.8","136.95","200","63.61","200","12.71","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1498260","17.34","69.59","200","42.39","200","15.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","808294","9.35","64.56","200","35.74","200","12.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4167020.5","55.11","64.66","100","13.74","35","15.32","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1597435.75","18.48","34.63","300","4.52","100","4.07","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1685.57","0.02","435.52","300","111.53","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","933962.88","10.81","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3248163","37.59","101.44","300","2.67","200","1.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2093600","24.23","53.07","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10481125","121.3","70.05","120","2.47","100","2.28","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7533952.5","87.2","53.56","100","0","50","3.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","27614400","319.61","27.55","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","176537.8","2.04","42.88","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7118990","82.39","35.28","100","0","50","7.83","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1464906.5","16.95","68.77","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1183710","13.7","31.61","200","55.23","200","3.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","880761","10.19","59.23","200","62.94","200","3.41","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1779570.25","20.6","141.927","200","40.284","50","4.368","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1239555.38","14.35","118.643","200","4.645","50","4.245","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3468768","40.15","76.68","80","12.66","30","1.041","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2978301","34.47","76.35","80","15.122","30","1.354","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3134615.75","36.28","76.133","80","11.498","30","0.776","8","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1716690.38","19.87","59.276","80","8.693","30","88.289","8","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3177079","36.772","17.578","100","0.925","50","5.973","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2378074","27.969",6.6993,"100",0.8776,"50",2.9037,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1897655.75","21.964","77.728","250","12.418","80","2.704","10","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","718431.562","8.315","69.98","250","59.299","80","7.171","10","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","113707.781","1.316","13.684","250","53.2","80","37.106","10","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","39627884","458.656","36.361","100","27.595","50","0.711","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","90285.547","1.063","0.272","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2957631.75","35.102","0.559","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8833335.1","102.238","254.624","320","12.73","100","17.958","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5199963.77","60.185","-","-","-","-",3.5524,"20","正常"]