{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-24","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2821.117","0.346","25","25.959","250","28.5","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","170.23","188.074","500","121.79","500","216.739","500","11.146","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","2.228","15","46.619","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","100.347","0.536","10","50.15","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","167.27","0.218","8","27.512","50","4.458","15","0.02","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","0","2.867","10","45.961","80","3.754","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","195.26","0.032","10","20.05","80","3.02","15","0.062","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0.138","0.038","10","4.846","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","178.157","0.031","10","32.664","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","97.63","0.528","10","8.109","80","-","-","0.059","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","2701.787","0.017","1.5","2.518","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","0","0.526","10","12.286","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6801.41","0.128","10","53.779","80","10.101","15","0.156","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","443.75","1.013","10","36.187","80","2.715","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1055.81","0.07","10","33.133","80","-","-","0.007","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","0","0.106","10","38.226","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","275","0.69","10","61.7","80","8.06","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","62.21","4.975","10","24.996","80","11.089","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.221","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.929","10","18.01","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","75.6","0.03","10","4.303","80","3.321","20","0.018","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","165.888","0.042","10","13.261","70","2.177","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","15261.62","0.02","8.629","25.278","69.431","7.93","27.416","0.137","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","19538.712","36.83","500","121.509","1000","4.504","-","1.079","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.03","10","14.85","80","-","-","0.016","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","4.666","0.034","10","2.905","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.044","10","13.255","80","2.873","10","0.003","0.5","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","7","0.15","10","11.91","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","77","0.012","10","6.166","80","3.482","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","925.517","0.083","8","22.78","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","742.18","1.402","10","34.993","80","4.63","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","942.62","0.054","10","29.36","80","1.995","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","115.885","0.718","10","28.419","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","190.94","0.02","10","4.185","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","3.46","0.088","10","7.17","80","0.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.442","15","15.484","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","0","2.57","15","15.3","80","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","238.94","0.14","500","26.67","500","35.25","500","12.108","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.866","0.007","15","1.621","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.044","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.193","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","3.306","10","26.892","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2757.02","0.182","8","6.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","162.461","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3523.39","7.113","10","8.43","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.584","0.554","15","16.896","80","4.764","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","70.85","0.228","15","30.5","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","51.754","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","132.451","0.34","15","10.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","8","0.775","15","7.741","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","98.5","5.732","15","19.21","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","3.923","15","9.419","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.66","51.4","500","16.22","500","53.472","500","0.403","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","3.284","10","8.858","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.93","2.669","10","17.586","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.99","10","18.65","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","85.041","0.019","10","10.66","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","213.1","0.255","10","11.989","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","2.802","10","19.526","80","-","-","0.107","0.5","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","367.031","0.186","10","1.611","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","178.589","0.059","10","5.836","80","2.971","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5079.46","0.052","10","27.413","80","4.88","15","0.074","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","4196.085","4.851","1000","390.653","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","224436.312","0.437","5","7.706","40","8.544","15","0.07","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","142284.609","2.953","-","49.034","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","75.17","0.072","5","12.4","50","-","-","0.021","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","283.39","0.099","10","7.283","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","18.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","125034.62","0.028","2","6.77","40","8.9","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","140682.53","8.86","-","126.33","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","340.848","0.034","10","8.633","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","404.35","0.046","10","20.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","991.008","0.055","10","27.108","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","663.55","0.216","10","9.44","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","788.83","3.122","30","34.23","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","227","0.037","8","6.019","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","126.749","0.048","10","16.761","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","27","0.059","10","11.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","24.71","0.012","10","2.04","80","7.949","20","0.058","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","114.801","0.205","10","27.092","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","1","0.037","10","19.769","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2126.3","0.018","30","31.398","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","8","0","60","0","15","0","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","114","0.363","10","31.35","80","4.42","10","0.107","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1636.9","0.074","10","25.512","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.217","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","335.923","0.201","15","17.863","80","2.283","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","446.861","5.76","15","12.065","80","8.675","20","0.065","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","285","1.293","10","31.324","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.255","15","23.3","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.343","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","29.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","60.898","0.02","10","3.672","80","-","-","0.016","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","0.086","0.195","10","14.013","80","1.973","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","56.92","0.023","10","3.809","80","1.573","20","0.031","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","20.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","133.574","0.019","8","13.921","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","118.509","0.325","10","11.322","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","135","0.221","45","23.141","500","31.83","70","4.14","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1919.81","0.146","8","16.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","21.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.047","10","22.4","80","4.54","15","0.036","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","146.88","1.637","15","42.27","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.061","10","9.966","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","12940.693","0.541","16","28.908","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","4.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","866.59","0.505","10","34.082","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","225.29","1.994","8","26.917","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.65","0.018","10","17.164","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","39.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1296","1.068","10","13.72","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","253","0.045","10","18.03","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","701.914","0.82","10","15.193","80","13.367","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13702.413","0.01","8","39.833","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13961.38","0.07","8","19.98","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.051","10","2.912","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","130.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","9.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","112.864","0.044","8","5.221","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.932","10","14.97","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.071","8","11.816","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","58.493","0.065","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","36.374","1.794","10","8.99","80","-","-","0.026","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","6.91","0.064","10","7.18","80","1.49","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","42.336","0.26","8","7.12","50","-","-","0.051","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","250","53.38","500","167.67","500","66.23","500","16.637","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","67.39","0.017","10","7.62","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","133.402","4.28","15","22.254","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","3.681","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","431.734","0.034","10","7.368","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1466.346","0.172","2","16.32","40","-","-","0.053","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","735.264","0.65","10","33.623","80","-","-","0.016","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","33.782","0.075","10","28.852","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","14.616","0.161","10","18.238","80","-","-","-","-","停机"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","519","2.472","10","44.184","80","6.765","15","0.147","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","130.06","0.729","10","6.79","80","3.378","20","0.045","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.023","0.166","10","8.118","80","0.065","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","2.857","15","12.352","80","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","22.93","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","1.19","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3793.755","0.017","8","24.746","50","9.391","15","0.054","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","162.333","1000","414.691","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","142.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","403.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","31.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","40.798","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","362.568","0.212","10","21.985","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1635.06","0.051","15","33.611","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","18.651","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","30.672","0.04","8","13.038","50","-","-","0.008","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","9.861","15","10.19","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","1.076","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","327.12","0.008","15","11.409","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","146.02","0.222","10","18.006","80","1.292","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","139.585","3.365","8","27.432","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","1.643","2.965","10","11.856","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","235","1.615","15","16.203","80","15.218","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","71.71","1.136","10","9.838","80","2.095","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","23.045","0.011","10","4.17","80","1.847","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.087","10","7.4","100","3.75","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","118.03","0.005","15","5.6","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8174.3","0.225","10","15.324","80","-","-","0.064","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.435","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","289","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.786","0.031","10","16","80","1.19","15","0.028","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","396.749","0.656","10","23.42","80","-","-","-","-","正常"]