{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-09-28","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2227.185","4.202","25","26.246","250","21.901","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","383.22","167.874","500","135.65","500","213.832","500","14.156","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.576","4.107","15","43.25","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.517","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","48.207","0.228","10","34.214","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","230.947","0.013","8","21.354","50","4.772","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","224.64","1.516","10","40.417","80","2.934","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","224.64","0.065","10","21.97","80","2.59","15","0.036","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.39","0.005","10","1.099","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","58.666","0.054","10","30.363","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","204.77","0.072","10","7.894","80","-","-","0.059","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1411.836","0.342","1.5","4.336","30","-","-","0.006","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4358.918","0.468","10","16.478","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6162.05","0.232","10","58.695","80","8.31","15","0.131","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","428.717","0.641","10","31.303","80","2.434","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","979.78","0.59","10","21.769","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","190.08","0.082","10","34.613","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","303","3.465","10","45.1","80","6.58","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","4.816","10","40.048","80","12.634","20","0.023","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","34.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.241","10","11.72","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","31.536","0.029","10","0.38","80","2.749","20","0.015","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","88.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","64.973","0.046","10","6.515","70","0.748","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13293.65","0.027","8.629","18.433","69.431","7.397","27.416","0.086","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14574.48","4.248","500","236.259","1000","3.537","-","1.453","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","297.527","0.113","10","13.406","80","-","-","0.034","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","103.853","0.034","10","2.698","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.063","10","12.617","80","2.698","10","0.006","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1235","0.491","10","22.724","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","254","0.015","10","7.358","80","5.552","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","776.909","0.034","8","21.34","50","-","-","0.052","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","569.38","2.142","10","36.227","80","5.665","15","0.078","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1149.12","0.024","10","34.24","80","2.836","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","565.148","0.81","10","27.461","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","211.68","0.089","10","4.83","60","-","-","0.092","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.078","10","7.84","80","0.95","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","0.505","15","17.317","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","57.11","0.13","15","20.547","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","38.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","568.93","2.77","500","25.39","500","47.83","500","12.722","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.568","0.088","15","1.518","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.776","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.147","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","26.64","4.58","10","24.392","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2424.38","0.176","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","104.437","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2900.45","4.41","10","6.94","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.061","2.395","15","18.653","80","4.782","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","54.43","0.155","15","33.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","32.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","72.317","2.357","15","10","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","89","0.22","15","10.295","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","74.3","5.644","15","17.77","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.917","4.035","15","10.183","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","224.97","32.751","500","12.92","500","38.095","500","0.163","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.832","10","11.433","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.29","3.37","10","16.075","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.69,"10",51.95,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","306.368","0.089","10","7.884","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.953","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.81","0.255","10","18.972","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","0","0.178","10","16.43","80","-","-","0.091","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","307.372","0.322","10","2.237","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.498","0.105","10","8.976","80","4.439","20","0.032","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","16761.6","0.048","10","36.853","80","4.668","15","0.109","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","22215.444","6.055","1000","380.125","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","177881.906","0.144","5","12.232","40","7.394","15","0.078","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","155933.812","3.494","-","47.514","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","824.26","0.07","5","9.41","50","-","-","0.018","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","427.68","0.12","10","7.099","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","33.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","106544.16","0.036","2","10.52","40","8.54","15","0.278","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","122962.75","13.35","-","144.05","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","335.491","0.017","10","5.293","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","383.62","0.041","10","20.15","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1668.298","0.08","10","29.106","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","67.39","0.372","10","13.432","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","703.3","9.825","30","53.51","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1313","0.029","8","12.079","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","702.518","0.312","10","17.022","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","58","0.044","10","15.19","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","58.75","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","41.04","0.014","10","4.027","80","10.477","20","0.065","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","63.482","0.132","10","26.033","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","56","0.098","10","7.434","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2358.72","0.021","30","25.365","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","90.36","0.012","8","11.855","60","2.33","15","0.021","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","465","3.671","10","46.98","80","6.64","10","0.229","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","7.949","0.073","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1884.05","0.023","10","22.347","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","373.248","0.413","15","20.455","80","1.708","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","566.266","4.187","15","10.859","80","6.842","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","244","1.291","10","26.345","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.303","15","35.4","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","13.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","84.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","44.938","0","10","8.533","80","-","-","0.013","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","987.293","0.073","10","14.297","80","1.259","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","90.314","0.028","10","3.627","80","4.535","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","43.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","455.155","0.042","8","5.667","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","166.788","0.056","10","16.526","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","138","0.359","45","22.588","500","30.24","70","4.04","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1476.58","0.62","8","31","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","15.55","0.026","10","8.19","80","2.601","15","0.038","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","700.7","0.562","15","44.41","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.736","0.059","10","10.444","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10899.643","1.569","16","37.635","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","1242.43","0.527","10","35.868","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","236.71","0.674","8","27.784","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","585.878","0.02","10","14.964","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","7.571","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1130.11","1.288","10","13.44","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","658","0.044","10","30.3","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1257.034","0.899","10","35.547","80","8.581","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13505.725","0.007","8","32.065","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","13403.23","0.1","8","15.47","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","204.77","0.019","10","2.89","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","204.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","5.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","212.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","61.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","101.444","0.6","8","5.888","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","82.71","0.021","10","5.672","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","0","3.379","10","20.486","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","27.65","0.074","8","18.82","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","348.451","0.07","10","11.5","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","62.813","2.487","10","12.78","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","381.89","0.072","10","7.245","80","1.07","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","400.81","0.399","8","6.774","50","-","-","0.044","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","315","47.83","500","151.68","500","76.54","500","24.174","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","2.59","0.008","10","10.48","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","137.981","5.533","15","30.323","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","50.909","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1216.347","0.011","10","8.034","90","-","-","0.358","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4755.303","0.192","2","22.166","40","-","-","0.025","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","649.21","1.476","10","28.654","80","-","-","0.021","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","60.566","0.077","10","29.804","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","61.464","0.128","10","17.357","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1310","3.796","10","54.847","80","6.968","15","0.182","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.64","0.22","10","8.39","80","0.585","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","152.468","0.013","10","6.32","80","0.346","20","0.01","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.009","2.1","15","12.15","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","145.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","5.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3837.3","0.033","8","25.464","50","10.153","15","0.042","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","162.047","1000","384.051","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","579.977","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1176.431","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","72.697","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","195.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","702.168","0.201","10","21.326","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1063.88","0.067","15","20.85","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","25.402","0.044","8","3.362","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","19.014","5.386","15","13.172","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.791","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","44.055","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","626.88","0.02","15","12.287","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","603.94","0.073","10","16.283","80","2.85","15","0.017","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","611.754","0.539","8","13.701","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.722","3.391","10","13.059","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","339","0.159","15","16.265","80","12.549","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","101.95","1.685","10","14.343","80","2.989","15","0.256","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","34.364","0.006","10","3.046","80","2.374","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.085","10","7.4","100","3.66","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.9","0.011","15","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","19.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.064","8","1.2","60","5.59","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8124.19","0.238","10","15.06","80","-","-","0.035","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.588","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","230","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.981","0.036","10","20.061","80","1.59","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","377.654","0.197","10","34.41","80","-","-","-","-","正常"]