{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","525911.562","6.087","744.113","320","54.237","100","313.988","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14578861","168.737","43.529","320","54.544","100","0.561","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","203669.125","2.357","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8408987","97.326","-","-","-","-",7.2542,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2164714","90196.438","-","-","-","-","0.027","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9394181","108.729","-","-","-","-","0.463","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1653556.375","19.138","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","322085.219","3.728","24.765","320","20.294","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","698012.562","8.079","126.351","300","4.836","100","1.891","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","472089.6","5.464","2.22","50","0","35","0.05","10","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","378403.938","4.38","0.015","320","63.895","100","16.059","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","844064","9.769","0.451","320","2.588","100","0.292","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","254216.719","2.942","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3841858.5","44.808","73.106","200","19.904","50","6.657","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3638616.5","42.494","76.547","200","17.735","50","4.987","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3573153.5","41.693","69.81","200","15.456","50","5.568","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","968082.38","11.2","107.636","250","1.418","80","4.775","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","803984.31","9.31","106.606","250","2.7","80","4.218","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1007961.19","12.17","111.37","250","7.617","80","2.272","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3193213","36.96","112.91","250","9.065","80","1.395","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1831443.375","21.197","121.157","200","10.094","50","3.964","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1355320.5","15.687","118.729","200","6.493","50","3.676","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1346996.875","15.59","121.393","200","6.668","50","4.504","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1733667.84","20.066","0.39","200","0.44","35","12.23","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","35.01","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","878956.375","10.173","0","50","0","35","4.383","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","2100955.081","24.548","21.259","50","0.556","35","7.978","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","767996.825","8.89","26.645","50","1.271","35","16.902","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","81515.305","0.96","0","50","1.207","35","25.758","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","41596.81","0.497","35.729","50","0.077","35","0.881","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","924.48","38.52","103.465","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","344554.56","3.988","72.782","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","375857.28","4.35","60.687","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-29963.52","-0.347","28.223","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-99567.36","-1.152","515.166","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","847566.72","9.81","90.772","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","167214.126","1.935",51.548,"-",0.0673,"-",4.1503,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","244362.875","2.828","87.142","320","899.635","100","496.282","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6027166","69.759","-","-","-","-",6.8793,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9004668","104.221","26.185","320","39.405","100","2.148","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3280836.5","37.973","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","919543.402","38314.308","4.552","50","1.732","35","0.54","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","145.432","0.002","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","225495.314","9395.638","14.47","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","53700054.652","634.479","37.209","100","24.798","50","2.968","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","466715.565","5.402","10.95","100","18.164","50","2.941","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422592.5","4.891","254.558","400","7.254","200","0.675","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479734.938","5.552","236.089","400","1.86","400","0.324","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431059.906","4.989","213.845","400","2.358","200","0.931","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","822349.062","9.932","113.126","200","4.025","200","1.768","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","780357.875","9.853","56.764","200","3.75","200","7.247","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","119871.984","1.387","11.151","-","29.988","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1435479.125","16.614","42.046","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","846941.875","9.803","38.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3921559.5","45.388","73.365","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2449634","28.352","53.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3494865","40.479","51.826","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6733614","77.935","50.686","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2266035.75","26.246","34.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1444567.25","16.732","46.283","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1063557.125","12.31","61.245","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1651429.25","19.114","65.442","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3839920","159996.688","68.715","100","0.552","50","6.776","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3527242","40.825","26.152","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2088572","24.173","44.85","100","6.523","50","1.143","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","344448","3.987","35.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2175271.5","25.177","-","-","15.882","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12208505","141.302","48.503","100","3.866","50","4.289","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","2671697","30.922","47.314","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2797610.5","32.38","31.686","100","5.921","50","0.516","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3312338.25","38.337","65.859","100","1.122","50","0.834","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","344119.844","3.983","-","-","2.903","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4111430","47.586","22.174","50","0.023","35","0.421","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1360227.625","15.754","34.963","100","1.096","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","101642.125","1.176","182.945","300","1.284","100","2.654","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5152365","59.634","30.594","100","0.821","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5893449","68.211","40.371","100","0","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9066155","104.93","88.35","200","38.83","200","7.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2232470","25.83","136.07","200","43.82","200","5.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1452600","16.81","69.68","200","42.71","200","16.56","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1395100","16.14","65.72","200","35.24","200","14.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3116166.25","36.06","59.61","100","3.63","35","0.7","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1338369.62","17.82","46.29","300","1.47","100","5.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1299.48","0.02","4925.82","300","1394.84","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","913226.62","10.57","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3172511.75","36.72","101.26","300","2.58","200","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1936051.37","22.4","58.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9854354","114.05","74.44","120","4.36","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7310701","84.61","61.57","100","1.66","50","2.82","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20398400","236.09","11.99","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187295.98","2.17","63.21","300","0.01","100","1.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6212170","71.9","35.64","100","0","50","3.39","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275710.12","14.77","72.01","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1070860","12.39","17.83","200","92.73","200","9.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1058150","12.24","59.22","200","100.93","200","6.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1832569.25","21.21","128.224","200","32.259","50","5.026","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1891445.75","21.89","92.444","200","30.995","50","3.338","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3439130","39.8","75.609","250","11.249","80","0.976","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2903882.25","33.61","76.104","250","13.007","80","1.254","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3048451.75","35.28","77.413","250","26.132","80","0.909","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","133.28","0","82.355","250","8.63","80","125.707","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3278732.5","37.948","22.365","100","0.73","50","3.844","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1902253.25","22.433",6.9657,"100",0.4798,"50",5.6193,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1966824","22.764","77.465","250","18.995","80","2.906","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","40843.621","0.473","171.662","250","158.585","80","23.669","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","54663.543","0.633","10.611","250","45.268","80","26.519","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","36931360","449.431","32.082","100","26.511","50","0.992","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2282452.25","26.864","0.371","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4600901","54.436","1.065","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9380559.15","108.571","159.916","320","3.28","100","7.051","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5358939.456","62.025","-","-","-","-",0.3634,"20","正常"]