{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-01","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2381.93","1.919","25","31.062","250","24.072","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","476.48","206.51","500","82.21","500","231.858","500","3.057","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0","1.078","15","46.563","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","0.067","0.093","10","24.163","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","86.486","0.007","8","17.902","50","4.803","15","0.019","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","6.91","0.591","10","47.004","80","1.981","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","125.28","0.028","10","21.22","80","2.85","15","0.032","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","0","0.012","10","1.851","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","0","0.061","10","29.562","80","-","-","-","-","停机"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","87.26","0.074","10","7.283","80","-","-","0.056","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","499.683","0.23","1.5","6.39","30","-","-","0.009","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","0","0.19","10","17.504","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6142.18","0.118","10","63.138","80","10.632","15","0.159","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","0","0.918","10","36.75","80","3.1","15","-","-","停机"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","158.98","0.05","10","23.334","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","97.63","0.089","10","31.409","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","113","2.682","10","19.13","80","5.65","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","0.86","5.856","10","23.724","80","14.556","20","0.014","1","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.419","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.207","10","1.61","80","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.003","10","3.727","80","2.87","20","0.015","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","33.696","0.009","10","9.55","70","0.395","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14119.09","0.035","8.629","20.604","69.431","6.186","27.416","0.15","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18677.28","9.239","500","124.451","1000","4.001","-","0.737","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","0","0.051","10","11.458","80","-","-","0.018","0.5","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","0","0.068","10","2.674","80","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.042","10","15.693","80","1.822","10","0.005","0.5","停机"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","324","0.274","10","26.754","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","20","0.018","10","6.62","80","4.515","20","0.022","1","停机"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","394.07","0.044","8","23.05","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","1.094","10","37.203","80","7.09","15","0.04","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1095.55","0.043","10","34.49","80","4.625","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","313.905","0.736","10","15.069","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","177.98","0.067","10","4.013","60","-","-","0.028","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.089","10","8.17","80","0.95","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.287","15","11.158","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","61.517","3.014","15","24.682","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","491.31","3.87","500","31.22","500","58.06","500","13.89","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","1.33","0.252","15","1.55","80","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.059","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","2.812","10","28.474","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.548","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","832.9","0.029","8","7.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","79.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2047.68","1.544","10","7.11","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","0","0.932","15","13.42","80","5.924","20","-","-","停机"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","0","0.122","15","31.6","80","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0.778","0.476","15","14.7","80","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.074","15","7.08","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","11.23","5.663","15","20.8","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","0","3.481","15","5.862","80","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","188.95","2.099","500","20.48","500","15.661","500","0.208","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","0.019","10","7.392","80","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","0","1.404","10","11.106","80","-","-","-","-","停机"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.4","10","19.8","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","94.053","0.232","10","4.475","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","125.11","0.248","10","15.357","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","0","0.123","10","1.79","80","-","-","0.012","1","停机"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","34.387","0.05","10","7.483","80","4.53","20","0.037","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","9038.3","1.579","10","31.362","80","5.019","15","0.096","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","1622.557","5.447","1000","387.197","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","174013.188","0.285","5","7.943","40","8.174","15","0.068","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","207136.141","4.821","-","79.743","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","739.58","1.841","5","42.27","50","-","-","0.025","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","139.97","0.073","10","7.485","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","82101.6","0.026","2","13.34","40","8.18","15","0.301","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90186.91","17.47","-","207.72","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","0","0.043","10","4.8","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","0","0.032","10","22.35","80","-","-","-","-","停机"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","541.037","0.772","10","32.078","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","0","0.333","10","12.033","80","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","86.4","7.491","30","57.65","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","393","0.025","8","10.671","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","0.086","0.047","10","14.622","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","3","0.094","10","14.54","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.011","10","4.031","80","4.451","20","0.038","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","57.401","0.007","10","20.126","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","0","0.04","10","5.818","80","-","-","-","-","停机"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","2087.42","0.726","30","22.918","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","0","0.013","8","7.849","60","3.009","15","0.021","0.5","停机"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","2.453","10","27.84","80","4.42","10","0.192","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1803.28","0.048","10","22.571","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","-0.002","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","192.154","0.022","15","16.583","80","3.619","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","0","4.187","15","9.496","80","6.417","20","0.055","1","停机"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","79","0.705","10","17.264","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","0","0.149","15","37.8","80","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.226","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","49.495","0.008","10","11.875","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","0","0.09","10","8.196","80","3.429","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","26.093","0.267","10","7.876","80","0.306","20","0.037","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","25.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","0","0.013","8","12.994","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","76.165","0.129","10","16.141","80","-","-","0.018","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","0","0.373","45","35.54","500","32.74","70","4.99","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1226.02","0.705","8","23","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","0","0.02","10","21.8","80","4.42","15","0.046","0.5","停机"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","59.62","0.402","15","42.28","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","0","0.052","10","8.2","80","-","-","0.004","0.5","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","6350.552","1.426","16","34.715","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","0","0.485","10","31.9","80","-","-","-","-","停机"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","67.9","3.328","8","17.823","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","239.587","0.03","10","17.379","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","390.53","1.063","10","13.19","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","379","0.051","10","23.54","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","149.731","5.184","10","27.299","80","8.973","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13845.296","0.013","8","33.326","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10524.38","0.08","8","16.57","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","0","0.044","10","2.164","80","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","11.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","0","1.4","8","5.063","50","-","-","-","-","停机"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","0","0.087","10","14.053","80","-","-","-","-","停机"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.152","8","25.1","50","-","-","-","-","停机"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","28.339","0.075","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","0","1.21","10","8.4","80","-","-","0.022","0.5","停机"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","177.12","0.075","10","7.356","80","1.33","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","2.506","0.247","8","7.74","50","-","-","0.043","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","280","50.35","500","157.64","500","71.23","500","19.657","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0.86","0.007","10","7.6","80","-","-","-","-","停机"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","0","5.639","15","59.067","80","-","-","-","-","停机"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","138.413","0.021","10","7.26","90","-","-","0.001","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","1572.38","0.056","2","14.796","40","-","-","0.008","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","144.979","0.491","10","23.602","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","34.214","0.055","10","33.652","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","0.912","0.14","10","16.346","80","-","-","-","-","停机"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","497","0.696","10","51.059","80","5.773","15","0.049","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","7.47","0.558","10","8.65","80","0.569","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","1.335","0.019","10","5.486","80","0.208","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","0","1.706","15","17.661","80","-","-","-","-","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","16.45","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口",1488.5942,0.0338,"8",26.842,"50",10.139,"15",0.0519,"0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","85.266","1000","448.876","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","56.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","225.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","12.416","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","334.32","0.186","10","19.904","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","709.3","0.05","15","19.809","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","2.165","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","64.109","0.015","8","5.038","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","0.121","15","23.995","80","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","0","0.004","15","7.446","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","6.91","0.111","10","20.783","80","2.126","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1345.32","0.739","8","12.362","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.001","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0","0.704","10","14.707","80","-","-","-","-","停机"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","104","1.468","15","19.558","80","12.929","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","46.66","1.821","10","17.338","80","1.751","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.009","10","3.22","80","1.56","20","-","-","停机"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.073","10","7.1","100","3.24","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","0","0.004","15","13.34","80","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.008","8","3.5","60","2.46","15","0.009","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7718.98","0.201","10","13.312","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.353","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","15.103","0.04","10","16.146","80","1.288","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","141.005","0.21","10","32.7","80","-","-","-","-","正常"]