{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","537740.188","6.224","1269.01","320","112.455","100","536.728","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14438949","167.118","42.02","320","56.282","100","0.568","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","398646.531","4.614","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8409911","97.337","-","-","-","-",7.2754,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2276739.5","94864.133","-","-","-","-","0.027","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9962978","115.312","-","-","-","-","0.575","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1041165.438","12.05","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12499.564","0.145","24.653","320","20.806","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","695750.625","8.053","119.53","300","6.086","100","1.869","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","234074.88","2.709","4.21","50","0","35","0.04","10","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","375991.75","4.352","0.005","320","57.217","100","13.909","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","855532.938","9.902","0.441","320","2.618","100","0.286","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","250733.344","2.902","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3774088.25","44.011","74.665","200","21.138","50","6.425","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3691193.25","43.063","76.708","200","11.201","50","4.94","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3542822","41.34","71.601","200","13.709","50","5.478","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","951409.5","11.49","111.927","250","1.645","80","4.794","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","815815.56","9.44","111.308","250","2.559","80","3.997","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1004611.69","11.63","112.656","250","7.52","80","2.192","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3011118.25","34.85","111.453","250","9.717","80","1.293","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1842765","21.328","122.407","200","12.28","50","3.924","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1349173.375","15.615","115.224","200","8.253","50","3.808","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1375091.125","15.915","117.354","200","7.976","50","4.583","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2506299.84","29.008","0.28","200","0.4","35","8.18","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","34.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","1503563.25","17.402","0","50","0","35","5.261","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","962345.471","11.361","17.232","50","0.851","35","23.461","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3520.872","0.042","33.684","50","3.753","35","62.154","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7435.841","0.088","0","50","0.86","35","18.773","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","95124.536","1.147","36.072","50","0.019","35","0.376","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","3464.64","144.36","348.809","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","67.236","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","62.277","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","1779.84","0.021","21.222","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-119154.24","-1.379","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","278441.28","3.223","83.852","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","170064.47","1.968",52.3741,"-",1.6257,"-",4.0246,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","295289.344","3.418","116.703","320","1011.868","100","463.738","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5947825.5","68.84","-","-","-","-",6.7172,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","9443225","109.297","31.164","320","35.648","100","2.186","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2543511.5","29.439","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","336164.57","14006.857","4.674","50","1.695","35","0.52","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","1212.295","0.014","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","226174.015","9423.917","20.18","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54329617.101","649.808","37.449","100","23.916","50","2.982","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","474337.591","5.49","10.95","100","18.164","50","4.54","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","421427.438","4.878","258.786","400","7.37","200","0.69","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","484015.125","5.602","243.04","400","1.873","400","0.309","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","432522.469","5.006","222.968","400","2.425","200","0.909","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","853320.375","9.876","119.368","200","4.442","200","1.539","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","804205.125","9.308","64.609","200","5.757","200","7.728","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","122782.023","1.421","11.187","-","31.972","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1429769","16.548","44.196","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","830732.25","9.615","37.469","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3927817.25","45.461","73.11","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2919541","33.791","52.856","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3580299.5","41.439","54.544","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6725416.5","77.84","50.383","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2265654.25","26.223","33.471","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1441404.125","16.683","46.295","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1062453.625","12.297","62.577","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1652207.125","19.137","66.065","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3849159","160381.625","71.399","100","0.552","50","6.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3510713.75","40.633","27.352","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1983259.25","22.954","45.442","100","7.251","50","1.588","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","321214.688","3.879","34.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2196313","25.438","-","-","15.446","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12680940","146.77","52.76","100","4.16","50","4.444","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4686422.5","54.241","45.592","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2756971.25","31.909","33.011","100","5.933","50","0.464","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3310968.75","38.321","67.36","100","1.65","50","0.833","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","342446.438","3.964","-","-","3.38","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4127119.75","47.768","21.927","50","0.02","35","0.447","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1377198.125","15.94","35.042","100","1.195","50","0.164","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","90442.703","1.047","161.453","300","1.299","100","2.616","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5161834","59.744","31.466","100","0.849","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6071011","70.266","41.16","100","0.657","50","0.043","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9106227","105.4","86.32","200","40.4","200","7.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2239300","25.91","135.48","200","40.89","200","7.01","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1468100","16.99","69.65","200","39.3","200","18.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1412910","16.35","70.42","200","32.07","200","16.13","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2970284.5","35.87","59.58","100","3.71","35","0.67","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1555423.5","18","46.58","300","0.48","100","6.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1336.35","0.02","5331.41","300","1503.26","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","948363.19","10.98","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3303583.25","38.24","100.63","300","3.32","200","1.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1941657.87","22.47","59.48","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9663143","111.84","74.33","120","3.9","100","1.97","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7199556","83.33","57.65","100","0","50","2.78","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20286500","234.79","16.17","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","187288.88","2.17","67.49","300","0.01","100","1.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5856570","71.23","31.57","100","0","50","2.92","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1297573.5","15.02","71.56","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1070990","12.39","17.54","200","89.77","200","9.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1067320","12.35","59.31","200","98.94","200","6.79","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1825024.75","21.12","117.597","200","27.265","50","6.269","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1913660.88","22.15","88.075","200","30.886","50","3.789","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3432416.75","39.73","77.014","250","14.667","80","1.035","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2923034","33.83","76.458","250","18.308","80","1.376","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3065184.5","35.48","77.212","250","27.648","80","0.91","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","45.62","0","60.321","250","5.135","80","75.613","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2987000.5","34.572","36.046","100","0.666","50","5.316","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1933293","22.902",7.1368,"100",0.5796,"50",4.501,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1948258","22.549","75.007","250","20.931","80","3.006","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","51339.781","0.594","106.098","250","105.522","80","14.987","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.838","250","48.057","80","25.586","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38191724","442.034","32.479","100","24.598","50","0.946","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2219307","26.085","0.39","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","3153021.25","37.12","0.37","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9201857.15","106.503","195.002","320","3.082","100","7.078","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5343539.384","61.846","-","-","-","-",0.226,"20","正常"]