{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-03","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","553205.625","6.403","949.544","320","112.563","100","472.319","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14059560","162.726","49.792","320","53.097","100","0.571","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","558538.625","6.464","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8578786","99.292","-","-","-","-",7.3046,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2337286.25","97386.93","-","-","-","-","0.038","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12828051","148.473","-","-","-","-","0.459","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","628697.625","7.277","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12058.4","0.14","26.505","320","22.315","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","684432.625","7.922","119.861","300","5.775","100","1.833","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1720370.88","19.912","15.42","50","4.48","35","5.04","10","停机"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373164.75","4.319","0.012","320","58.544","100","16.373","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","918161.812","10.627","0.443","320","2.649","100","0.285","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","312425.875","3.616","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3753876","43.775","83.874","200","19.324","50","6.394","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3619852.25","42.23","83.662","200","10.371","50","4.843","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3450123.5","40.246","76.951","200","13.276","50","5.375","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","969042.19","11.22","111.951","250","3.973","80","5.067","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","913109.63","10.57","111.498","250","8.45","80","4.23","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1007026.38","11.66","111.908","250","11.451","80","2.231","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3156250.25","36.53","113.918","250","10.432","80","1.434","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1777167.375","20.569","131.435","200","11.711","50","3.967","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1291620.125","14.949","121.731","200","8.551","50","3.866","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1311871","15.184","108.682","200","8.611","50","4.645","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1080475.2","12.506","0.3","200","0.38","35","3.94","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","20736","0.24","30.55","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2327466.75","26.938","0","50","0","35","5.902","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","998421.05","11.804","9.052","50","1.524","35","23.604","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3432.571","0.042","59.238","50","3.006","35","58.337","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7827.989","0.093","0","50","2.581","35","15.34","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","126038.559","1.511","36.055","50","0","35","0.277","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8328.96","347.04","337.357","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","78.766","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","83.623","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","9132.48","0.106","75.318","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-92828.16","-1.074","156.054","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","312370.56","3.615","52.067","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","182948.232","2.118",45.9901,"-",0.2187,"-",4.6854,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","247710.062","2.867","64.26","320","111.229","100","104.302","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5954011.5","68.912","-","-","-","-",6.5683,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8968847","103.806","28.777","320","45.262","100","2.464","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1669043.25","19.318","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","80018.671","3334.111","4.435","50","1.675","35","0.51","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","560.687","0.006","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","234035.114","9751.463","23.71","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","55154121.017","661.813","37.451","100","23.856","50","3.593","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","623135.463","7.212","10.95","100","18.164","50","5.989","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","421648.156","4.88","257.317","400","7.404","200","0.686","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","481292.375","5.57","241.527","400","1.867","400","0.313","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","419073.344","4.85","244.012","400","2.521","200","0.941","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","849146.75","9.828","128.876","200","4.865","200","1.647","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","812796.062","9.407","75.124","200","5.498","200","7.232","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125825.062","1.456","11.64","-","34.145","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1404176.625","16.252","44.547","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","831246.062","9.621","39.166","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3934340.25","45.536","73.474","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3225623.75","37.334","53.213","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3746436.25","43.362","57.052","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6696919","77.511","50.394","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2265533.5","26.222","33.685","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1436125","16.622","45.97","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1059101.625","12.258","64.102","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1653475.5","19.137","66.946","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3879598.25","161649.969","73.838","100","0.543","50","6.49","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3521125.75","40.754","27.557","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1900543.25","21.997","45.758","100","6.991","50","1.974","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","348090.344","4.029","35.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2197841.75","25.438","-","-","16.714","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12857175","148.81","47.422","100","5.187","50","4.778","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4754552.5","55.03","41.615","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2840280.25","32.874","33.272","100","6.091","50","0.485","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3313673.5","38.353","68.769","100","2.116","50","0.889","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","346123.344","4.006","-","-","3.798","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4126314.75","47.758","22.515","50","0.025","35","0.405","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1356667.25","15.702","36.011","100","1.247","50","0.164","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","140271.156","1.624","173.109","300","1.494","100","3.255","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5162670","59.753","31.933","100","0.87","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5924706","68.573","41.853","100","0.669","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9179368","106.24","99.19","200","45.38","200","7.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2215890","25.64","134.64","200","45.29","200","5.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1463550","16.93","69.65","200","37.81","200","16.81","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1377260","15.94","74.81","200","31.1","200","14.21","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3168870","36.67","59.5","100","4.23","35","0.71","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1532389.62","17.73","50.2","300","0.47","100","6.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1286.52","0.01","4811.24","300","1358.68","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","915512.44","10.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3598066.5","41.64","108.39","300","2.14","200","1.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1851464.75","22.52","56.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9790900","113.32","73.65","120","2.63","100","2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7221284","83.58","56.79","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20617600","238.63","20.75","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","157661.28","1.82","40.69","300","0.03","100","1.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5876670","68.01","30.09","100","0","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1271536","14.72","75.79","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1065600","12.33","17.66","200","83.06","200","10.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1052960","12.18","59.23","200","92.13","200","6.78","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1861476.63","21.55","119.425","200","30.686","50","6.794","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1917554.25","22.19","104.53","200","28.131","50","3.624","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3491219.5","40.41","77.204","250","23.006","80","1.098","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2883743.75","33.38","76.478","250","24.224","80","1.37","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3001821","34.74","77.098","250","27.313","80","0.929","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","59.618","250","4.736","80","72.141","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2698571.25","31.234","18.802","100","1.157","50","1.36","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1879642.375","22.186",6.8178,"100",0.6098,"50",3.189,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1940600.375","22.461","76.246","250","26.223","80","3.021","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","49761","0.576","60.007","250","85.779","80","10.813","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","2.642","250","46.125","80","24.694","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38687532","447.772","32.343","100","26.13","50","1.064","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2006631.75","23.8","0.31","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","23444046","301.341","8.008","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9113223.55","105.477","192.991","320","3.921","100","9.305","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5330092.531","61.691","-","-","-","-",1.2662,"20","正常"]