{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-05","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","568148.188","6.576","192.678","320","63.749","100","150.537","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14623116","169.249","73.149","320","54.183","100","0.623","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1400418.25","16.208","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8131887","94.119","-","-","-","-",6.9219,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2262431.5","94267.961","-","-","-","-","0.005","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6214183","71.923","-","-","-","-","0.375","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","767351.375","8.881","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","166077.562","1.922","23.05","320","18.258","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","680275","7.874","119.783","300","7.054","100","1.753","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1866732.48","21.606","8.82","50","0.09","35","0.07","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.4","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","488177.219","5.65","0.022","320","53.105","100","28.433","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","842165.438","9.747","0.465","320","2.736","100","0.311","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","68153.734","0.789","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3730881.25","43.485","82.556","200","20.844","50","6.447","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3664456.25","42.8","85.347","200","10.397","50","5.396","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3587187.75","41.818","83.26","200","8.946","50","5.637","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","957683.31","11.08","111.928","250","3.712","80","5.106","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","848098","9.82","113.11","250","9.489","80","4.333","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1040443.19","12.04","107.947","250","11.242","80","2.234","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3227365.25","37.35","112.348","250","14.586","80","1.506","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1824795","21.12","124.18","200","12.556","50","3.984","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1373993.75","15.903","114.613","200","8.339","50","3.836","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1377551","15.944","114.302","200","8.431","50","4.321","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2486030.4","28.774","22.15","200","1.21","35","4.12","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","12960","0.15","31.81","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2290546.25","26.511","0","50","0","35","5.534","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","823812.615","9.724","9.614","50","0.643","35","24.285","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","382.112","0.005","23.221","50","1.304","35","54.797","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8024.804","0.095","0","50","0.11","35","11.02","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","116420.467","1.394","35.278","50","0.006","35","0.269","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","1745.28","72.72","406.367","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","202.339","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","45.006","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-144339.84","-1.671","22.161","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","28973531.52","335.342","48.118","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","-94988.16","-1.099","54.364","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","184212.109","2.132",43.8791,"-",0.1317,"-",5.0582,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","335637.875","3.885","86.448","320","2946.293","100","270.914","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6108008.5","70.695","-","-","-","-",7.0326,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11541642","133.584","25.513","320","25.374","100","1.801","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2431161.75","28.138","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","658719.211","27446.634","7.689","50","1.003","35","0.35","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","51903.226","0.601","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","153430.046","6392.919","1.96","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","54205600.615","639.405","35.895","100","24.034","50","2.665","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","714754.486","8.273","10.95","100","18.164","50","7.365","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","410944.156","4.756","249.044","400","7.898","200","0.686","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","492100.812","5.696","237.746","400","1.805","400","0.265","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","456048.469","5.278","228.516","400","2.505","200","0.732","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","839236.062","9.713","121.344","200","4.843","200","1.732","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","689922.688","7.985","43.088","200","4.284","200","5.328","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124639.516","1.443","10.436","-","30.589","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1318339.375","15.259","41.599","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","813745.562","9.418","38.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3928692.5","45.471","69.421","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2177424.75","25.202","50.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3793669.25","43.908","53.7","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6603243","76.426","47.543","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2280430.5","26.394","30.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1423993.5","16.481","42.658","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1071593.375","12.403","63.347","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1648307.25","19.078","65.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3749992.5","156249.688","75.798","100","0.514","50","6.377","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3539522.25","40.967","25.501","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2092712.5","24.221","45.77","100","6.836","50","1.767","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","253882.344","2.938","33.408","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2147286.5","24.853","-","-","31.434","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12767046","147.767","48.808","100","5.091","50","3.466","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4226414.5","48.917","37.478","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2770284.75","32.063","34.235","100","6.702","50","0.434","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3258955.75","37.719","66.272","100","2.205","50","0.866","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","334809.938","3.875","-","-","3.689","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4098630.75","47.438","21.566","50","0.01","35","0.43","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1325481.375","15.341","33.917","100","1.254","50","0.148","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","113907.445","1.318","143.13","300","1.317","100","2.793","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5032379.5","58.245","31.114","100","0.866","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6507303","75.316","42.501","100","0.685","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9889679","114.46","84.14","200","52.56","200","6.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2262380","26.18","111.52","200","69.28","200","8.75","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1505090","17.42","69.69","200","50.81","200","14.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1430690","16.55","72.73","200","43.93","200","13.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3483178.25","40.31","59.59","100","18.55","35","0.68","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1556209.12","18.01","56.69","300","0.73","100","6.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1318.91","0.02","4683.88","300","1247.65","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","915677.31","10.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3465607.75","40.11","101.4","300","2.04","200","1.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1952817.5","22.6","53.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10074508","116.6","74.77","120","3.12","100","2.65","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7233496","83.72","62.44","100","0","50","2.52","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22532900","260.79","20.28","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","134998.05","1.56","26.69","300","0.04","100","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6472340","74.91","31.52","100","0","50","1.68","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1259921.75","14.58","70.57","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1074740","12.43","16.17","200","60.09","200","4.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1067000","12.34","59.24","200","66.78","200","3.06","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1763348","20.41","94.022","200","26.893","50","8.389","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1883864.38","21.8","98.876","200","25.69","50","3.788","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3468193.25","40.14","76.963","250","21.025","80","1.113","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2870658","33.23","77.155","250","22.872","80","1.407","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3089488","35.76","77.272","250","26.742","80","1.064","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0.26","0","54.292","250","1.5","80","70.597","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2674966.25","30.96","17.784","100","1.906","50","1.043","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1865921","21.953",10.7036,"100",0.5746,"50",4.4063,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1891852.875","21.896","75.421","250","23.028","80","3.018","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","120411.43","1.394","35.634","250","68.804","80","7.768","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","10291.312","0.119","2.194","250","43.623","80","22.796","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","41138084","476.135","35.257","100","27.393","50","0.75","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","3005372.5","35.391","0.945","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","28946646","343.409","10.211","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9310529.05","107.761","199.321","320","3.999","100","7.98","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5324353.785","61.624","-","-","-","-",2.2816,"20","正常"]