{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-06","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","550803.312","6.375","223.257","320","140.286","100","248.991","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14599767","168.979","89.406","320","51.545","100","0.567","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","629228.812","7.283","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8050653","93.179","-","-","-","-",7.0725,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3132803.5","130533.477","-","-","-","-","0.174","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7065056.5","81.772","-","-","-","-","0.452","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14759.612","0.171","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11979.191","0.139","21.971","320","17.677","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674610.188","7.808","118.541","300","7.109","100","1.778","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1669273.92","19.32","9.84","50","0.46","35","0.11","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.4","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","392754.406","4.546","0.011","320","51.345","100","24.026","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","935607.938","10.829","0.453","320","2.727","100","0.264","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","203009.812","2.35","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3689176.75","43.56","78.234","200","19.353","50","6.494","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3594271.25","42.502","79.174","200","9.316","50","5.387","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3424717","41.786","77.68","200","9.132","50","5.536","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","966196.88","11.18","110.004","250","1.579","80","5.182","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","921265.81","10.66","112.678","250","11.333","80","4.617","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1025204.44","11.87","110.971","250","10.63","80","2.19","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3017968","36.45","110.873","250","12.981","80","1.541","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1900775.875","22","116.565","200","12.789","50","4.225","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1343889","15.554","106.441","200","6.453","50","3.783","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1366839.5","15.82","113.903","200","7.787","50","4.487","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1952735.04","22.601","22.56","200","1.25","35","4.13","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","33.13","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","621310.938","7.191","0.001","50","0.001","35","5.441","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","737752.978","8.701","14.754","50","0.992","35","23.248","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","29.466","50","2.682","35","57.617","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7921.285","0.094","0.819","50","0.603","35","9.759","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","71348.724","0.848","35.866","50","0.022","35","0.443","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","5927.04","246.96","98.263","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","155.807","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","0","0","6.661","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-62847.36","-0.727","37.213","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1328184","15.372","111.267","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","74079.36","0.857","0","50","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","187043.954","2.165",42.3409,"-",0.297,"-",4.9375,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","255123.469","2.953","43.708","320","161.79","100","53.564","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6297573","72.889","-","-","-","-",6.7783,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11349911","131.365","31.116","320","34.986","100","1.668","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2321637.5","26.871","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","634933.224","26455.551","7.094","50","1.41","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","3043.554","0.035","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","159658.649","6652.444","1.1","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","57535519.088","679.496","37.238","100","23.971","50","2.727","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","715907.245","8.286","10.95","100","18.164","50","4.893","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","413516.906","4.786","257.875","400","7.722","200","0.672","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482988.125","5.59","251.062","400","1.923","400","0.268","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","434452.625","5.028","239.055","400","2.688","200","1.113","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","840217.75","9.725","122.586","200","4.367","200","1.621","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","700912","8.112","44.757","200","4.213","200","5.44","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127182.594","1.472","11.241","-","31.196","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1300845.125","15.056","39.296","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","827814.562","9.581","37.782","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3936804.75","45.565","68.954","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","1976440.125","22.876","50.837","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3803627.5","44.024","56.054","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6551147.5","75.824","47.631","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2318476.5","26.834","33.012","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1434097.25","16.598","43.487","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1067135.375","12.351","63.556","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1645364.375","19.044","66.98","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3852149","160506.234","74.247","100","0.566","50","6.38","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3558977.5","41.192","24.602","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1898532.5","21.974","45.792","100","6.542","50","2.088","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","138620.766","1.604","34.024","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2142070.5","24.792","-","-","31.751","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12588867","145.81","45.916","100","5.011","50","3.646","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4616847","53.436","38.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2707533.75","31.337","34.904","100","7.391","50","0.445","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3204946.75","37.094","66.486","100","2.278","50","0.844","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","320798.562","3.713","-","-","4.115","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4112568","47.599","21.15","50","0.023","35","0.423","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1323884.375","15.323","34.307","100","1.217","50","0.15","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","284742.906","3.296","140.91","300","1.274","100","2.656","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5137853","59.466","30.93","100","0.848","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6461693.5","74.788","44.032","100","0.704","50","0.042","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9928632","114.91","91.44","200","43.01","200","6.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2216810","25.65","123.52","200","61.91","200","7.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1466020","16.96","69.67","200","50.36","200","12.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1398860","16.19","74.47","200","43.73","200","12.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3405916.5","39.42","57.15","100","16.45","35","0.79","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1558984.75","18.04","58.75","300","0.79","100","5.76","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1328.84","0.02","5734.34","300","1710.45","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","919939","10.65","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3708722","42.93","113.34","300","2.12","200","1.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1967116.25","22.76","52.31","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10046345","116.27","73.09","120","3.69","100","2.52","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7218688.5","83.55","62.17","100","0.85","50","2.7","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20224600","234.08","20.81","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","124649.29","1.44","16.41","300","0","100","1.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6435380","74.48","32.73","100","0","50","1.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1289601.75","14.93","71.28","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1088350","12.59","15.4","200","60.7","200","5.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1059260","12.26","59.23","200","67.88","200","3.26","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1743835","20.18","101.783","200","19.806","50","7.809","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1877014.75","21.72","105.362","200","31.993","50","3.838","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3394468.5","39.29","76.211","250","15.048","80","1.049","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2933061.75","33.95","76.78","250","17.136","80","1.306","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3001682","34.74","76.688","250","26.899","80","0.911","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","60.278","250","2.708","80","67.723","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2685082","31.077","16.789","100","1.914","50","1.008","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2457990","29.033",10.6567,"100",0.5982,"50",4.6246,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1910571.375","22.113","76.13","250","19.453","80","2.864","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","47300.734","0.548","46.045","250","77.497","80","8.91","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.876","250","41.586","80","22.785","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","39954976","462.442","34.741","100","27.403","50","0.921","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1951803.75","26.45","0.506","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4181235.5","49.219","0.778","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9188618.55","106.35","227.708","320","6.381","100","8.006","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5074340.818","58.731","-","-","-","-",2.1215,"20","正常"]