{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-07","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2867.013","0.511","25","33.735","250","20.792","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","497.41","235.076","500","157.6","500","255.643","500","8.153","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.53","2.524","15","44.894","80","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.361","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","140.842","0.201","10","16.017","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","150.595","0.576","8","15.742","50","4.798","15","0.014","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","254.02","1.755","10","39.883","80","3.16","15","0.028","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","208.22","0.043","10","15.11","80","9.04","15","0.025","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.152","0.375","10","8.87","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","109.123","0.056","10","30.143","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","209.95","0.073","10","6.422","80","-","-","0.055","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","792.711","0.276","1.5","4.169","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6046.433","0.419","10","20.954","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5735.23","0.144","10","63.305","80","13.099","15","0.22","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","493.862","3.055","10","39.872","80","6.903","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","929.66","0.05","10","31.335","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","151.2","0.53","10","31.811","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","24","0.426","10","55.91","80","4.68","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","113.18","6.301","10","19.005","80","16.84","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.331","10","2.04","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","5.343","80","3.39","20","0.014","1","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","57.283","0.016","10","5.747","70","0.584","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10886.16","0.055","8.629","24.262","69.431","6.404","27.416","0.121","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14585.112","16.466","500","298.359","1000","6.235","-","1.102","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","187.082","0.09","10","11.95","80","-","-","0.05","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.709","0.199","10","3.11","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.255","0.101","10","12.302","80","3.336","10","0.018","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1048","0.544","10","31.17","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","222","0.03","10","5.516","80","2.687","20","0.031","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","21.514","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","788.659","0.179","8","20.76","50","-","-","0.061","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","504.58","0.052","10","36.178","80","11.191","15","0.041","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1146.53","0.005","10","58.94","80","2.172","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","420.731","0.442","10","21.199","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","52.7","0.072","10","2.687","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.103","10","7.21","80","0.43","15","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0","1.516","15","24.031","80","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.318","4.6","15","11.204","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","413.75","0.72","500","28.52","500","57.03","500","14.989","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","8.91","0.381","15","2.723","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.204","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.36","2.088","10","25.834","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","1.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2666.3","0.022","8","4.5","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","218.853","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2238.62","0.384","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.238","1.006","15","15.42","80","4.495","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","14.69","0.133","15","29.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","36.893","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","60.739","0.72","15","8.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","23","0.223","15","7.345","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","57.89","2.112","15","7.47","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","39.83","6.383","15","11.061","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","253.11","1.923","500","34.12","500","16.602","500","1.665","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","5.93","10","18.352","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.06","0.889","10","12.439","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.24","10","6.25","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","239.156","0.968","10","24.898","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.788","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","138.73","0.247","10","15.733","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","241.67","0.96","10","9.597","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","124.589","0.062","10","4.686","80","3.575","20","0.033","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","7804.51","0.137","10","25.997","80","5.406","15","0.099","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17540.15","3.313","1000","396.387","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","156433.562","0.087","5","8.947","40","8.052","15","0.097","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","205802.453","6.748","-","56.525","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","743.04","0.085","5","7.17","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","229.82","0.087","10","7.358","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","99328.9","0.027","2","10.31","40","10.59","15","0.281","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","109301.18","21.92","-","155.83","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","252.202","0.052","10","5.564","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","306.72","0.056","10","19.73","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1217.722","0.017","10","26.788","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","76.03","0.256","10","14.296","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","120.1","0.406","30","9.75","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","662","0.032","8","15.494","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","170.208","0.072","10","18.811","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","2","0.034","10","16.52","80","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","0","0.004","10","1.996","80","3.535","20","0.034","1","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","88.684","0.082","10","30.304","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","24","0.043","10","15.819","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1826.5","0.019","30","26.657","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","93.864","0.102","8","10.668","60","1.739","15","0.023","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","2.212","10","27.12","80","4.38","10","0.122","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.253","0.077","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","13.306","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1228.02","0.117","10","18.532","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","13.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","126.576","0.14","15","30.01","80","4.258","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","379.469","1.27","15","5.701","80","3.322","20","0.058","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","188","0.578","10","34.905","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","15.55","0.194","15","16.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","2.363","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","2.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","61.458","0.027","10","1.23","80","-","-","0.002","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","-","-","停机"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","62.994","0.035","10","2.665","80","0.35","20","0.11","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","468.288","0.043","8","12.236","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","155.261","0.262","10","12.345","80","-","-","0.019","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","1","0.373","45","35.54","500","32.74","70","4.99","8","停机"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1515.46","0.07","8","17.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","19.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","18.14","0.024","10","17.88","80","3.851","15","0.058","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","406.08","0.919","15","43.27","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.997","0.048","10","8.559","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.888","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11287.635","0.386","16","30.186","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","658.37","0.498","10","31.608","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","126.54","0.102","8","23.433","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","461.722","0.052","10","27.734","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","8.958","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","505.44","2.098","10","44.82","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","242","0.063","10","20.2","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","858.557","6.641","10","30.03","80","6.969","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13231.926","0.006","8","22.671","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10211.62","0.09","8","13.58","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","134.78","0.05","10","2.082","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","32.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","20.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","41.469","0.01","8","4.359","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","39.6","0.018","10","7.945","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","216.691","0.586","10","31.102","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","18.14","0.073","8","28.319","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","132.451","0.116","10","9.6","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","66.269","1.599","10","10.48","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","825.98","0.074","10","7.19","80","1.52","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","328.666","0.283","8","7.754","50","-","-","0.056","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","308","37.95","500","121.99","500","50.55","500","16.833","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","0.86","0.01","10","7.09","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","146.275","2.254","15","14.825","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","339.986","0.055","10","9.33","90","-","-","0.015","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","2217.384","0.067","2","10.749","40","-","-","0.03","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","430.272","0.464","10","15.428","80","-","-","0.009","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","19.267","0.351","10","6.348","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","67.44","0.132","10","17.789","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","904","0.173","10","41.803","80","4.897","15","0.105","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","7.27","0.041","10","7.04","80","0.304","20","0.011","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","108.511","0.018","10","5.818","80","0.232","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","21.072","0.701","15","11.626","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","59.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","24.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口",3517.2749,0.0526,"8",29.911,"50",7.174,"15",0.0336,"0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","89.815","1000","305.126","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","366.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","796.902","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","30.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","86.72","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","495.336","0.203","10","18.916","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1091.73","0.051","15","19.38","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","8.631","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","67.306","0.037","8","2.427","50","-","-","0.005","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","51.757","1.467","15","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.573","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","35.302","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","274.56","0.101","15","15.647","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","160.7","0.159","10","25.895","80","3.835","15","0.019","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2086.402","0.432","8","12.725","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.706","2.501","10","32.292","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","340","0.662","15","16.491","80","8.66","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","132.19","1.92","10","24.681","80","1.581","15","0.017","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.14","10","4.823","80","0.027","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.6","100","2.79","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","50.59","0.04","15","6.204","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.008","8","3.5","60","2.46","15","0.009","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8243.42","0.227","10","15.985","80","-","-","0.028","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.941","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","240","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","79.592","0.033","10","16.115","80","1.264","15","0.021","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","206.15","0.575","10","24.06","80","-","-","-","-","正常"]