{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-07","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","523834.75","6.063","462.918","320","513.16","100","450.068","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13855198","160.361","59.136","320","56.425","100","0.535","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","688832.125","7.972","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8044270","93.105","-","-","-","-",7.2564,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2383018","99292.414","-","-","-","-","0.035","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9383888","108.61","-","-","-","-","0.381","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14701.054","0.17","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12300.124","0.142","25.495","320","21.314","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","674898.062","7.811","124.478","300","8.047","100","1.86","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","897022.08","10.382","12.9","50","7.71","35","0.69","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","367579.625","4.254","0.014","320","58.282","100","15.862","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","687747.188","7.96","0.457","320","2.734","100","0.309","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","427209.062","4.944","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3703087.25","43.121","86.238","200","19.422","50","6.434","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3588375.75","41.911","80.905","200","10.953","50","5.377","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3531209","41.18","78.975","200","10.471","50","5.384","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","942306.63","10.91","112.369","250","7.833","80","5.138","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","877676.44","10.6","109.15","250","15.064","80","3.781","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1008902.75","11.68","111.842","250","18.533","80","2.279","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3123069.25","36.15","112.654","250","14.287","80","1.379","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1898647.875","21.975","125.077","200","11.05","50","4.162","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1343264.625","15.547","114.897","200","8.83","50","3.839","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1370119.75","15.858","113.701","200","8.219","50","4.55","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2175759.36","25.182","19.94","200","0.36","35","4.1","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","28.58","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","120869.609","1.399","0","50","0","35","5.165","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","695947.553","8.222","14.161","50","2.369","35","23.846","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","70.227","0.001","33.073","50","5.068","35","58.002","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7988.421","0.095","0.964","50","0.852","35","9.275","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","115583.452","1.381","35.963","50","0.022","35","0.412","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","7361.28","306.72","24.401","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13012168.32","150.604","110.29","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","16339276.8","189.112","15.813","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","23916098.88","276.807","30.136","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","29981076.48","347.003","33.331","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","21537550.08","249.277","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","172974.765","2.002",45.1877,"-",0.0909,"-",4.758,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","191491.906","2.216","103.226","320","169.309","100","171.103","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5933389.5","68.674","-","-","-","-",6.6078,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11150173","129.053","27.395","320","28.852","100","1.676","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2684145.25","31.066","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","664493.162","27687.215","9.771","50","1.428","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","74872.867","0.866","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","164318.702","6846.613","1.57","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60887218.946","718.941","37.475","100","25.543","50","2.9","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","720179.66","8.335","10.95","100","18.164","50","5.332","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","412124.031","4.77","258.048","400","7.182","200","0.653","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476797.219","5.518","237.311","400","1.854","400","0.282","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","420683.094","4.869","237.32","400","2.588","200","1.334","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","837286.875","9.691","125.066","200","4.562","200","1.632","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","690713.125","7.994","45.891","200","4.261","200","5.501","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127238.898","1.473","11.34","-","34.75","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1309530.125","15.168","39.892","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","820287.688","9.508","39.541","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3951434.75","45.767","68.92","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","2755863","35.21","53.057","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3802338","44.008","55.258","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6525596","75.528","48.774","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2260948.75","26.168","30.195","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1435883.25","16.619","44.911","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1059958.625","12.268","64.729","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1647874.5","19.073","68.381","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3853461.75","160560.906","74.019","100","0.584","50","6.038","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3563791.5","41.248","24.44","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1832570.375","21.21","45.715","100","6.711","50","1.795","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366322.844","4.24","34.713","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2139491","24.763","-","-","35.976","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12375595","143.236","46.128","100","6.841","50","3.686","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4704305.5","54.448","41.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2819601.75","32.634","35.158","100","7.408","50","0.504","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3201031.5","37.049","66.392","100","2.152","50","0.886","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","342302.719","3.962","-","-","4.086","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4121571","47.703","21.84","50","0.033","35","0.416","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1300764.25","15.055","35.746","100","1.185","50","0.156","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","161380.266","1.868","144.827","300","1.294","100","2.784","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5159646","59.763","31.646","100","0.894","50","0.105","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6196183","71.769","44.324","100","0.674","50","0.06","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9821290","113.67","97.39","200","38.73","200","6.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2255080","26.1","119.47","200","64.39","200","11.18","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1464740","16.95","69.69","200","53.13","200","12.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1336530","15.46","75.98","200","46.39","200","11.82","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3401594.25","39.37","55.55","100","16.87","35","0.73","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1554596.87","17.99","58.52","300","0.74","100","5.42","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1267.41","0.01","7327.47","300","2128.68","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","916140.94","10.6","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3784437.5","43.8","117.2","300","2.1","200","1.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1966745.62","22.76","54.65","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9969362","115.38","75.19","120","3.56","100","2.46","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7189467","83.21","61.58","100","0","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20490000","237.15","21.89","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","114236.76","1.32","20.85","300","0.07","100","1.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5988730","69.31","33.73","100","0","50","1.51","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1273689.88","14.74","72.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1078180","12.47","15.2","200","61.7","200","5.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1035580","11.98","59.69","200","68.75","200","3.34","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1657594.75","19.19","124.174","200","25.01","50","9.869","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1748112.88","20.23","84.29","200","33.495","50","4.18","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3471892","40.18","76.836","250","12.844","80","1.118","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2841038.5","32.88","75.839","250","11.025","80","1.263","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3150244.5","36.46","75.8","250","27.128","80","0.947","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","68.308","250","1.108","80","71.198","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2672710.25","30.934","16.116","100","1.365","50","1.005","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2532154","29.857",15.3998,"100",0.5848,"50",5.5292,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1975419.5","22.864","75.872","250","22.289","80","2.771","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","43161.227","0.5","46.445","250","53.746","80","7.319","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.499","250","44.584","80","25.655","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45683284","531.375","36.579","100","27.544","50","1.264","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","20316590","240.33","7.831","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","10884849","129.162","4.752","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9122190.65","105.581","198.982","320","3.534","100","7.627","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5236223.081","60.604","-","-","-","-",1.833,"20","正常"]