{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-08","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","552806.688","6.398","630.152","320","725.29","100","438.479","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14531262","168.186","40.433","320","67.214","100","0.549","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","656997.375","7.604","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7997830","92.567","-","-","-","-",7.1519,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2042796.75","85116.531","-","-","-","-","0.014","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","6986808.5","80.866","-","-","-","-","0.355","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","447654.906","5.181","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","101705.289","2.825","25.587","320","21.658","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677201.25","7.838","126.01","300","8.884","100","1.843","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1669956.48","19.328","1.6","50","0.02","35","0.9","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.44","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","365114.938","4.226","0.013","320","65.038","100","17.461","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","319045.125","3.693","0.457","320","2.737","100","0.303","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","265898.906","3.078","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3735699","43.508","88.138","200","20.609","50","6.5","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3552131.75","41.527","84.264","200","12.069","50","5.495","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3542475.5","41.275","87.09","200","14.321","50","5.388","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","970154.25","11.23","111.2","250","4.342","80","5.485","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","877775.81","10.16","111.289","250","14.142","80","3.309","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","954697.94","11.53","108.011","250","18.186","80","2.214","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3063689.75","35.46","109.846","250","18.096","80","1.418","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1911952.125","22.129","119.834","200","13.326","50","4.307","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1366702.25","15.818","115.94","200","7.025","50","3.857","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1364255.25","15.79","111.357","200","7.925","50","4.594","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2305514.88","26.684","20.42","200","0.43","35","4.09","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","17280","0.2","31.62","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","444971.438","5.15","0","50","0","35","5.924","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","646646.561","7.645","28.723","50","0.557","35","25.029","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","22328531.446","266.659","25.96","50","0.377","35","0.944","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8314.863","0.098","2.848","50","0.089","35","8.508","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","123739.925","1.482","35.61","50","0.012","35","0.525","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","16355.52","681.48","67.091","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36492828.48","422.371","21.594","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39935894.4","462.221","19.901","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","26826042.24","310.487","39.885","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","35876157.12","415.233","24.546","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","33681588.48","389.833","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","182111.692","2.108",47.8192,"-",0.1269,"-",5.111,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","201551.891","2.333","92.815","320","143.961","100","69.491","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5953719","68.909","-","-","-","-",6.5229,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11248084","130.186","28.658","320","28.06","100","1.7","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","3211667.75","37.172","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","775838.088","32326.587","17.379","50","2.629","35","0.28","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","49729.758","0.576","-","-","-","-",1.405,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","166401.619","6933.401","1.23","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61885879.967","730.954","38.657","100","23.62","50","3.458","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","734972.752","8.507","10.95","100","18.164","50","5.815","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","409787.031","4.743","256.995","400","7.268","200","0.658","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478127.344","5.534","245.545","400","1.879","400","0.278","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","426067.688","4.931","224.198","400","2.425","200","1.325","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","840578.25","9.729","125.144","200","4.319","200","2.03","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","678978.438","7.858","45.375","200","3.753","200","5.465","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125066.633","1.448","11.019","-","34.43","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1299980.625","15.046","40.14","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","805245.188","9.32","38.791","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3941731.5","45.622","68.076","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4366848","50.542","52.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3802574.75","44.074","52.603","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6529734","75.631","48.847","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2308524.75","26.719","34.606","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1454047.75","16.829","44.29","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1054103.125","12.2","63.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1650376.375","19.102","66.972","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3855441.75","160643.391","73.581","100","0.577","50","5.948","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3584570.25","41.488","23.05","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1771642.5","20.505","45.792","100","5.99","50","1.647","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","362303.75","4.193","33.838","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2130691.25","24.661","-","-","40.746","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12378288","143.267","48.993","100","6.235","50","3.652","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4705423.5","54.461","41.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2835358.25","32.817","35.346","100","7.83","50","0.494","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3207487.75","37.124","66.774","100","1.978","50","0.9","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","352667.688","4.082","-","-","4.568","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4109306","47.561","21.907","50","0.022","35","0.413","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1299102","15.036","35.52","100","0.715","50","0.157","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","87952.766","1.018","143.52","300","1.281","100","2.76","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5124954","59.317","31.8","100","0.873","50","0.083","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6067263.5","70.223","43.275","100","0.662","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9435101","109.2","97.84","200","42.88","200","7.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2196710","25.42","121.84","200","60.8","200","10.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1479100","17.11","69.65","200","56.36","200","12.46","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1309560","15.15","76.72","200","49.29","200","12.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3317326.5","38.39","61.58","100","17.18","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1533947.12","17.75","57.16","300","0.77","100","3.83","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1286.16","0.01","5804.85","300","1798.82","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","910978.56","10.54","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3749928","43.4","117.15","300","2.1","200","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1933010.12","22.37","54.14","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9900795","114.59","73.99","120","3.68","100","2.19","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7210266","83.45","61.54","100","0","50","2.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20527600","237.58","21.93","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","78955.24","0.91","14.89","300","0.02","100","1.2","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6293790","72.84","33.22","100","0","50","1.47","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1275882.12","14.77","71.96","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1085140","12.55","15.07","200","63.54","200","7.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1034570","11.97","59.22","200","71.34","200","4.09","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1440486.88","16.67","0","200","0","50","0","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1919581.25","22.22","119.594","200","28.992","50","3.898","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3538008","40.95","76.29","250","14.629","80","1.083","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2946390.25","34.1","76.584","250","17.202","80","1.271","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3135619","36.29","77.008","250","24.826","80","0.835","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","20.07","0","43.034","250","4.37","80","60.627","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2661312.75","30.802","16.583","100","0.95","50","1.064","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2993848.75","35.291",8.1283,"100",0.5494,"50",5.3705,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1907045.625","22.072","77.15","250","19.868","80","2.783","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","47049.141","0.545","541.958","250","312.313","80","63.917","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","19031.326","0.22","1.981","250","41.615","80","28.121","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47138344","545.583","36.53","100","27.5","50","1.284","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","43779624","517.35","11.325","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","30522258","362.308","8.957","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9182818.35","106.283","167.516","320","3.605","100","7.782","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5140488.497","59.496","-","-","-","-",1.4099,"20","正常"]