{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,52,0],[50,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-09-30","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","539457.375","6.244","944.959","320","59.757","100","411.26","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14031865","162.406","50.35","320","51.721","100","0.568","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","234898.734","2.719","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8562849","99.107","-","-","-","-",7.466,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2132420.25","88850.867","-","-","-","-","0.038","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","8295549","96.013","-","-","-","-","0.418","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1602976.125","18.553","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","12529.582","0.145","25.214","320","20.908","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","702146.75","8.127","114.959","300","4.174","100","1.888","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1489942.08","17.245","7.02","50","0.52","35","3.56","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.41","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","362174.719","4.192","0.01","320","68.974","100","14.932","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","832483.5","9.635","0.449","320","2.568","100","0.288","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","350948.875","4.062","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3696716.75","43.077","78.635","200","22.38","50","6.382","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3578384.5","41.768","80.968","200","18.006","50","4.877","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3436009.5","40.101","81.706","200","23.469","50","5.445","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","956706.56","11.07","96.631","250","4.599","80","4.674","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","861422.06","10.4","100.369","250","5.386","80","3.788","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1020222.5","11.81","100.391","250","13.185","80","2.272","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3175411","36.75","106.032","250","11.147","80","1.488","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1914693.5","22.161","136.569","200","12.426","50","3.99","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1374124.75","15.904","123.608","200","8.43","50","3.56","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1351210.25","15.639","131.823","200","7.465","50","4.552","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2234347.2","25.86","25.12","200","1.17","35","0.78","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","23328","0.27","37.8","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","656304.625","7.596","0","50","0","35","3.698","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","20988402.274","248.252","23.893","50","0.123","35","0.854","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","18229872.979","216.872","22.87","50","0.115","35","1.191","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","121771.414","1.436","41.039","50","2.448","35","29.222","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","97092.594","1.165","36.004","50","0.005","35","0.47","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","11318.4","471.6","360.481","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","26385177.6","305.384","39.216","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25569051.84","295.938","23.148","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","5731905.6","66.342","46.783","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","5765031.36","66.725","291.237","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38391451.2","444.346","0","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","158241.533","1.832",46.5466,"-",0.0633,"-",4.6333,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","260800.391","3.018","38.21","320","96.593","100","108.138","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6067131","70.221","-","-","-","-",6.7844,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","8107081","93.832","29.341","320","37.075","100","2.402","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2687527.5","31.106","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","721464.036","30061.002","11.502","50","1.84","35","0.44","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","256.797","0.003","-","-","-","-","0","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","178382.954","7432.623","8.77","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","59534239.791","703.557","38.669","100","24.591","50","3.519","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","483475.044","5.596","10.95","100","18.164","50","5.517","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号脱硝入口",418214.75,"-","0","700","-","-","-","-","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","423782.781","4.905","202.986","400","6.621","200","0.663","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474933.938","5.497","185.504","400","1.637","400","0.336","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-",185.365,"400",2.0898,"200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","418214.75","4.84","185.365","400","0","200",1.113,"30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","844260.75","9.772","114.809","200","4.022","200","2.005","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","799573.75","9.254","58.444","200","2.254","200","5.867","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","118464.445","1.371","11.052","-","27.706","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1439025.125","16.655","39.348","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","797490.812","9.236","36.8","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3935924","45.587","73.516","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","3430679.25","39.774","52.5","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3472168.25","40.187","52.93","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6629560.5","76.731","51.325","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2254905.25","26.098","36.056","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1422999.875","16.47","46.46","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1107205.25","12.815","60.439","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1612403","18.662","64.485","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒",3831979,"-",59.767,"100","0.6","50","6.929","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3519598.25","40.736","26.029","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2028955.875","23.483","42.764","100","4.815","50","1.327","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366103.562","4.237","34.726","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2162270.25","25.026","-","-","18.981","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","11343225","131.287","46.623","100","2.88","50","4.091","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1120638.625","12.97","43.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2412778.5","27.926","28.387","100","4.081","50","0.518","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3193452","36.961","69.024","100","0.942","50","0.872","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","336830.188","3.898","-","-","2.987","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","3932273.5","48.418","21.831","50","0.01","35","0.364","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1211271.375","14.019","36.519","100","1.047","50","0.172","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","107359.117","1.242","181.515","300","1.325","100","2.876","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5015254.5","60.571","30.291","100","1.36","50","0.084","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","5362549.5","67.709","41.203","100","0.578","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9246796","107.02","86.78","200","38.27","200","7.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2464630","28.52","143.28","200","42.6","200","4.9","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1460200","16.9","69.58","200","41.78","200","12.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1363130","15.77","64.34","200","34.81","200","10.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3381299.25","39.13","59.58","100","3.48","35","0.76","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1538217.5","17.8","35.48","300","2.66","100","3.59","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1335.04","0.02","4728.46","300","1328.29","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","898059.5","10.39","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3460904.25","40.06","109.98","300","2.6","200","1.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1904420.87","22.04","58.89","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9830058","113.77","74.16","120","3.76","100","2.12","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7165813.5","82.94","60.49","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20852700","241.35","11.41","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","196558.62","2.27","70.35","300","0","100","1.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6004590","69.49","35.82","100","0","50","5.22","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1291055.75","14.94","66.4","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1043180","12.07","24.28","200","80.44","200","7.34","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1150550","13.31","59.26","200","87.95","200","7.31","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1818395.75","21.05","123.714","200","29.727","50","4.484","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1894956","21.93","94.208","200","28.489","50","3.896","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3366728","38.97","70.152","250","5.483","80","0.929","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2837595.25","32.84","69.713","250","8.794","80","1.372","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3005118","34.78","72.846","250","27.595","80","0.839","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","1074.94","0.01","182.958","250","11.315","80","267.823","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3338177.75","38.636","14.386","100","1.002","50","2.697","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2859534.25","33.674",5.1339,"100",0.4625,"50",7.7094,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1974210","22.85","72.398","250","15.685","80","2.869","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","38763.617","0.449","51.503","250","39.134","80","6.482","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","7.275","250","44.271","80","28.574","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","45596920","527.742","36.171","100","27.257","50","0.88","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2012588.375","23.69","0.33","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","36566744","430.443","11.084","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9192085.4","106.39","147.366","320","9.951","100","8.719","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5534580.703","64.058","-","-","-","-",3.2857,"20","正常"]