{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-10","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","650178.688","7.525","4176.942","320","1328.457","100","513.653","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14619790","169.21","43.922","320","51.592","100","0.58","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","1118264.375","12.943","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7915310","91.612","-","-","-","-",7.146,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2346774.75","97782.289","-","-","-","-","0.022","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9862895","114.154","-","-","-","-","0.303","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","739272","8.556","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","677083.562","7.837","126.265","300","2.313","100","1.897","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1814218.56","20.998","16.86","50","5.44","35","0.85","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","379688.156","4.394","0.014","320","56.15","100","14.775","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","439733.688","5.09","0.447","320","2.795","100","0.304","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","510867.406","5.913","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3742458.75","43.621","91.309","200","20.645","50","6.426","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3581882.75","41.891","84.053","200","9.976","50","5.715","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3470925","40.474","82.996","200","13.024","50","5.362","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","979378.94","11.33","105.64","250","11.446","80","2.696","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","879358.63","10.18","102.535","250","17.479","80","3.715","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","963036.38","11.15","127.536","250","7.921","80","4.122","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3062594","35.45","105.5","250","12.082","80","1.419","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1817499.125","21.036","124.87","200","13.763","50","4.679","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1273546.625","14.74","132.3","200","7.72","50","3.967","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1294444.625","14.982","125.502","200","9.293","50","4.634","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2369848.32","27.429","23.5","200","0.83","35","4.07","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","30240","0.35","32.59","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","496488.062","5.746","0","50","0","35","4.339","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","5388050","62.362","6.802","50","0.857","35","0.118","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","24117697.108","283.945","22.094","50","0.13","35","0.778","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","36178852.831","431.192","22.612","50","0.061","35","0.593","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8200.032","0.097","41.46","50","5.976","35","26.849","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","862.361","0.01","53.879","50","1.411","35","117.435","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","17.28","0.72","177.815","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36460895.04","422.001","20.854","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39762092.16","460.209","19.843","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15977243.52","184.922","23.655","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46220388.48","534.958","20.352","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","39157914.24","453.217","50.036","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","185770.351","2.15",49.091,"-",0.0951,"-",4.609,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","247767.125","3.128","77.622","320","920.897","100","3992.108","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5929197.5","68.625","-","-","-","-",6.757,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10709232","131.158","29.009","320","27.122","100","1.943","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","2240919.75","25.937","-","-","-","-","0","20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","812050.891","33835.454","12.42","50","4.373","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","53167.289","0.615","-","-","-","-",1.413,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","162751.942","6781.331","7.6","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60960232.657","734.908","38.094","100","24.23","50","3.333","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","720619.802","8.341","10.95","100","18.164","50","6.782","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","419062.344","4.85","221.513","400","7.03","200","0.644","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","479567.031","5.55","205.194","400","1.609","400","0.279","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","406492.625","4.705","204.867","400","2.129","200","0.875","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","834193.438","9.655","118.011","200","1.925","200","1.574","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","661172.312","7.652","49.73","200","3.046","200","5.666","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","125405.742","1.452","11.283","-","30.133","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1295339.25","14.992","37.22","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","818005.5","9.468","35.79","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3940165.5","45.604","67.004","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4152346","48.06","55.226","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","3851458.25","44.577","53.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6560269.5","75.929","48.998","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2314979.5","26.794","34.03","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1447054.75","16.748","45.321","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1066475.75","12.344","62.646","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1646780.25","19.06","66.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3871015.5","161292.297","72.743","100","0.54","50","5.759","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3594578","41.604","20.805","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1918651.375","22.207","45.784","100","3.507","50","1.6","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","366222.719","4.239","34.116","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2115082","24.48","-","-","35.121","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12399378","143.511","46.917","100","6.413","50","3.554","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4682557","54.196","41.521","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2692211","31.16","32.604","100","9.629","50","0.53","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3210698","37.161","65.574","100","2.027","50","0.851","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","352667.875","4.082","-","-","5.646","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4094556.25","47.391","22.158","50","0.181","35","0.445","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1331840.75","15.415","34.146","100","0.384","50","0.156","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","190200.562","2.201","139.873","300","1.222","100","2.795","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5070055","58.681","31.731","100","0.91","50","0.081","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6202345","71.786","42.799","100","0.653","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8983302","103.97","105.65","200","43.44","200","7.39","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2174760","25.17","116.76","200","75.47","200","8.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1483150","17.16","69.63","200","49.41","200","14.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1314720","15.21","75.97","200","42.98","200","14.37","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3324460.25","38.47","61.58","100","20.74","35","0.68","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1545525.75","17.88","55.12","300","0.82","100","3.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1363.76","0.02","3399.62","300","1096.31","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","922185.12","10.67","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3950495.75","45.72","140.71","300","30.25","200","1.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1815457.75","22.92","55.36","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9741729","112.75","74.2","120","5.3","100","1.96","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7285557","84.32","55.61","100","0.17","50","2.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20206400","233.86","21.75","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","95585.61","1.11","39.45","300","0.01","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6676800","77.27","33.35","100","0","50","1.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1307593","15.13","74.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1021730","11.82","18.38","200","67.41","200","4.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","987359","11.42","59.26","200","71.83","200","2.57","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","146626.89","1.7","156.661","200","99.69","50","191.463","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1883513.75","21.8","93.477","200","30.777","50","4.243","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3484579.5","40.33","71.289","250","23.499","80","1.093","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3021499.25","34.97","71.472","250","21.168","80","1.356","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3266864.25","37.81","72.824","250","25.856","80","1.029","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","317467.72","3.67","66.295","250","5.081","80","77.248","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3128757.25","36.212","16.234","100","0.928","50","1.09","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2016818","23.819",11.388,"100",0.8503,"50",2.61,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1928428.75","22.32","70.97","250","26.484","80","3.015","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","51295.289","0.594","581.912","250","262.772","80","51.07","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.925","250","40.107","80","26.268","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46558464","538.871","36.706","100","27.511","50","1.092","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","26939798","357.773","10.579","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","29604772","371.849","8.968","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8139711.55","107.668","122.472","320","2.411","100","7.851","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5074654.865","58.734","-","-","-","-",1.468,"20","正常"]