{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-11","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","578124.25","6.691","3292.196","320","967.185","100","392.153","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","13926355","161.185","39.505","320","44.856","100","0.593","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","914165.438","10.581","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8080277.5","93.522","-","-","-","-",7.1751,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2402102.75","100087.617","-","-","-","-","0.024","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9562701","110.679","-","-","-","-","0.35","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","556211.875","6.438","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","666982.062","7.72","122.335","300","2.606","100","1.883","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1773213.12","20.523","18.95","50","7.3","35","0.46","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.46","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","371566.562","4.3","0.01","320","55.322","100","16.014","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","387149.938","4.481","0.444","320","2.818","100","0.302","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","469162.812","5.43","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3755518.25","43.805","91.997","200","23.136","50","6.606","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3628461","42.455","85.865","200","8.301","50","5.88","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3584492.75","41.782","82.832","200","11.305","50","5.396","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1034974.56","11.98","92.64","250","11.676","80","3.155","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","877702.5","10.16","90.617","250","13.227","80","4.058","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1787703.13","20.69","190.051","250","13.068","80","97.084","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3135677.25","36.29","96.735","250","16.266","80","1.538","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1932442.5","22.366","128.667","200","12.91","50","4.892","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1339176.75","15.5","124.679","200","6.728","50","4.024","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1347297.375","15.594","123.858","200","8.023","50","4.683","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2405177.28","27.838","20.38","200","0.69","35","4.09","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","25920","0.3","28.81","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6702509.5","77.575","23.663","50","0.09","35","5.14","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","7020854","81.26","6.183","50","0.29","35","0.08","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","40557750.605","478.97","20.46","50","0.042","35","0.485","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","25159424.825","300.14","20.658","50","0.118","35","0.842","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7748.884","0.092","2.322","50","1.434","35","20.54","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","804.503","0.01","36.894","50","4.399","35","107.007","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8.64","0.36","31.17","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","36474226.56","422.155","21.258","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","39680219.52","459.262","19.878","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31075073.28","359.665","27.155","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46334082.24","536.274","21.864","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49636713.6","574.499","24.257","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","191959.996","2.222",48.7991,"-",0.0778,"-",5.0488,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","810988","9.386","139.168","320","315.714","100","280.781","20","停机"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6524227","75.512","-","-","-","-",6.4863,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11208938","129.733","26.083","320","34.252","100","1.75","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","1687769.75","19.534","-","-","-","-",3.15,"20","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","756539.203","31522.467","13.684","50","3.039","35","0.36","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","76086.664","0.881","-","-","-","-",1.414,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","167503.188","6979.3","1.08","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","62171305.002","735.153","39.315","100","24.639","50","3.349","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","2622625.64","57.663","10.228","100","45.411","50","270.583","20","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","414176.594","4.794","183.68","400","6.949","200","0.654","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478299.125","5.536","179.597","400","1.46","400","0.262","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","425617.062","4.926","169.538","400","1.804","200","0.739","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","820561.625","9.497","117.325","200","2.316","200","1.862","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","827237.062","9.574","63.989","200","2.653","200","5.591","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","123077.703","1.424","11.266","-","30.201","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1294213.5","14.979","37.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","815577.375","9.44","36.322","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3926456","45.445","67.586","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4131191.25","47.815","55.552","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4192105.5","48.52","52.91","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6593578.5","76.315","48.448","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2325229","26.912","34.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1445001.625","16.725","44.144","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1073277.125","12.422","63.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1686685.75","19.522","66.87","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3882609.5","161775.391","76.723","100","0.55","50","5.756","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3583215","41.587","20.572","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1807572.375","20.937","39.052","100","4.109","50","1.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","362830.156","4.199","34.939","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2109412.5","24.414","-","-","42.47","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12538192","145.118","49.776","100","6.237","50","3.546","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4598149.5","53.219","43.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2870585.5","33.224","33.911","100","9.908","50","0.565","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3212424.5","37.181","67.276","100","1.918","50","0.857","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","359815.719","4.164","-","-","5.315","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4088871.5","47.325","21.977","50","0.135","35","0.431","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1337014.25","15.475","35.031","100","0.373","50","0.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","270384.625","3.129","137.997","300","1.237","100","2.811","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5095748","58.979","31.513","100","0.916","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6415945","74.259","42.743","100","0.674","50","0.047","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9209635","106.59","102.58","200","45.39","200","7.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2147160","24.85","124.99","200","80.36","200","8.48","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1489130","17.23","69.68","200","53.15","200","14.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1370510","15.86","74.63","200","46.11","200","15.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3256894.75","37.69","61.58","100","21.41","35","0.68","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1563886.62","18.1","55.19","300","0.77","100","3.23","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1366.95","0.02","171.67","300","58.71","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","839500.75","9.72","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3911665.25","45.27","93.74","300","2.36","200","1.67","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2025787","23.44","59.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9728770","112.6","74.12","120","5.41","100","1.89","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7264624","84.08","57.94","100","1.1","50","2.6","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20360100","235.64","21.87","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","99264.27","1.15","47.76","300","0.03","100","1.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6358120","73.58","33.83","100","0","50","1.34","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1310730","15.17","75.99","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1012480","11.71","18.01","200","70.56","200","3.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","975685","11.29","59.22","200","73.85","200","2.41","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","22878.21","0.26","122.072","200","45.797","50","309.324","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1898587.38","21.98","108.171","200","24.932","50","4.634","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3586307.75","41.51","77.725","250","16.96","80","1.047","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3026195.75","35.03","76.522","250","17.005","80","1.272","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3300359.75","38.2","76.254","250","26.409","80","0.966","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","121.105","250","14.049","80","191.587","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3118005.25","36.088","18.738","100","1.134","50","1.089","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3079875.25","36.267",8.0633,"100",0.8152,"50",3.5477,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1903990.125","22.037","76.239","250","24.773","80","2.903","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","71423.234","0.827","273.693","250","195.875","80","32.875","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","0.968","250","38.414","80","25.831","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47278708","547.207","37.526","100","27.762","50","0.879","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","44663192","530.195","11.294","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","32418538","385.192","9.163","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9165828.25","106.086","36.63","320","4.927","100","7.816","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5005266.592","57.931","-","-","-","-",1.7608,"20","正常"]