{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2484.473","0.563","25","26.681","250","24.786","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","573.74","247.382","500","160.38","500","257.255","500","11.232","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.553","3.937","15","43.293","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","2.388","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","169.645","0.212","10","40.922","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","231.725","0.093","8","16.15","50","5.839","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","220.32","1.584","10","59.692","80","2.856","15","0.03","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","209.09","0.53","10","20.45","80","2.79","15","0.067","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.495","0.014","10","2.208","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","104.458","0.072","10","24.93","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","123.55","0.194","10","8.595","80","-","-","0.064","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1390.89","0.241","1.5","2.506","30","-","-","0.003","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6173.587","0.3","10","13.765","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5742.14","0.098","10","60.546","80","11.305","15","0.168","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","741.571","4.372","10","30.368","80","6.425","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1365.98","0.16","10","37.945","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","152.06","1.883","10","37.314","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","283","1.329","10","58.83","80","4.66","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","137.38","5.167","10","19.295","80","16.583","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.832","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.16","10","1.89","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.424","0.008","10","4.701","80","3.043","20","0.017","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","104.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","86.314","0.011","10","6.645","70","0.569","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12292.2","0.057","8.629","20.014","69.431","6.56","27.416","0.122","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14986.848","8.176","500","191.488","1000","4.237","-","0.863","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","471.027","0.14","10","15.265","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","30.672","0.098","10","2.732","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.418","0.132","10","19.351","80","2.68","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1221","2.049","10","20.798","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.011","10","6.579","80","2.807","20","0.013","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","720.835","0.028","8","19.33","50","-","-","0.058","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","683.42","0.055","10","37.128","80","6.323","15","0.02","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1046.3","0.007","10","29.41","80","1.778","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","540.172","0.996","10","15.016","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","190.94","0.114","10","3.095","60","-","-","0.013","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.198","10","7.34","80","0.29","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.677","0.056","15","17.417","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0.541","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","60.48","2.289","15","20.435","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","45.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","473.58","3.75","500","33.78","500","55.13","500","17.97","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","15.415","0.542","15","1.647","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.174","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.136","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","5.76","3.092","10","39.087","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.167","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2519.42","0.028","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","170.509","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3198.53","3.574","10","7.71","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","37.843","2.749","15","14.42","80","6.38","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.195","15","44.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","2.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","54.778","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","59.962","0.12","15","14.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","64","0.269","15","16.272","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","21.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","3.759","15","9.05","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.027","4.537","15","11.126","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","27.389","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","214.25","3.03","500","30.94","500","13.65","500","1.722","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","5.724","10","22.675","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","37.05","0.895","10","13.444","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.26","10","9.95","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","311.537","0.007","10","3.805","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","8.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","240.43","0.256","10","17.058","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.715","0.557","10","7.173","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","204.336","0.149","10","7.438","80","6.926","20","0.023","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13625.28","0.055","10","30.081","80","5.175","15","0.072","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21078.567","2.02","1000","398.646","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","151785.219","0.966","5","9.362","40","9.119","15","0.1","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","248904.594","7.504","-","49.15","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","652.32","0.112","5","8.66","50","-","-","0.102","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","453.6","0.075","10","7.096","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","6.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","75070.37","0.027","2","8.18","40","10.76","15","0.28","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85338.14","19.83","-","214.06","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","279.504","0.322","10","7.855","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","359.42","0.034","10","22.61","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1715.126","0.034","10","32.761","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","41.47","0.563","10","18.246","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","663.55","7.663","30","48.53","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1330","0.062","8","5.408","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.674","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","688.522","0.075","10","20.504","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","31","0.037","10","18.3","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","28.771","0.006","10","1.033","80","10.532","20","0.095","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","92.175","0.121","10","27.009","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","100","0.017","10","4.54","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1933.63","0.032","30","23.775","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.95","0.009","8","11.534","60","2.32","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","59","0.93","10","43.1","80","6.47","10","0.089","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.192","0.081","10","6.9","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.109","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","14.947","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1847.44","0.601","10","27.79","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","9.157","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","135.562","0.675","15","29.37","80","2.356","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","550.022","2.332","15","5.718","80","4.487","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","8.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","228","2.433","10","28.981","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.154","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.009","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","84.339","0.077","10","2.076","80","-","-","0.01","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1264.81","0.082","10","21.588","80","2.106","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.632","0.057","10","3.037","80","0.797","20","0.021","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","40.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","502.934","0.121","8","10.458","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","129.568","0.342","10","20.534","80","-","-","0.035","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","176","0.289","45","27.99","500","25.43","70","2.37","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1371.17","0.207","8","26.6","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","21.6","0.037","10","16.76","80","2.097","15","0.054","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","619.49","1.378","15","46.99","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","13.738","0.053","10","7.392","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11108.223","0.284","16","27.489","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","18.835","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","555.55","0.702","10","32.466","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","221.66","0.904","8","29.552","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","440.294","0.038","10","14.477","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","64.397","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1189.73","1.18","10","12.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","871","0.249","10","24.67","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1043.28","3.543","10","17.427","80","5.385","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","11262.165","0.02","8","25.294","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11373.7","0.1","8","13.21","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","136.51","0.023","10","3.386","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","136.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","136.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","47.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","97.919","0.025","8","4.641","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.79","0.01","10","7.814","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","109.728","0.426","10","19.645","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","30.24","0.075","8","27.264","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","303.869","0.074","10","15","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口",34.646,1.326,"10",10.523,"80","-","-",0.021,"0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","779.33","0.071","10","7.872","80","1.57","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","339.811","0.353","8","7.327","50","-","-","0.052","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","340","41.8","500","96.67","500","59.95","500","21.202","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","47.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","7.78","0.029","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","108.086","3.68","15","14.525","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","92.682","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","738.443","0.029","10","12.234","90","-","-","0.029","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4419.409","0.078","2","13.734","40","-","-","0.105","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","632.102","0.92","10","25.354","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","61.862","0.054","10","36.295","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","48.84","0.132","10","17.413","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1276","0.235","10","51.631","80","4.581","15","0.25","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","47.54","0.264","10","7.36","80","0.268","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","125.835","0.01","10","6.624","80","0.206","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.015","2.263","15","23.158","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","49.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","29.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2997.613","0.026","8","24.527","50","9.537","15","0.041","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","91.835","1000","289.827","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","651.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1100.676","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","201.796","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","767.184","0.174","10","21.449","80","-","-","0.04","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1106.72","0.034","15","21.769","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.378","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","44.237","0.043","8","2.556","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","46.878","1.037","15","4.499","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.879","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","32.286","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","934.32","0.143","15","14.239","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","509.76","0.074","10","33.409","80","3.983","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2093.82","0.317","8","12.179","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","18.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","30.21","1.792","10","17.962","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","369","1.704","15","15.245","80","7.79","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","173.66","1.788","10","18.886","80","4.313","15","0.022","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.172","10","4.768","80","0.45","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.084","10","7","100","2.92","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.25","0.029","15","7.891","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","0.027","8","7.4","60","3.864","15","0.047","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8106.91","0.219","10","17.479","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.767","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","323","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","119.664","0.022","10","17.357","80","1.829","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","330.653","0.268","10","26.34","80","-","-","-","-","正常"]