{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-14","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","2066121","23.913","1690.876","320","290.099","100","92.846","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14764087","170.881","173.777","320","35.387","100","0.577","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","117280.695","1.357","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7922297","91.693","-","-","-","-",7.1106,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2437211","101550.445","-","-","-","-","0.03","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7748685.5","89.684","-","-","-","-","0.437","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1516785.625","17.555","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","670172.688","7.757","125.133","300","3.955","100","1.854","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","989876.16","11.457","9.34","50","10.05","35","0.75","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","3456","0.04","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","380591.031","4.405","0.013","320","51.853","100","24.915","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","351312.688","4.066","0.455","320","2.903","100","0.351","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","545498.375","6.314","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3780651.75","44.062","92.025","200","20.75","50","6.894","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3571222.75","41.679","82.385","200","8.39","50","5.883","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3531272.25","41.164","84.381","200","5.623","50","5.409","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1046493.25","12.11","110.829","250","3.471","80","3.285","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","893141.38","10.79","109.834","250","5.9","80","4.427","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1288040","14.91","140.463","250","60.282","80","181.657","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2999705.75","34.72","109.894","250","18.248","80","1.383","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1929988.25","22.338","130.337","200","12.418","50","5.337","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1347769","15.599","102.628","200","7.304","50","3.907","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1385597.875","16.037","109.544","200","7.155","50","4.848","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2320868.16","26.862","22.74","200","1.91","35","0.44","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","26784","0.31","30.08","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6910016","79.977","35.919","50","0.115","35","3.316","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6701894","77.568","7.207","50","0.142","35","0.075","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","1351298.854","15.961","12.261","50","1.451","35","23.867","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","24627728.74","293.948","27.05","50","0.062","35","0.863","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9573.541","0.113","1.038","50","0.338","35","11.899","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","77463.964","0.919","36.837","50","0.077","35","0.558","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","86.4","3.6","155.288","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","25535606.4","295.551","44","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21548635.2","249.406","55.829","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","15917739.84","184.233","26.239","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","43516621.44","503.665","20.348","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","32551977.6","376.759","312.332","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","179311.479","2.075",43.6245,"-",0.2775,"-",4.3951,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾",9096016,"-",30.455,"320",9.9925,"100",5.676,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头",6213966,"-","-","-","-","-",6.945,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾",10434782,"-",29.574,"320",33.9387,"100",1.788,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头",4293274.5,"-","-","-","-","-",4.241,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","670683.72","27945.155","12.391","50","4.548","35","0.32","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","76453.602","0.885","-","-","-","-","0","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","165176.873","6882.37","5.86","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61600882.507","729.216","38.511","100","23.772","50","3.129","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","66398349.718","784.025","37.538","100","26.78","50","2.502","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","416111.875","4.816","257.852","400","7.849","200","0.682","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","484859.438","5.612","226.221","400","1.792","400","0.266","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","433218.656","5.014","226.675","400","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","822424","9.519","119.024","200","1.408","200","0.816","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","889276.688","10.293","78.387","200","5.76","200","5.606","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","126423.352","1.463","11.214","-","60.336","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1299941.625","15.056","31.238","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","836820.812","9.685","37.067","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3923605.25","45.412","65.188","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4323558","50.041","55.313","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4431768","51.294","57.506","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6605257.5","76.45","47.799","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2283588.75","26.43","32.137","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1448828","16.769","43.735","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1086676.875","12.577","63.335","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1639820.875","18.979","65.991","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3837458","159894.078","68.836","100","0.544","50","5.845","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3471882.75","40.184","25.809","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1790644","20.725","40.765","100","10.806","50","1.848","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","377696.344","4.372","34.111","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2061424.5","23.859","-","-","46.185","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12601298","145.848","50.037","100","7.249","50","3.56","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4675585","54.116","44.424","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2907505.5","33.652","32.896","100","15.868","50","0.583","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3054137","35.349","65.517","100","2.557","50","0.826","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","356731.688","4.129","-","-","4.189","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4092628","47.368","20.408","50","0.171","35","0.401","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1343208.75","15.546","35.537","100","0.349","50","0.145","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","279952.938","3.24","133.765","300","1.19","100","2.805","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5128518","59.401","30.382","100","0.766","50","0.077","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6713137","77.757","43.848","100","0.802","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9180847","106.26","103.41","200","31.11","200","6.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2878440","33.31","143.19","200","58.96","200","11.3","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1501430","17.37","69.7","200","48.25","200","13.92","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1811300","20.96","67.97","200","41.34","200","12.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","575716.37","6.66","54.96","100","40.26","35","0.82","5","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1518530.87","17.57","59.75","300","1.09","100","3.06","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1303.42","0.02","181.44","300","64.64","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","855993.31","9.91","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3589475.25","41.54","87.63","300","2.31","200","1.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2083789.25","24.11","61.58","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9935503","114.99","74.53","120","6.73","100","1.92","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7267768.5","84.12","58.43","100","1.13","50","2.57","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20459700","236.8","20.65","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","236855.98","2.74","71.94","300","0.07","100","1.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5864440","67.87","34.25","100","0","50","2.17","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1398724.12","16.19","75","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1371770","15.87","24.79","200","45.79","200","3.15","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1573750","18.21","59.3","200","52.49","200","2.42","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","231280.16","2.68","271.243","200","4.932","50","179.996","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1897433.13","21.96","110.318","200","24.465","50","4.398","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3506337.5","40.58","77.355","250","18.925","80","1.25","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3059198","35.41","76.412","250","24.804","80","1.279","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3171139","36.7","76.9","250","26.746","80","0.767","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","649792.5","7.52","68.117","250","5.438","80","85.583","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3083412","35.688","15.121","100","0.873","50","1.358","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3166750.5","37.381",9.9331,"100",0.9112,"50",6.2806,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1930398.75","22.343","75.958","250","19.771","80","2.926","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","66898","0.774","167.046","250","83.278","80","25.289","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","1.792","250","27.879","80","38.551","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47084896","544.964","42.708","100","27.687","50","1.231","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","41205716","489.242","11.971","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","42430000","499.32","11.674","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7659427.127","101.315","31.681","320","26.276","100","7.73","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5138234.088","59.47","-","-","-","-",1.9586,"20","正常"]