{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-14","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2558.401","0.576","25","90.753","250","27.406","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","457.5","248.927","500","99","500","256.614","500","4.311","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.399","4.49","15","40.9","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","1.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.347","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","322.522","0.116","10","37.611","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","233.626","0.047","8","20.438","50","6.743","15","0.007","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","201.31","1.214","10","36.97","80","2.283","15","0.025","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","231.55","0.538","10","24.92","80","2.22","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.361","0.016","10","2.352","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","142.214","0.039","10","27.219","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","112.32","0.095","10","11.53","80","-","-","0.069","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1213.579","0.145","1.5","1.48","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6096.55","0.165","10","20.953","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6659.71","0.102","10","70.142","80","9.067","15","0.152","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","659.318","4.506","10","35.807","80","6.462","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1318.46","0.06","10","25.679","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","161.57","1.564","10","42.562","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","292","6.078","10","56.61","80","6.28","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","141.7","4.524","10","17.589","80","15.544","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","40.954","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.152","10","1.61","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","6.733","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","26.266","0.013","10","4.344","80","2.495","20","0.014","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","132.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.882","0.008","10","6.14","70","0.523","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12468.43","0.123","8.629","22.421","69.431","6.784","27.416","0.111","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","15575.352","8.487","500","229.783","1000","4.37","-","0.92","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","427.404","0.261","10","14.744","80","-","-","0.052","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","38.621","0.184","10","5.807","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.838","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","13.176","0.207","10","26.566","80","3.517","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","965","0.388","10","21.551","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","239","0.017","10","6.452","80","4.304","20","0.011","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","793.411","0.038","8","16.81","50","-","-","0.055","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","609.98","0.337","10","35.723","80","6.777","15","0.01","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1125.79","0.007","10","27.78","80","1.68","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","640.798","0.462","10","22.253","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","212.54","0.133","10","2.22","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.227","10","7.36","80","0.21","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.786","0.064","15","20.584","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","65.318","0.519","15","10.228","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","61.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","541.05","26.76","500","78.63","500","64.7","500","17.91","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","7.626","0.635","15","1.497","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","24.48","3.241","10","13.707","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2594.59","0.113","8","9.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","74.983","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2533.25","5.481","10","10.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","53.654","1.436","15","23.575","80","6.94","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","47.52","0.173","15","47.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","54.346","1.156","15","16.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","66","2.5","15","8.153","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","72.58","3.512","15","9.71","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","38.966","3.599","15","9.825","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","30.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","175.39","3.783","500","28.98","500","13.874","500","0.796","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.648","10","18.359","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.16","1.657","10","13.122","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,1.31,"10",9.65,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","287.65","0.007","10","0.664","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.258","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","281.05","0.251","10","15.631","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","290.182","0.301","10","1.136","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","166.925","0.527","10","6.239","80","8.517","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13088.74","0.063","10","21.545","80","5.289","15","0.075","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21352.101","2.214","1000","393.583","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","142438.719","0.613","5","9.003","40","10.14","15","0.112","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","253992.484","7.688","-","43.796","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","677.38","0.072","5","12.36","50","-","-","0.084","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","463.97","0.08","10","7.162","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","32.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76512.38","0.03","2","9.5","40","10.08","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85944.67","19.28","-","231.31","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","397.267","0.029","10","7.217","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","362.88","0.082","10","20.57","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1906.589","0.02","10","26.867","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","81.22","0.417","10","15.295","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","711.07","1.437","30","41.87","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1498","0.031","8","5.987","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.423","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","829.699","0.087","10","21.828","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","59","0.039","10","17.52","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","134.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","29.722","0.008","10","1.54","80","8.176","20","0.109","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","94.299","0.095","10","22.975","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","109","0.013","10","6.184","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1349.57","0.083","30","24.458","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","106.813","0.056","8","13.263","60","2.429","15","0.011","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","109","0.411","10","35.22","80","5.58","10","0.111","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","26.352","0.072","10","8.3","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.85","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1812.08","0.222","10","25.255","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","19.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","308.102","0.122","15","34.219","80","6.14","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","472.867","2.92","15","5.737","80","4.967","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","219","0.622","10","18.727","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","18.14","0.144","15","11.7","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","4.481","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","62.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","80.432","0.176","10","5.457","80","-","-","0.007","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1184.54","0.255","10","23.318","80","2.095","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","111.931","0.975","10","4.864","80","4.162","20","0.027","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","523.066","0.172","8","18.926","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","135.526","0.032","10","13.475","80","-","-","0.018","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","110","0.268","45","25.052","500","22.79","70","3.12","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1503.36","0.258","8","28.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","5.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.035","10","23.88","80","2.774","15","0.073","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","623.81","0.649","15","40.96","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.712","0.055","10","6.527","80","-","-","0.063","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.229","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11235.432","0.106","16","26.471","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0.173","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","591.84","0.963","10","28.19","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","254.96","0.464","8","30.416","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","535.248","0.033","10","20.864","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.394","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1174.18","0.912","10","10.49","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","860","0.022","10","15.65","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","880.157","2.72","10","16.609","80","5.882","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13166.829","0.028","8","31.193","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9397.73","0.11","8","12.58","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","108","0.017","10","1.929","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","108","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","8.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","120.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","73.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","104.447","1.114","8","4.636","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","77.89","0.342","10","9.023","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","105.235","0.361","10","17.676","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","51.84","0.072","8","18.149","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","291.773","0.073","10","10.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","50.198","1.545","10","5.437","80","-","-","0.041","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","754.27","0.073","10","8.601","80","1.64","15","0.035","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","318.902","0.396","8","7.154","50","-","-","0.054","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","208","59.04","500","106.36","500","79.02","500","17.529","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","19.01","0.038","10","11.97","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","129.341","7.038","15","41.912","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","96.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","599.582","0.055","10","8.888","90","-","-","0.028","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4818.556","0.078","2","11.817","40","-","-","0.023","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","757.123","0.692","10","19.018","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.85","0.078","10","22.172","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","75.288","0.134","10","16.833","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1208","0.073","10","48.647","80","4.284","15","0.058","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","71.54","0.105","10","7.2","80","0.407","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.785","0.012","10","6.711","80","0.536","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.859","2.478","15","23.187","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","59.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","48.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3765.122","0.03","8","24.077","50","9.664","15","0.057","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","91.517","1000","291.595","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","662.178","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1190.903","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","179.505","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","779.616","0.178","10","20.808","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1062.05","0.138","15","23.769","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","11.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","50.89","0.038","8","0.749","50","-","-","0.01","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.852","2.151","15","5.618","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","48.966","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1007.04","0.742","15","14.705","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","518.4","0.075","10","43.829","80","3.475","15","0.026","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2011.247","0.402","8","10.157","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","17.681","3.053","10","21.536","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","1.621","15","14.197","80","6.865","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","3.802","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","167.62","3.424","10","18.635","80","3.609","15","0.02","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","22.795","0.015","10","4.897","80","2.398","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.071","10","7.2","100","3.03","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","144.33","0.014","15","7.835","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","7.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","1.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","20.52","0.2","8","11","60","4.702","15","0.023","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8233.06","0.221","10","17.309","80","-","-","0.038","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","233","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.326","0.021","10","20.68","80","1.214","15","0.028","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","315.533","0.24","10","17.96","80","-","-","-","-","正常"]