{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-15","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","2383511.25","27.636","286.297","320","18.673","100","14.015","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14046916","162.58","169.717","320","40.452","100","0.575","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","682454.25","7.899","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","7930137.5","91.784","-","-","-","-",7.228,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2031230","84634.586","-","-","-","-","0.027","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","7624075.5","88.242","-","-","-","-","0.308","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1461781.375","16.919","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","0","0","0","320","0","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","-","-","0","300","0","100","0","30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2481269.76","28.718","7.44","50","9.96","35","1.41","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.42","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","373268.75","4.32","0.021","320","60.934","100","19.672","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","395389.312","4.576","0.716","320","4.556","100","0.674","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","535370.062","6.196","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3813049.5","44.464","91.157","200","24.534","50","6.805","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3740817.25","43.669","88.76","200","9.104","50","6.348","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3555933","41.469","87.608","200","13.287","50","5.412","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1031930.44","11.94","112.012","250","0.815","80","3.718","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","885559","10.25","109.307","250","6.113","80","4.597","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1258057","15.2","428.804","250","51.018","80","231.209","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3033876","35.11","111.508","250","13.055","80","1.365","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1931967","22.361","125.62","200","11.946","50","5.565","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1362811.125","15.773","119.191","200","7.461","50","3.774","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1382357.25","16","122.199","200","7.39","50","4.805","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2313299.52","26.774","20.05","200","2.69","35","0.56","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","24192","0.28","28.6","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","6730016.5","77.894","18.74","50","0.099","35","3.429","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","6049135","70.013","6.468","50","0.035","35","0.071","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","440610.384","5.207","17.784","50","1.781","35","23.547","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","27058155.682","323.048","27.313","50","0.054","35","0.795","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11764.881","0.139","0","50","0.713","35","11.295","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","43747.592","0.52","37.573","50","0.091","35","0.932","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","51.84","2.16","34.088","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","19845898.56","229.698","77.734","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","25879772.16","299.534","31.195","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","21938653.44","253.92","33.374","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","30803993.28","356.528","41.969","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","38441217.6","444.922","44.323","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","174282.889","2.017",46.455,"-",0.0864,"-",3.499,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9428006","109.12","25.796","320","13.433","100","6.79","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6201589","71.778","-","-","-","-",6.711,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11241265","130.107","29.228","320","37.341","100","1.956","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4471997","51.759","-","-","-","-",3.953,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","677335.222","28222.301","14.846","50","3.881","35","0.27","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","84262.438","0.975","-","-","-","-",1.382,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","173227.836","7217.826","21.48","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61977830.055","733.728","39.966","100","24.701","50","2.817","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","64844157.023","765.931","39.013","100","26.41","50","3.09","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","415910.406","4.814","256.517","400","7.592","200","0.689","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","481999.562","5.579","238.951","400","1.798","400","0.275","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","431588.5","4.995","240.187","400","2.642","200","1.481","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","806017.312","9.329","120.598","200","2.945","200","1.604","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","834065.25","9.654","78.357","200","3.588","200","5.606","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","128280.617","1.485","10.623","-","46.02","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1331771.25","15.414","32.324","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","814761.125","9.43","39.354","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3922109.75","45.395","65.94","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4491302.5","51.983","57.9","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4457670","51.593","56.908","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6588324","76.31","48.416","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2289008.75","26.493","32.634","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1442386.625","16.706","44.958","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1078840.25","12.487","63.668","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1672411","19.357","66.343","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3866599","161108.312","66.547","100","0.532","50","5.856","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3499185.25","40.5","25.162","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1811897.5","20.971","40.754","100","8.166","50","1.817","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","371818.375","4.304","34.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2054123.375","23.775","-","-","50.892","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12521252","144.922","51.553","100","6.715","50","3.571","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4714074.5","54.561","45.953","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3021182.75","34.967","35.225","100","0","50","0","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3060516.75","35.423","66.839","100","2.596","50","0.884","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","351383.781","4.067","-","-","3.174","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4110493.25","47.575","20.932","50","0.11","35","0.421","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1233928.875","14.282","35.294","100","0.312","50","0.16","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","149838.406","2.228","123.661","300","1.141","100","2.73","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5154070.5","59.654","30.174","100","0.453","50","0.076","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6578123.5","76.136","43.492","100","0.912","50","0.044","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","8949920","103.59","102.21","200","41.65","200","6.62","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2940590","34.03","151.55","200","50.6","200","8.05","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1475270","17.07","69.59","200","39.78","200","7.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1723660","19.94","69.4","200","34.66","200","7.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","1115987.37","13.47","45.3","100","26.83","35","1.05","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1505412.75","17.42","56.66","300","0.97","100","3.24","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1334.17","0.02","182.92","300","66.23","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","870807.81","10.08","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3727266.25","43.14","84.92","300","2.32","200","1.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2063403.12","23.88","62.21","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","9880748","114.36","73.2","120","6.77","100","2.06","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7279834","84.26","56.49","100","0","50","2.4","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20537300","237.7","21.6","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","235789.97","2.73","82.67","300","0","100","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5669910","65.62","37.26","100","0","50","2.56","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1394881.12","16.14","77.68","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1262010","14.6","26.2","200","38.7","200","3.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1378980","15.96","59.14","200","45.6","200","2.81","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","816755.69","9.45","206.688","200","14.361","50","84.64","10","停机"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1910284.88","22.11","117.03","200","28.231","50","4.597","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3566571.25","41.28","78.02","250","16.745","80","1.087","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3129038","36.22","75.563","250","20.812","80","1.211","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3348733.5","38.76","76.607","250","27.36","80","0.976","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","2349677.5","27.2","171.972","250","0.014","80","93.975","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2949328","34.136","17.131","100","0.768","50","1.639","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3115963","36.779",9.738,"100",0.8909,"50",6.97,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1920077.875","22.223","77.396","250","15.535","80","2.927","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","65178.77","0.754","30.543","250","24.83","80","10.297","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","24109.334","0.279","6.064","250","39.712","80","65.134","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47437152","549.041","37.514","100","26.328","50","1.208","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","35055720","551.716","12.136","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","47382924","567.71","11.434","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8775293.9","101.566","29.292","320","11.535","100","10.326","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5209556.979","60.296","-","-","-","-",0.255,"20","正常"]