{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-15","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2227.69","0.264","25","26.017","250","28.374","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","473.52","245.226","500","119.99","500","262.111","500","4.486","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.256","4.592","15","41.233","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0.567","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","180.399","0.331","10","43.993","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","229.219","0.049","8","23.732","50","6.768","15","0.01","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","17.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.06","1.263","10","34.129","80","2.178","15","0.024","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","222.91","0.578","10","24.2","80","2.22","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.443","0.017","10","2.082","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","162.173","0.028","10","28.388","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","103.68","0.125","10","11.511","80","-","-","0.068","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","934.077","0.009","1.5","1.55","30","-","-","0.008","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7541.486","0.174","10","16.608","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5753.38","0.083","10","68.366","80","9.479","15","0.168","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","696.211","4.41","10","31.269","80","6.575","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1157.76","0.05","10","26.176","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","188.35","1.726","10","42.404","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","335","7.416","10","57.03","80","7.33","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","139.97","4.459","10","17.241","80","16.672","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.598","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.154","10","1.28","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.398","0.012","10","4.047","80","2.551","20","0.017","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","116.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.19","0.007","10","6.006","70","0.543","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12103.64","0.195","8.629","29.463","69.431","6.726","27.416","0.111","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16338.24","10.785","500","219.266","1000","6.179","-","1.658","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","409.052","0.01","10","14.365","80","-","-","0.021","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","37.584","0.087","10","4.175","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.814","0.289","10","28.456","80","3.429","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","907","0.488","10","23.092","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","252","0.009","10","7.379","80","3.522","20","0.012","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","27.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","869.53","0.065","8","17.05","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","551.23","1.015","10","36.509","80","7.36","15","0.008","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1190.59","0.006","10","26.32","80","1.563","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","662.806","0.527","10","20.438","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","246.24","0.134","10","2.786","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.227","10","6.98","80","0.2","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.761","0.08","15","21.763","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","63.677","2.203","15","4.696","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","50.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","434.56","35.76","500","73.98","500","67.72","500","17.068","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","11.036","0.798","15","1.566","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","36.48","2.8","10","14.873","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2763.94","0.039","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","133.896","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2994.62","4.094","10","12.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","60.134","1.759","15","23.478","80","7.288","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","28.51","0.318","15","44.4","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","57.11","2.977","15","18.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","10","2.24","15","7.022","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","81.22","3.424","15","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","41.472","3.007","15","7.627","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.938","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","187.22","1.078","500","31.54","500","15.875","500","1.064","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.105","10","14.867","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.46","1.05","10","13.135","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.69","10","10.4","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","299.477","0.01","10","0.298","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","283.95","0.256","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","294.932","0.217","10","1.416","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","145.584","0.72","10","12.327","80","11.169","20","0.045","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14213.66","0.061","10","24.473","80","5.176","15","0.071","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","21893.795","1.768","1000","393.212","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","133082.141","0.091","5","8.735","40","9.526","15","0.117","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","211135.969","7.203","-","45.223","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","609.98","0.093","5","11.97","50","-","-","0.069","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","505.44","0.077","10","7.066","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","34.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","71533.15","0.028","2","9.05","40","9.76","15","0.282","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","80806.46","19.55","-","200.71","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","299.981","0.031","10","7.895","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","393.12","0.054","10","18.4","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1982.966","0.024","10","26.753","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","86.4","0.334","10","12.483","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","705.02","2.521","30","38.04","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1470","0.029","8","6.251","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.544","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","666.749","0.082","10","24.924","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","60","0.051","10","18.05","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","74.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","49.766","0.008","10","1.315","80","9.411","20","0.12","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","64.488","0.159","10","26.254","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","172","0.019","10","6.857","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1266.62","0.055","30","23.958","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","122.813","0.329","8","10.554","60","4.219","15","0.02","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","44","0.198","10","29.41","80","3.68","10","0.079","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.637","0.073","10","7.1","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1877.71","0.09","10","22.934","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","18.465","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","333.245","1.101","15","38.906","80","7.338","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","536.198","3.269","15","7.058","80","5.371","20","0.058","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","212","0.832","10","15.802","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","19.87","0.146","15","19.9","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","5.717","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","24.012","0.363","10","15.678","80","-","-","0.023","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1181.09","0.072","10","26.076","80","1.978","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","119.569","0.124","10","3.465","80","1.957","20","0.019","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","38.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","448.502","0.025","8","53.489","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","124.722","0.039","10","12.797","80","-","-","0.017","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","91","0.754","45","29.303","500","24.51","70","3.54","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1684.8","0.187","8","32","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","22.56","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.029","10","22.53","80","2.173","15","0.068","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","292.9","1.271","15","40.01","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.205","0.068","10","6.262","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.779","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","11262.302","3.657","16","27.524","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","415.58","1.464","10","29.951","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","240.33","0.732","8","32.88","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","574.128","0.028","10","16.845","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","18.301","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1224.29","1.029","10","10.24","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","753","0.033","10","16.74","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","1391.645","3.054","10","19.558","80","6.356","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","13376.83","0.036","8","31.172","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9592.13","0.28","8","12.17","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","78.62","0.013","10","2.218","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","4.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","144.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","53.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","113.591","0.588","8","4.724","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","55.72","0.172","10","10.171","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","111.197","0.26","10","12.765","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","32.83","0.07","8","19.04","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","338.429","0.072","10","9.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","48.902","1.49","10","6.136","80","-","-","0.037","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","768.1","0.07","10","13.118","80","1.72","15","0.026","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","484.531","0.393","8","7.519","50","-","-","0.066","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","304","29.26","500","87.05","500","30.87","500","13.464","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","4.32","0.092","10","10.28","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.84","5.946","15","27.174","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","42.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","1008.643","0.044","10","10.362","90","-","-","0.45","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4341.332","0.075","2","9.687","40","-","-","0.076","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","714.874","0.658","10","16.092","80","-","-","0.009","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","70.33","0.074","10","22.817","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","59.592","0.126","10","18.151","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1052","0.074","10","49.575","80","4.189","15","0.053","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","48.91","0.098","10","7.16","80","0.464","20","0.008","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","133.963","0.021","10","5.881","80","0.296","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.283","3.097","15","24.544","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","14.41","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3572.709","0.046","8","23.388","50","10.835","15","0.055","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","90.812","1000","290.397","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","613.414","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1225.627","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.376","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","192.646","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","777.456","0.163","10","17.14","80","-","-","0.025","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1157.83","0.058","15","25.472","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.365","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","46.57","0.047","8","5.819","50","-","-","0.014","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","38.24","2.094","15","8.155","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","2.828","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","34.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1220.4","0.177","15","17.797","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","463.1","0.075","10","38.898","80","3.482","15","0.034","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1910.609","0.372","8","9.211","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","26.486","2.891","10","19.878","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","361","1.746","15","14.459","80","6.903","20","0.003","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0.086","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","270.43","2.453","10","17.768","80","4.014","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.052","10","4.94","80","2.698","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.074","10","7.3","100","3.06","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","123.99","0.011","15","7.779","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","9.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","6.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.07","0.113","8","14.8","60","5.861","15","0.069","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","7941.89","0.232","10","17.591","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","236","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","118.221","0.022","10","19.518","80","0.965","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","312.509","0.466","10","27.71","80","-","-","-","-","正常"]