{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-18","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","350916.406","4.062","27.485","320","25.72","100","9.213","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14493556","167.75","48.68","320","49.402","100","0.668","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","537738.312","6.224","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8241101","95.383","-","-","-","-",7.0695,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2928906.5","122037.758","-","-","-","-","0.017","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9462445","109.519","-","-","-","-","0.427","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","338160.188","3.914","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","272103.719","3.149","34.59","320","19.689","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口",728591.125,"-",140.538,"300",2.7828,"100",2.087,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1643034.24","19.017","5.03","50","0","35","0.82","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.42","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","374550.406","4.335","0.012","320","41.048","100","16.407","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","483290.062","5.594","0.465","320","2.969","100","0.386","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","547795.5","6.34","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3664763.75","42.722","91.705","200","23.245","50","6.53","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3713828.25","43.349","93.871","200","7.793","50","6.219","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3530412.25","41.181","83.453","200","7.529","50","5.436","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1046190.25","12.11","96.042","250","6.436","80","5.471","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","909633.31","10.53","93.23","250","15.421","80","3.446","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1036758.5","12","187.122","250","18.866","80","8.984","20","停机"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3015400.5","34.9","96.936","250","13.659","80","1.418","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1917294.625","22.191","143.179","200","12.189","50","4.288","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1361066.625","15.753","126.06","200","5.204","50","3.843","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1373207.375","15.894","113.683","200","8.142","50","4.882","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2299207.68","26.611","16.5","200","0.34","35","0.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","28.17","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","8400804","97.232","15.025","50","0.154","35","16.021","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","201982.005","2.389","16.708","50","2.424","35","24.023","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38728935.18","462.164","21.665","50","0.005","35","0.578","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8369.486","0.099","0","50","0.528","35","16.246","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","682.423","0.008","129.893","50","19.318","35","158.404","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","8251.2","343.8","7.176","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","22508599.68","260.516","57.322","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","24633460.8","285.11","50.8","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","12087023.04","139.896","36.15","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","31862851.2","368.783","117.91","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49567714.56","573.7","20.936","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","175994.63","2.037",47.6575,"-",0.016,"-",4.9714,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9475409","109.669","26.133","320","17.006","100","6.416","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6385859","73.91","-","-","-","-",6.5963,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11282314","130.582","31.163","320","42.236","100","1.722","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4739730","54.858","-","-","-","-",3.7609,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","752921.494","31371.729","10.332","50","3.524","35","0.29","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","67691.531","0.783","-","-","-","-",1.46,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","174334.603","7263.942","1.31","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61911776.045","732.877","39.524","100","25.924","50","2.749","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","64571958.313","764.308","39.353","100","26.029","50","4.537","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","411222.156","4.76","159.493","400","6.962","200","0.685","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474177.031","5.488","157.168","400","1.224","400","0.273","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","439709.094","5.089","107.014","400","1.166","200","1.023","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","778749.562","9.013","110.801","200","4.746","200","2.709","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","755694.688","8.746","84.042","200","2.878","200","6.348","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130104.508","1.506","9.922","-","22.985","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1353742.625","15.668","30.793","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","793503.75","9.184","37.309","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3913106","45.291","68.165","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4182824.5","48.412","62.479","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4446441","51.463","54.482","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6543436","75.734","48.168","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2300896","26.631","31.531","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1432169.375","16.576","44.673","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1077288.25","12.469","61.617","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1673913.75","19.374","63.773","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3899558.25","162481.578","71.394","100","0.592","50","5.549","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3493210.25","40.431","24.985","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1749737.125","20.252","37.033","100","6.381","50","1.683","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","405990.094","4.699","34.108","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2062089.5","23.867","-","-","50.678","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12603269","145.871","50.407","100","6.298","50","3.37","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4693786.5","54.326","41.705","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1943121.25","22.49","41.857","100","31.745","50","0.662","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3142649.5","36.373","69.689","100","2.08","50","0.906","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","352837.781","4.084","-","-","2.512","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4089162","47.328","21.386","50","0.029","35","0.492","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1217818.875","14.095","35.757","100","0.847","50","0.161","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","82203.586","0.951","0","300","18.092","100","24.433","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5140079.5","59.492","27.208","100","0.464","50","0.079","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6580054","76.158","43.318","100","0.943","50","0.046","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9153368","105.94","90.26","200","36.89","200","6.58","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2309870","26.73","126.01","200","72.15","200","6.73","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1419880","16.43","69.64","200","59.22","200","10.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1386330","16.04","74.61","200","51.94","200","10.93","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3031818.75","35.09","59.57","100","3.86","35","0.67","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1471852.87","17.03","57.39","300","1.12","100","3.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1332.92","0.02","176.89","300","65.83","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","854914.56","9.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3721170.5","43.07","97.37","300","2.3","200","1.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2073222.25","23.99","60.88","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10007804","115.83","74.19","120","6.94","100","1.86","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7389876","85.53","55.82","100","0","50","4.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20404600","236.16","19.63","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","125309.38","1.45","56.52","300","0.31","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5734930","66.37","32.59","100","0","50","2.11","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1400316.38","16.21","71.11","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1075980","12.45","17.44","200","73.36","200","5.95","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","925236","10.7","59.19","200","84.47","200","4.65","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","2049651.5","23.72","123.177","200","32.665","50","4.319","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1887750.63","21.85","85.669","200","25.111","50","5.181","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3152056.25","36.48","56.162","250","17.905","80","0.986","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2804452","32.46","61.432","250","14.823","80","1.154","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3231591.5","37.4","62.28","250","25.241","80","0.98","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","75.093","250","2.065","80","79.206","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3102012.75","35.903","20.957","100","0.707","50","1.912","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3027919.5","35.716",11.5027,"100",1.8908,"50",3.3955,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1894285.5","21.925","65.86","250","9.61","80","3.013","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","105196.906","1.218","58.919","250","32.346","80","10.519","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","0","0","4.352","250","31.078","80","62.112","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47436888","549.038","36.814","100","27.549","50","1.154","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","28155396","331.084","8.933","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","19890454","235.979","6.765","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","4747323.5","62.795","623.193","320","224.796","100","1401.147","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2718197.1","31.461","-","-","-","-",2.0755,"20","正常"]