{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":276,"n_cols":13,"rows_kept":276,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,244,0],[237,1,244,1],[246,0,247,0],[246,1,247,1],[250,0,252,0],[250,1,252,1],[255,0,257,0],[255,1,257,1],[260,0,261,0],[260,1,261,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,266,0],[265,1,266,1],[267,0,269,0],[267,1,269,1],[271,0,273,0],[271,1,273,1]]}
["监测日期：2025-10-18","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2351.634","1.072","25","17.587","250","22.513","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","447.83","269.957","500","229.95","500","292.385","500","12.833","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.001","1.088","15","32.825","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","133.192","0.31","10","36.336","80","-","-","-","-","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","排放口","228.701","0.05","8","23.978","50","4.63","15","0.018","0.5","正常"]
["6","博罗县腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","236.74","1.085","10","37.319","80","2.87","15","0.022","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.87","0.281","10","20.22","80","2.05","15","0.027","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","14.991","0.008","10","3.417","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","172.282","0.032","10","33.791","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","139.1","0.084","10","10.578","80","-","-","0.07","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1221.254","0.008","1.5","4.13","30","-","-","0.018","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","6592.433","0.175","10","16.647","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","6326.21","0.145","10","58.878","80","7.838","15","0.088","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","544.666","4.39","10","32.811","80","5.3","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","1109.38","0.06","10","26.176","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","169.34","2.763","10","43.588","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","199","7.677","10","66.8","80","7.76","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.06","3.672","10","13.515","80","17.786","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","0.154","10","1.39","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","0","0.01","10","5.236","80","3.723","20","0.024","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","87.264","0.005","10","5.391","70","0.534","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","10887.57","1.017","8.629","33.177","69.431","7.219","27.416","0.088","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","14914.152","6.869","500","238.261","1000","4.758","-","1.386","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","290.01","0.027","10","15.755","80","-","-","0.033","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","2.246","0.264","10","14.607","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.875","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","7.663","0.555","10","23.43","80","3.578","10","0.008","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","889","0.525","10","23.878","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.005","10","5.434","80","5.909","20","0.025","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","829.958","0.031","8","20.52","50","-","-","0.059","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","0","0.967","10","34.812","80","8.608","15","0.012","0.5","停机"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1063.58","0.006","10","35.1","80","2.467","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","381.217","0.408","10","32.536","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","228.96","3.128","10","8.839","60","-","-","0.016","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.171","10","7.71","80","0.24","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.878","0.208","15","15.486","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","28.426","1.197","15","7.214","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","35.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","566.24","6.81","500","34.98","500","44.37","500","15.574","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","13.387","0.03","15","1.35","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.401","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.154","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","46.56","3.518","10","63.547","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2433.89","0.022","8","7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","72.495","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2820.1","1.962","10","8.59","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","41.645","1.454","15","20.97","80","6.651","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","2.765","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","26.78","4.33","15","53.3","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","4.666","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","87.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","80.179","0.207","15","21.5","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","26","0.404","15","6.943","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","77.76","2.931","15","11.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","42.854","2.907","15","5.934","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","153.53","0.991","500","36.92","500","16.614","500","0.626","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","0","5.538","10","23.866","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","35.1","1.055","10","13.85","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.78","10","9.75","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","258.819","0.334","10","49.379","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","244.95","0.237","10","17.382","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","283.883","0.125","10","2.018","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","217.21","0.133","10","13.177","80","9.115","20","0.084","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","12931.49","0.05","10","21.593","80","5.352","15","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","20140.16","19.417","1000","400.401","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","废水排放口","131664","0.288","5","9.034","40","8.573","15","0.084","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司（惠州市梅湖水质净化中心一二期）","一二期废水进水口","111956.09","7.392","-","43.839","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","707.62","1.285","5","11.31","50","-","-","0.041","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","265.25","0.076","10","7.06","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","16.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","76241.95","0.03","2","9.15","40","11.47","15","0.301","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","85632.77","20.83","-","218.51","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","286.589","0.137","10","5.108","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","379.3","0.461","10","38.83","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1832.371","0.462","10","30.89","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","34.56","0.412","10","11.832","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","596.16","19.019","30","35.83","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1213","0.032","8","5.738","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.337","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","553.91","0.121","10","26.824","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","56","0.916","10","24.27","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","218.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","39.312","0.002","10","1.198","80","11.15","20","0.196","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","65.093","0.185","10","28.802","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","118","0.027","10","5.038","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","935.71","0.041","30","23.897","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","101.553","0.128","8","8.88","60","2.797","15","0.008","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.224","10","40.02","80","2.15","10","0.096","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.76","0.067","10","8.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.714","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1836.4","0.035","10","20.233","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","总镍废水排放口","10.603","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","459.13","1.793","15","34.901","80","8.539","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","594.173","3.454","15","6.583","80","5.535","20","0.04","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","241","0.654","10","28.963","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.539","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.036","0.131","10","4.303","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1330.56","0.068","10","27.721","80","1.219","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","91.463","0.042","10","3.886","80","1.612","20","0.192","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","31.97","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","493.603","0.566","8","20.19","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","5.535","0.067","10","11.31","80","-","-","0.022","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","104","11.049","45","42.379","500","26.96","70","5.39","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1664.06","0.072","8","13.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","15.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","24.19","0.034","10","23.61","80","2.202","15","0.063","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","741.31","2.029","15","46.15","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.798","0.052","10","7.554","80","-","-","0.008","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","2.021","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","10931.53","0.355","16","28.947","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","478.66","2.448","10","30.449","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","201.31","1.701","8","30.731","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","62.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","452.65","0.016","10","14.095","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","10.569","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1259.71","1.12","10","9.24","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","769","0.051","10","20.12","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","980.035","1.79","10","20.764","80","7.982","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12599.9","0.027","8","34.733","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9070.27","0.08","8","11.75","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","169.34","0.01","10","1.968","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","169.34","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","2.49","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","0.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","151.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","62.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","110.314","0.443","8","6.36","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","68.98","0.128","10","14.468","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","102.384","0.439","10","21.483","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","56.16","0.073","8","19.23","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","67.046","0.068","10","11.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","55.296","2.668","10","12.269","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","764.64","0.071","10","7.269","80","1.71","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","414.72","0.141","8","7.151","50","-","-","0.055","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","306","33.44","500","107.49","500","46.84","500","16.208","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","19.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","3.46","0.072","10","11.79","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","99.446","4.111","15","18.153","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","121.799","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","837.389","0.068","10","10.493","90","-","-","0.038","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4573.473","0.082","2","9.167","40","-","-","0.052","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","558.835","0.288","10","21.457","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.219","0.081","10","17.828","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","64.968","0.127","10","17.935","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1164","0.17","10","47.116","80","4.501","15","0.041","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","60.45","0.46","10","7.03","80","0.43","20","0.009","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","117.89","0.045","10","4.945","80","0.562","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","28.978","3.83","15","21.131","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","58.28","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","15.83","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3874.02","0.026","8","27.72","50","10.912","15","0.078","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","89.959","1000","279.468","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","584.418","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1143.288","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.618","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","190.564","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（南区）","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","802.896","0.632","10","15.081","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1184.51","0.021","15","25.94","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","12.103","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","52.963","0.038","8","18.283","50","-","-","0.012","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.414","3.302","15","18.194","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","36.842","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1027.2","0.033","15","20.715","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","116.64","0.07","10","28.748","80","1.847","15","0.021","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1951.381","0.483","8","11.841","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","29.982","5.714","10","22.314","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","359","1.694","15","14.529","80","11.773","20","0.002","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","0","2.105","10","20.205","80","3.581","15","0.02","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","35.893","0.128","10","8.115","80","2.834","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.07","10","7.2","100","2.55","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","121.49","0.011","15","7.861","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","2.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","24.57","1.243","8","9.4","60","5.404","15","0.131","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8318.59","0.229","10","19.944","80","-","-","0.045","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.568","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","235","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","120.934","0.022","10","19.043","80","1.522","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","309.917","0.215","10","30.21","80","-","-","-","-","正常"]