{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":12,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,41,0],[36,1,41,1],[43,0,46,0],[43,1,46,1],[47,0,49,0],[47,1,49,1],[50,0,51,0],[50,1,51,1],[52,0,55,0],[52,1,55,1],[56,0,85,0],[56,1,85,1],[86,0,103,0],[86,1,103,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[106,0,109,0],[106,1,109,1],[112,0,114,0],[112,1,114,1],[115,0,117,0],[115,1,117,1],[118,0,119,0],[118,1,119,1]]}
["监测日期：2025-10-19","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","376773.062","4.361","18.942","320","43.659","100","15.773","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14787549","171.152","59.984","320","46.073","100","0.696","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","795499.875","9.207","-","-","-","-","0","20","停机"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8072691","93.434","-","-","-","-",6.846,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","2930896.75","122120.688","-","-","-","-","0.009","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","9355283","108.279","-","-","-","-","0.424","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","379002.281","4.387","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","11841.318","0.137","32.228","320","18.533","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口",722514.812,"-",138.028,"300",3.9959,"100",2.072,"30","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1708050.24","19.769","10.8","50","5.11","35","0.54","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","2592","0.03","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","375624.938","4.348","0.006","320","38.171","100","12.72","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","372626.906","4.313","0.45","320","2.984","100","0.301","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","431927.906","4.999","-","-","-","-","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3715875","43.299","89.657","200","22.24","50","6.51","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3618227.75","42.22","90.82","200","12.083","50","6.002","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3591534.25","41.905","85.769","200","11.41","50","5.39","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1080407","12.5","112.331","250","7.062","80","6.24","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","960108.25","11.11","110.913","250","10.999","80","3.8","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","966415.44","11.19","110.752","250","19.766","80","2.267","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3179125.5","36.79","112.077","250","8.589","80","1.624","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1919864.625","22.221","131.669","200","12.065","50","5.385","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1385913","16.041","125.133","200","6.265","50","3.837","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1379332.125","15.964","118.475","200","7.32","50","5.118","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2182852.8","25.264","16.78","200","0.36","35","0.5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","10368","0.12","32.73","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","2265841.5","26.225","25.994","50","0.023","35","17.043","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","138760.367","1.639","10.843","50","3.017","35","25.875","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","38993433.849","465.478","21.884","50","0.018","35","0.564","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","8425.24","0.1","0","50","0.034","35","14.05","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","251.12","0.003","158.377","50","3.202","35","108.058","10","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","18066.24","752.76","9.881","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","20106135.36","232.71","74.182","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","21506083.2","248.913","52.707","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","278242.56","3.22","21.754","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","46316517.12","536.071","20.734","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","49760205.12","575.928","20.962","50","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","166638.012","1.929",48.034,"-","0.1492","-",4.84,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9458981","109.479","26.442","320","13.644","100","5.617","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6052135.5","70.048","-","-","-","-",6.925,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11412658","132.091","31.95","320","29.198","100","1.795","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4760993","55.104","-","-","-","-",3.697,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","658495.286","27437.304","10.135","50","2.568","35","0.3","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","59242.133","0.686","-","-","-","-",1.464,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","169930.992","7080.458","0.55","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","61955807.617","733.398","39.448","100","25.864","50","2.601","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","61733607.221","768.42","40.415","100","27.157","50","4.82","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","413681.406","4.788","253.525","400","7.983","200","0.702","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","476935.844","5.52","224.926","400","1.721","400","0.256","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","444382.344","5.143","228.063","400","2.446","200","0.94","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","789954.375","9.143","117.796","200","3.088","200","1.577","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","730762.75","8.458","81.841","200","2.98","200","6.84","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","131940.141","1.527","10.718","-","24.66","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1364161.75","15.789","32.459","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","826672.688","9.568","36.817","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3937106.5","45.568","70.176","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4180873.5","48.39","63.863","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4471936","51.758","55.903","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6558548","75.909","49.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2295681.75","26.57","32.655","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1416590.625","16.396","45.69","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1075820.625","12.452","62.981","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1676700.875","19.406","64.952","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3875247.5","161468.641","68.53","100","0.544","50","5.599","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3502041.75","40.533","24.77","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1739944.375","20.138","36.978","100","6.272","50","1.691","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","342447.531","3.964","34.979","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2052800","23.759","-","-","48.579","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12799536","148.143","50.4","100","6.228","50","3.338","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","4534312.5","52.48","42.23","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2021943.125","23.402","39.8","100","21.583","50","0.641","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3153506","36.499","70.371","100","2.086","50","0.819","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","365361.188","4.229","-","-","2.343","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4086094.5","47.293","21.61","50","0.042","35","0.495","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1204173.125","13.937","36.395","100","0.631","50","0.152","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","156157.781","1.807","0","300","18.045","100","14.36","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5194037","60.116","27.537","100","0.46","50","0.08","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6582822","76.19","44.387","100","0.949","50","0.049","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9032012","104.54","97.35","200","36.35","200","6.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2414630","27.94","144.87","200","59.4","200","6.96","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1407310","16.28","69.74","200","52.62","200","7.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1429360","16.54","76.22","200","47.24","200","8.35","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3019638","34.94","59.59","100","3.89","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1521924.25","17.61","59.46","300","0.86","100","3.1","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1348.29","0.02","172.21","300","63.73","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","854330.94","9.89","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","3710027.25","42.94","99.98","300","2.21","200","1.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2071931.5","23.98","64.1","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10047210","116.28","74.42","120","7.38","100","1.89","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7289691","84.37","59.59","100","0","50","3.2","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20713100","239.73","20.36","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","114067.05","1.32","63.78","300","0.42","100","1.29","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5632430","65.19","33.05","100","0","50","1.8","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1411086.25","16.33","72.22","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1053000","12.18","16.33","200","63.86","200","4.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","923819","10.69","59.31","200","75.13","200","3.56","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1980797","22.93","126.002","200","29.93","50","5.012","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1872120.38","21.67","93.191","200","29.276","50","3.792","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3235224.75","37.44","75.832","250","19.153","80","1.1","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","2832307.75","32.78","76.722","250","14.582","80","1.222","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3303344.75","38.23","76.858","250","26.546","80","1.135","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","60.754","250","1.735","80","78.096","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","3107971.75","35.972","22.374","100","0.717","50","1.866","20","正常"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","3006241.75","35.458",9.791,"100","1.9294","50",3.852,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1780837.25","20.612","77.378","250","11.903","80","3.012","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","125761.398","1.456","87.1","250","33.943","80","12.844","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","53.772","0.001","3.89","250","45.731","80","63.407","20","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","47001112","543.994","36.895","100","26.892","50","1.014","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","38453512","452.506","10.595","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","35408440","420.146","9.195","50","-","-","-","-","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","9177024.45","106.216","181.475","320","0.363","100","11.412","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5325458.422","61.637","-","-","-","-",0.98,"20","正常"]