{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1904.692","0.434","25","25.599","250","26.844","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","428.15","222.086","500","124.97","500","270.382","500","3.381","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.459","0.193","15","27.752","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","3.043","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","265.63","0.279","10","44.341","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","231.034","0.046","8","24.826","50","6.201","15","0.024","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","18.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","264.38","1.592","10","49.336","80","3.242","15","0.026","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","203.04","0.037","10","22.99","80","3.2","15","0.054","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","20.454","0.012","10","2.434","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","3.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","122.083","0.042","10","40.5","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","135.65","0.075","10","9.634","80","-","-","0.057","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1200.908","0.023","1.5","6.254","30","-","-","0.011","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7453.267","0.267","10","15.34","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5039.71","0.165","10","67.946","80","10.595","15","0.149","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","722.909","3.119","10","29.739","80","5.304","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","880.42","0.06","10","31.73","80","-","-","0.018","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","88.13","2.014","10","38.427","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","178","0.008","10","42.92","80","5.01","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","149.47","0.77","10","22.588","80","17.711","20","0.004","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.981","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.045","10","11.33","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","44.755","0.097","10","2.741","80","2.653","20","0.221","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","129.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","90.029","0.004","10","7.959","70","0.842","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12524.06","0.032","8.629","23.957","69.431","5.834","27.416","0.129","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","22248.72","7.267","500","128.76","1000","8.374","-","0.945","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","436.908","0.031","10","14.704","80","-","-","0.009","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","31.104","0.028","10","3.393","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","4.406","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","4.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.074","0.078","10","21.335","80","2.627","10","0.01","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1255","0.056","10","25.64","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","246","0.038","10","6.09","80","8.986","20","0.03","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","25.402","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1073.779","0.153","8","15.55","50","-","-","0.039","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","589.25","3.75","10","32.188","80","10.471","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1317.6","1.809","10","48.8","80","4.665","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","150.47","0.303","10","16.246","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","183.17","0.17","10","3.036","60","-","-","0.011","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.079","10","7.49","80","0.38","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.408","2.84","15","18.296","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","84.413","2.843","15","9.184","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","37.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","471.92","0.06","500","29.47","500","29.83","500","13.433","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","9.819","0.261","15","1.388","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.135","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","21.6","3.135","10","22.216","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2621.38","0.14","8","6.2","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","47.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3068.06","2.475","10","7.12","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","39.312","1.516","15","20.228","80","6.734","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","40.61","5.209","15","24.1","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","1.382","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","36.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","52.445","1.846","15","30.8","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","废水排放口","27","2.42","15","7.257","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市翔达五金电镀有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","59.62","5.68","15","36.55","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","46.57","3.754","15","12.189","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","185.75","0.563","500","36.05","500","17.981","500","0.693","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","11.23","3.368","10","24.549","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","29.94","0.027","10","8.255","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","0.84","10","15.75","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","290.936","0.007","10","14.858","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","6.371","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","278.37","0.287","10","16.432","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","241.682","0.278","10","1.281","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","216.173","0.606","10","5.813","80","7.045","20","0.033","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11184.48","0.28","10","24.081","80","0","15","0.043","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18465.33","19.266","1000","411.284","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","138859.312","0.408","5","8.378","40","8.304","15","0.081","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","一二期废水进水口","55779.402","7.983","-","61.512","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","610.85","0.074","5","7.47","50","-","-","0.02","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","492.48","0.074","10","7.511","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","37.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74252.16","0.031","2","8.73","40","12.54","15","0.268","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","82473.12","27.04","-","291.73","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","315.014","0.013","10","5.474","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","400.03","0.058","10","23.35","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1849.306","0.289","10","4.26","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.446","10","29.451","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","764.64","7.965","30","30.22","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1330","0.034","8","6.46","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.026","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","559.181","0.089","10","22.638","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","67","2.288","10","24.35","80","7.243","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","298.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","48.902","0.003","10","2.513","80","12.399","20","0.06","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","68.69","0.199","10","35.343","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","120","0.025","10","7.693","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","485.57","0.036","30","22.09","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","152.421","0.201","8","9.201","60","2.942","15","0.004","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","2","4.502","10","42.54","80","3.49","10","0.625","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","24.365","0.075","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.614","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1865.24","0.046","10","21.229","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.254","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","245.808","2.422","15","32.454","80","6.939","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","228.701","0.05","15","6.71","80","1.481","20","0.041","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","233","0.669","10","15.734","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.069","15","24.9","80","10.37","20","0.041","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","7.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","30.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","78.849","0.116","10","20.488","80","-","-","0.012","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1218.24","0.074","10","17.096","80","1.872","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","60.506","0.017","10","3.546","80","1.011","20","0.023","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","409.882","0.023","8","11.698","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","74.785","0.08","10","11.364","80","-","-","0.014","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","100","38.257","45","66.807","500","48.38","70","3.49","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1617.41","0.235","8","26.5","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.023","10","15.61","80","3.957","15","0.034","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","386.21","2.654","15","45.29","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","30.067","0.045","10","8.159","80","-","-","0.048","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.466","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9561.554","2.633","16","30.357","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","2.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","603.07","0.826","10","48.891","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","262.58","2.153","8","36.582","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","53.64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","459.475","0.019","10","12.047","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","20.707","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1443.74","1.719","10","11.23","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","829","0.115","10","19.82","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","901.325","4.884","10","19.881","80","10.448","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","12748.881","0.013","8","38.719","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9419.33","0.37","8","16.71","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","82.94","0.008","10","3.373","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","7.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","6.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","59.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","64.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","148.424","0.017","8","4.456","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","103.52","0.241","10","8.323","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","98.064","0.223","10","18.719","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","6.91","0.074","8","17.544","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","270.691","0.122","10","10.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","40.435","0.544","10","11.261","80","-","-","0.02","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","342","0.071","10","7.058","80","1.555","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","349.315","0.283","8","8.566","50","-","-","0.064","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","272","114.369","500","164.244","500","136.964","500","23.121","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","78.62","0.129","10","16.39","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","135.043","0.636","15","8.715","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","91.214","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","781.12","0.012","10","9.604","90","-","-","0.05","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4680.116","0.103","2","6.936","40","-","-","0.119","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","615.427","0.225","10","13.77","80","-","-","0.015","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.096","0.106","10","31.32","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","65.64","0.128","10","17.32","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1421","0.652","10","56.75","80","7.92","15","0.051","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","69.43","1.814","10","8.88","80","0.991","20","0.017","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","84.839","0.057","10","6.816","80","0.104","20","0.009","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","15.424","3.451","15","11.584","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","86.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","33.33","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2868.065","0.055","8","20.813","50","10.057","15","0.05","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","69.224","1000","282.341","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","549.806","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1063.575","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","35.718","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","189.562","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1040.232","0.581","10","19.822","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1142.69","0.123","15","21.354","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","21.263","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","83.722","0.041","8","3.302","50","-","-","0.002","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","41.44","1.132","15","16.127","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.813","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","41.762","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","683.76","0.027","15","19.251","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","490.75","0.075","10","18.321","80","4.021","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2228.301","1.662","8","15.534","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.961","2.376","10","21.104","80","-","-","-","-","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","排放口","357","1.072","15","14.135","80","10.909","20","0.001","1","正常"]
["149","博罗县建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","210.82","3.452","10","19.91","80","4.531","15","0.017","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","25.666","0.25","10","2.32","80","1.861","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.075","10","7.3","100","2.28","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","123.78","0.039","15","6.592","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","26.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","1.623","8","9","60","11.015","15","0.026","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8409.31","0.227","10","20.574","80","-","-","0.101","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","1.107","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","222","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","25.644","0.041","10","22.062","80","0.615","15","0.032","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","384.307","0.584","10","18.013","80","-","-","-","-","正常"]