{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-25","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12951882","149.906","193.219","320","25.165","100","2.776","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15389461","178.119","159.628","320","40.783","100","0.495","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9701396","112.285","-","-","-","-",3.212,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8412909","97.372","-","-","-","-",5.705,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3667907.25","152829.484","-","-","-","-","0.818","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15258969","176.608","-","-","-","-","0.463","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1524344.375","17.643","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","75975.234","0.879","11.192","320","22.438","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","745271.5","8.626","149.811","250","5.925","80","3.295","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1603264.32","18.556","8.14","50","5.84","35","0.43","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.47","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11143622","128.977","214.499","320","33.381","100","0.707","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","10222963","136.982","183.715","320","29.88","100","0.61","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9111263","105.454","-","-","-","-",4.453,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","6804217","78.805","-","-","-","-",4.309,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3569681","41.604","88.158","200","20.953","50","5.627","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3432750.75","40.091","82.095","200","12.434","50","6.353","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3342647","38.946","81.115","200","16.1","50","5.028","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1044378.94","12.09","110.564","250","1.172","80","3.91","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","970580.63","11.72","109.814","250","9.801","80","4.649","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1029808.13","11.92","111.483","250","11.34","80","2.156","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3364067.5","38.94","112.683","250","8.856","80","1.443","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","1996251.75","23.105","111.04","200","20.009","50","4.053","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1393086.75","16.124","136.375","200","10.197","50","3.803","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","823430.438","9.53","88.013","200","2.605","50","118.344","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2208539.52","25.562","16.09","200","0.88","35","0.5","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","19008","0.22","41.47","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","581208.562","6.727","0.004","50","0","35",5.346,"5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","37286.566","0.441","16.194","50","1.553","35","21.857","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","9807757.459","116.525",8.041,"50",0.099,"35",0.682,"5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","5569.871","0.066","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","128103.6","1.527","40.254","50","0","35","0.511","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14922696.96","621779.04","34.281","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12811832.64","148.285","38.857","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13901984.64","160.903","20.623","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","96577.92","1.118","16.206","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-126696.96","-1.466","86.751","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","43549945.92","504.05",26.27,"50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","93419.27","1.08","0.87","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","139933.823","1.62",27.732,"-",0.0002,"-",5.952,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9694063","117.078","26.514","320","11.889","100","4.455","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6685396.5","77.377","-","-","-","-",4.708,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10203755","128.835","32.086","320","16.512","100","1.951","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4993475.5","57.795","-","-","-","-",3.079,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","550932.355","22955.515","9.838","50","5.427","35","1.67","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","50159.644","0.58","-","-","-","-",1.553,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","280307.066","11679.461",24.56,"150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","7492556.064","91.638","245.226","100","62.515","50","185.772","20","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","44871178.715","530.681","36.182","100","23.136","50","2.152","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422969.781","4.895","137.226","400","6.382","200","0.804","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","484962.25","5.613","126.441","400","1.073","400","0.361","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","468412.844","5.421","138.903","400","1.677","200","0.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","222322.375","2.573","0","200","0","200","0","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","876742.125","10.148","59.072","200","1.403","200","4.885","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","129907.734","1.504","13.182","-","15.795","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1409402.75","16.312","57.558","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730029.562","8.449","47.678","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3613579.25","41.854","79.231","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4582199.5","53.035","67.298","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4592731.5","53.157","73.667","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","7145026.5","82.697","60.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2217951","25.671","31.317","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1978178.5","22.896","53.65","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1052089.75","12.177","69.136","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1509642.875","17.473","67.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3932828","163867.844","52.723","100","0.696","50","10.549","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3707275.5","42.908","33.702","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2004191.25","23.197","36.351","100","2.553","50","2.414","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","345751.312","4.002","34.274","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2151013","24.896","-","-","39.632","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13071697","151.293","53.433","100","8.297","50","3.963","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1425726","16.502","31.411","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","3021377.75","34.97","32.738","100","16.416","50","0.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3005895.75","34.79","70.116","100","1.222","50","0.642","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","354761.938","4.112","-","-","0.436","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4265046.5","49.364","28.224","50","0.121","35","0.354","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1286465.5","14.89","43.301","100","1.28","50","0.171","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","198669.516","2.299","183.106","300","1.065","100","3.955","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5092250","64.296","35.478","100","2.016","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6180477.5","78.036","51.548","100","0.945","50","0.055","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9720862","113.96","102.04","200","33.17","200","6.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2534910","29.33","157.33","200","58.93","200","9.11","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1518230","17.57","59.77","200","65.01","200","8.85","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1107050","12.81","62.63","200","53.24","200","10.55","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","2765170.25","32","59.62","100","1.32","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1562561.62","18.08","76.26","300","1.32","100","1.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2048.19","0.02","22.95","300","63.59","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","966549.94","11.19","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","69494.99","0.8","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1877757.75","21.73","64.32","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10200607","118.06","74.39","120","0.58","100","2.2","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7167775.5","82.96","61.07","100","1.54","50","2.66","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20164800","233.38","26.85","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","206110.92","2.39","95.16","300","0.21","100","1.65","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7432660","86.02","40.64","100","0","50","2.97","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1298368.12","15.03","81.42","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1124060","13","29.99","200","0.84","200","5.51","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1246220","14.42","68.42","200","1.35","200","5.03","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1828941.25","21.17","95.748","200","27.108","50","4.393","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","150191.27","1.74","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3655327.25","42.31","63.309","250","25.592","80","1.369","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3248866.25","37.6","77.6","250","24.514","80","1.955","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3367611","38.98","75.837","250","25.521","80","1.579","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","24.082","250","3.067","80","378.702","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","809253.25","9.366","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1914264.625","22.498",7.6,"100",0.8429,"50",6.266,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","392349.312","4.541","14.812","250","0.588","80","39.298","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","233245.516","2.7","4.022","250","1.013","80","0.752","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1750991.875","20.266","54.499","250","8.832","80","4.052","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","38752870.053","448.529","31.954","100","23.643","50","0.668","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1356216.25","16.044","0.337","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","4178436.5","51.672","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2914.9","0.037","159.337","320","362.54","100","45.309","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","543508.056","6.291","-","-","-","-","0","20","停机"]