{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-11-25","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2358.635","6.765","25","38.627","250","20.846","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","516.4","183.365","500","182.27","500","225.896","500","7.831","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.625","0.082","15","19.732","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","268.435","0.187","10","57.117","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","234.317","0.039","8","19.149","50","6.485","15","0.018","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","22.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","160.7","0.842","10","47.944","80","2.753","15","0.021","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","256.61","0.034","10","20.45","80","2.51","15","0.046","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","16.088","0.014","10","3.05","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","2.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","147.658","0.008","10","37.403","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","189.22","0.072","10","7.491","80","-","-","0.052","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1226.53","0.084","1.5","8.366","30","-","-","0.007","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","8994.833","0.554","10","18.032","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5663.52","0.09","10","69.322","80","10.193","15","0.074","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","714.269","1.961","10","42.687","80","5.001","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","792.29","0.05","10","31.017","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","593.57","0.466","10","31.541","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","272","0.3","10","37.05","80","4.07","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","133.92","0.006","10","18.999","80","15.624","20","0.008","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","1.642","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","31.19","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.121","10","10.61","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0.285","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","28.08","0.035","10","3.118","80","8.916","20","0.09","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","109.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","83.549","0.007","10","5.455","70","0.737","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","13281.21","0.038","8.629","25.85","69.431","3.636","27.416","0.1","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","18673.872","14.956","500","286.883","1000","17.264","-","8.966","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","438.368","0.102","10","14.448","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","74.304","0.059","10","5.229","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.212","10","25.527","80","2.868","10","0.012","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","932","2.053","10","38.557","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","256","0.027","10","8.23","80","9.588","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","978.998","0.044","8","23.36","50","-","-","0.079","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.05","2.579","10","37.918","80","7.787","15","0.011","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","698.11","0.282","10","54.15","80","3.197","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","196.812","0.545","10","14.028","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","219.46","0.252","10","2.64","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.109","10","7.88","80","0.45","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.082","0.45","15","14.278","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","67.565","2.238","15","13.175","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","471.52","3.565","500","32.15","500","54.91","500","15.431","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.707","0.427","15","1.909","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.439","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.064","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","34.56","3.33","10","46.598","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2881.44","0.193","8","6.3","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","104.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3131.14","3.343","10","8.26","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","40.781","0.409","15","14.877","80","4.539","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.123","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","45.79","5.458","15","22.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","6.134","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","0","0.135","15","16.3","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","15","3.515","15","12.81","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","41.47","2.668","15","45.96","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","43.805","4.36","15","13.718","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","18.144","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","213.88","0.489","500","52.7","500","22.098","500","3.349","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","4.089","10","50.179","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","2.246","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.51","0.023","10","9.079","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.31","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","283.615","0.524","10","14.16","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","17.336","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","301.72","0.296","10","25.022","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","350.728","0.222","10","1.72","80","-","-","0.014","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","225.158","0.158","10","4.577","80","4.019","20","0.021","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10614.24","0.046","10","17.708","80","5.351","15","0.072","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","15052.677","24.671","1000","391.408","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","112138.039","0.69","5","7.33","40","9.836","15","0.104","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50532.441","10.446","-","73.364","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","535.68","0.19","5","22.72","50","-","-","0.197","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","531.36","0.07","10","7.004","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","45.6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","79162.27","0.025","2","11.25","40","11.59","15","0.29","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","88826.98","27.08","-","213.4","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","281.664","0.08","10","8.501","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","454.46","0.051","10","24.11","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1911.168","0.248","10","5.32","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","82.08","0.763","10","26.615","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","736.99","13.078","30","45.22","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","2159","0.1","8","8.695","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","290.477","0.278","10","23.893","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","废水排放口","62","2.211","10","18.75","80","10.347","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","35.338","0.008","10","2.453","80","10.484","20","0.11","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","98.469","0.353","10","21.9","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","2","0.028","10","11.419","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","495.94","0.018","30","19.909","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.327","0.306","8","8.584","60","3.098","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.482","10","14.97","80","2.47","10","0.143","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.118","0.068","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.454","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1889.94","0.026","10","22.687","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","1.561","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","354.154","2.226","15","29.26","80","6.803","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","149.731","0.05","15","5.507","80","1.632","20","0.037","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","241","1.111","10","30.016","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.071","15","28.8","80","9.62","20","0.034","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.001","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","76.479","0.088","10","19.643","80","-","-","0.009","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1257.98","0.086","10","18.672","80","1.211","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","85.018","0.05","10","3.573","80","0.866","20","0.02","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","442.541","0.061","8","24.933","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","127.723","0.077","10","11.984","80","-","-","0.013","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","0","38.999","45","68.76","500","47.68","70","3.16","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1568.16","1.05","8","20.4","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","22.46","0.023","10","22.8","80","4.5","15","0.055","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","487.3","0.075","15","43.72","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.514","0.061","10","8.558","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9760.635","4.121","16","27.056","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","127.008","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","654.05","0.114","10","38.165","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","333.64","1.888","8","34.892","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","479.088","0.034","10","14.056","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","1.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1325.38","1.439","10","13.07","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","806","0.027","10","22.57","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","924.394","0.014","10","30.331","80","10.425","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","0","0","8","0","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9502.27","0.19","8","14.24","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","137.38","0.006","10","3.072","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","137.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","7.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","125.51","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","143.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","201.409","0.025","8","4.72","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","117.05","0.142","10","33.229","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","110.59","0.48","10","23.592","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","34.56","0.07","8","25.63","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","254.707","0.07","10","11.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","59.702","0.241","10","17.155","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","593","0.071","10","15.12","80","1.861","15","0.019","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","258.163","1.079","8","8.382","50","-","-","0.093","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","305","107.608","500","165.709","500","135.424","500","21.411","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","44.93","0.125","10","5.42","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","73.526","3.914","15","12.561","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","223.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","571.332","0.012","10","13.314","90","-","-","0.066","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3166.114","0.073","2","12.711","40","-","-","0.097","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","669.686","0.919","10","22.056","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","54.086","0.454","10","27.326","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.856","0.136","10","17.566","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","922","1.143","10","54.6","80","10.055","15","0.155","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","83.18","0.281","10","7.63","80","0.485","20","0.012","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","158.342","0.281","10","6.808","80","1.135","20","0.008","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.664","3.801","15","11.628","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","20.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3360.485","0.082","8","19.461","50","8.78","15","0.04","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","71.336","1000","286.923","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","555.803","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1195.862","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","171.158","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","1190.16","0.205","8","9.046","50","-","-","0.031","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1104.49","0.022","15","31.582","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.424","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","61.603","0.07","8","0.549","50","-","-","0.02","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","2.128","15","5.917","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","1.247","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","433.68","0.013","15","16.826","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","540","0.074","10","19.279","80","1.606","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1844.345","2.924","8","14.575","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","11.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.284","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","23.344","2.398","10","30.837","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","357","1.293","15","11.961","80","12.181","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","26.784","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","177.98","3.127","10","24.264","80","3.629","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","26.704","0.011","10","0.485","80","3.233","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","2.92","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","112.39","0.06","15","6.388","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","5.76","8","4.3","60","12.3","15","0.011","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8152.7","0.228","10","17.588","80","-","-","0.047","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.374","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","275","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","76.136","0.04","10","24.325","80","0.489","15","0.024","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","255.312","0.017","10","24.08","80","-","-","-","-","正常"]