{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-11-28","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12820987","148.391","172.286","320","29.982","100","2.445","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14834448","171.695","172.879","320","38.671","100","0.901","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9632701","111.49","-","-","-","-",3.105,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8390535","97.113","-","-","-","-",5.346,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3634846.5","151451.953","-","-","-","-","0.699","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","16355043","189.294","-","-","-","-","0.379","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1218879.25","14.107","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","183203.422","2.12","5.441","320","7.85","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","1240267.125","14.382","138.511","250","11.354","80","4.42","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1953538.56","22.61","5.16","50","5.28","35","0.73","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.73","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10436996","120.799","194.078","320","49.629","100","2.739","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","5720088.5","66.205","320.537","320","16.164","100","7.425","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9417014","108.993","-","-","-","-",5.092,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","3695369.5","42.77","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3751292.25","43.737","89.286","200","18.608","50","5.464","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3404976.5","39.746","83.736","200","10.069","50","7.242","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3194931","37.238","88.942","200","14.016","50","4.704","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1074005.75","12.43","111.265","250","6.12","80","6.159","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","957922.13","11.09","111.056","250","8.363","80","5.654","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","987934.44","11.44","108.811","250","16.188","80","2.282","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3368909","38.99","111.442","250","14.482","80","1.322","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","142437.609","1.649","195.332","200","9.128","50","33.724","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","158108.266","1.83","159.24","200","0","50","35.748","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","6.142","200","16.414","50","118.47","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2556766.08","29.592","17.27","200","1.27","35","0.45","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","14688","0.17","56.81","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","410320.875","4.749","0.001","50","0","35","13.393","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","7367.57","0.086","14.535","50","1.443","35","22.951","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3979.197","0.047","38.172","50","7.104","35","57.585","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","11705.587","0.138","26.408","50","32.172","35","156.453","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","133178.998","1.59","44.62","50","0","35","0.427","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15198978.24","633290.76","157.638","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12572858.88","145.519","88.925","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14347722.24","166.062","8.78","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-45074.88","-0.522","178.759","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-143925.12","-1.666","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45096203.52","521.947","19.962","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","166653.6","1.93","0.93","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141575.064","1.639",27.322,"-",0.0575,"-",6.627,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9380773","108.574","26.211","320","10.258","100","4.461","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","6066140","70.21","-","-","-","-",4.521,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11060162","128.011","32.137","320","12.395","100","1.712","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","5010125.5","57.988","-","-","-","-",2.765,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","152809.918","6367.08","16.283","50","10.911","35","1.89","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","714.419","0.008","-","-","-","-",1.669,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","260331.317","10847.138","23.62","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","832581.404","9.738","52.618","100","15.938","50","5.059","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","47020067.027","555.639","35.444","100","22.379","50","2.151","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","432185.781","5.002","137.079","400","6.359","200","0.755","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","474981.562","5.498","132.127","400","1.128","400","0.214","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","459607.594","5.32","136.132","400","1.641","200","0.64","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","854344.75","9.888","3366.02","200","684.038","200","769.135","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","1025182.062","11.866","56.443","200","3.061","200","5.242","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","130204.688","1.507","14.65","-","16.143","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1411335.75","16.335","57.916","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","730281.25","8.452","47.764","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3697371.5","42.794","84.017","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4716337.5","54.587","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4606544","53.316","75.026","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6676917.5","77.279","52.86","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2222283","25.721","37.629","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2041551","23.629","55.934","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1039232","12.045","71.463","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1620767.75","18.772","70.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3938694.25","164112.281","48.864","100","0.744","50","10.256","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3738538.25","43.27","34.212","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1934322.5","22.388","35.728","100","2.631","50","2.371","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","361290","4.182","32.345","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2214913.25","25.636","-","-","18.107","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12957658","149.973","51.987","100","10.536","50","3.952","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1484266.25","17.179","34.456","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2391731","27.682","35.106","100","16.364","50","0.487","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2942288.25","34.054","70","100","0.376","50","0.74","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","331098.781","3.832","-","-","1.103","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4338718.5","50.217","29.673","50","0.22","35","0.405","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1282893.375","14.848","41.525","100","1.026","50","0.186","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","416466.406","4.82","187.598","300","1.089","100","3.923","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5652326","65.42","38.682","100","2.424","50","0.106","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6806037.5","78.774","52.811","100","0.926","50","0.08","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9348989","109.61","118.94","200","19.14","200","6.7","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2373170","27.46","119.97","200","66.11","200","7.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1521850","17.61","59.72","200","48.46","200","4.87","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1047200","12.12","63.91","200","44.84","200","8.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3267874.5","37.82","59.59","100","18.8","35","0.66","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1558323.87","18.03","70.18","300","0.85","100","2.32","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2344.95","0.03","0.22","300","59.08","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","969545.31","11.22","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","76400.12","0.88","311.96","300","10.66","200","27.61","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","1610392.5","24.85","74.2","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10291551","119.11","74.3","120","4.5","100","2.21","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7110694","82.3","56.88","100","0.12","50","2.41","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","22413400","259.41","28.82","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","237405.81","2.75","60.62","300","0","100","1.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7422830","85.91","41.19","100","0","50","6.61","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1391675.75","16.11","86.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1063430","12.3","16.24","200","47","200","2.66","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","988479","11.44","58.63","200","48.64","200","2.49","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1866689.63","21.61","101.909","200","25.559","50","4.508","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","563583.56","6.52","0","200","0","50","0","10","停机"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3718037","43.03","77.907","250","18.499","80","1.539","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3265402.5","37.79","76.976","250","12.107","80","2.272","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3293677.5","38.12","73.625","250","19.777","80","1.829","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","23.946","250","0.194","80","110.068","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","794593.062","9.197","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2930975","34.566",13.454,"100",1.0199,"50",6.867,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","321986.094","3.727","6.274","250","0.502","80","38.027","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","235857.297","2.73","27.324","250","3.409","80","3.844","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1835783.75","21.248","75.183","250","15.739","80","2.204","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42316824.902","489.778","41.176","100","32.881","50","0.61","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","2212194.75","26","0.305","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","2778692.25","37.651","0.203","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2636.5","0.03","99.311","320","297.214","100","47.698","20","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1760382.927","20.375","-","-","-","-","0","20","停机"]