{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-01","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12630143","146.182","139.364","320","26.749","100","3.145","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15661378","181.266","123.562","320","46.159","100","0.913","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9339398","108.095","-","-","-","-",3.2512,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8301638.5","96.084","-","-","-","-",6.3545,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3671153.5","152964.734","-","-","-","-","0.894","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","12759652","147.681","-","-","-","-","0.534","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","14469.106","0.167","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","133392.422","1.544","21.97","320","25.667","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","848908.812","9.825","154.229","250","15.344","80","2.196","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","83315.52","0.964","4.09","50","1.51","35","0.96","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.45","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11050745","127.902","209.286","320","37.516","100","1.875","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","279359.562","3.233","71.221","320","0","100","20.941","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9192204","106.391","-","-","-","-",4.1712,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3613931.25","42.635","88.643","200","18.384","50","5.929","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3388345.25","39.984","81.346","200","9.052","50","7.373","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3189903","37.688","82.943","200","11.445","50","4.914","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","998277.25","11.55","111.209","250","1.359","80","6.374","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","961224.94","11.12","107.251","250","8.611","80","5.013","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1014671.5","11.74","140.302","250","27.178","80","2.948","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2651519","32.02","105.059","250","4.846","80","1.906","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","0","0","70.386","200","5.606","50","54.075","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","0","0","200.452","200","10.123","50","31.126","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","0","0","462.418","200","62.536","50","160.912","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","1843750.08","21.34","27.6","200","0.76","35","0.38","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","11232","0.13","28.38","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","519958.062","6.018","0.004","50","0.001","35","12.761","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","9691865.314","115.849","26.689","50","0.774","35","1.642","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","11069027.763","131.842","26.85","50","0.647","35","1.791","5","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","60909.547","0.725","59.376","50","27.425","35","105.22","10","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","147333.157","1.762","39.07","50","0.001","35","0.408","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","13904213.76","579342.24","228.892","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12873669.12","149.001","96.231","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","13277044.8","153.67","19.279","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","60376.32","0.699","24.048","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-142482.24","-1.649","84.548","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45614240.64","527.943","19.958","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","73862.56","0.93","7.22","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","140335.153","1.624",24.8709,"-","0","-",6.4882,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9632419","111.486","26.424","320","5.824","100","4.08","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5697119","65.939","-","-","-","-",4.6339,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10444352","120.884","31.372","320","13.735","100","1.762","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4481799.5","51.873","-","-","-","-",2.8763,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","142645.104","5943.546","17.419","50","8.284","35","2.41","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","111624.976","1.292","-","-","-","-",1.5832,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","229914.977","9579.791","18.71","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","45328382.587","534.749","105.69","100","22.514","50","2.542","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","55569781.322","655.387","37.759","100","24.549","50","3.255","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","434819.344","5.033","135.251","400","5.456","200","0.701","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","472780.031","5.472","132.318","400","1.121","400","0.226","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","451427.188","5.225","131.586","400","1.61","200","0.788","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","539775.375","6.247","201.604","200","17.129","200","59.411","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","818353.938","9.479","49.722","200","3.098","200","5.502","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","127349.883","1.474","12.468","-","16.206","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1366966.125","15.821","50.049","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","757354.438","8.766","37.753","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3991210.75","46.195","75.337","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4446151.5","51.46","59.66","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4519549","52.31","61.555","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6843978","79.213","48.01","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2224023","25.741","35.542","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2012168.25","23.289","48.798","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1131511.875","13.096","62.73","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1621092.375","18.763","61.944","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3891691.5","162153.844","58.485","100","0.742","50","9.955","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3724403","43.106","30.278","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2074428.75","24.01","35.772","100","2.243","50","1.944","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","367909.875","4.258","29.76","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2150423.5","24.889","-","-","28.774","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12756449","147.644","49.857","100","8.439","50","1.335","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1447253.875","16.751","29.876","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2654155","30.719","32.742","100","16.924","50","0.469","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3059295.25","35.408","60.534","100","0.341","50","0.705","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","325334.375","3.765","-","-","1.155","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4191284.25","48.51","25.124","50","0.166","35","0.402","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1351616","15.644","35.364","100","1.023","50","0.169","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","492524.969","5.7","137.695","300","0.839","100","3.024","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5494959.5","63.599","31.467","100","2.376","50","0.082","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6462257","74.795","46.273","100","0.807","50","0.051","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9576989","112.28","100.68","200","24.82","200","7.61","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2464360","28.52","101.68","200","68.8","200","12.69","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1503010","17.39","55.99","200","73.55","200","13.49","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1042960","12.07","54.81","200","58.62","200","17.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3680682.5","42.6","59.58","100","20.13","35","0.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1524734.25","17.64","70.98","300","3.29","100","3.41","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1795.35","0.02","107.75","300","70.06","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","975440","11.29","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","49293.68","0.57","0","300","0","200","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2129672.5","24.64","62.61","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10144266","117.41","73.38","120","6.66","100","2.04","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7231609.5","83.64","60.16","100","0.35","50","2.46","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20449700","236.68","20.01","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","178956","2.07","40.42","300","0","100","1.45","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6786020","78.54","34.79","100","0","50","4.1","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1352382.75","15.65","68.84","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1038150","12.01","17.51","200","85.21","200","19.53","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","856436","9.91","53.24","200","88.43","200","10.93","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1807613.88","20.92","121.545","200","18.465","50","6.497","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1398382.75","16.18","169.503","200","27.547","50","2.194","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3608064","41.76","76.822","250","15.999","80","1.303","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3188243.75","36.9","76.776","250","12.076","80","1.939","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3226524.75","37.34","77.555","250","24.67","80","1.382","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","9999.9","250","241.071","80","4503.607","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","778902.938","9.015","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2882301","34.151",6.3762,"100",1.7666,"50",13.6815,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","332721.312","3.851","47.255","250","14.285","80","145.116","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","18.512","250","11.359","80","2.662","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1693641.25","19.602","76.601","250","12.687","80","2.707","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","42356188.962","490.234","33.785","100","24.242","50","0.589","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","14532203","188.22","15.255","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","607279.25","7.205","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","7244637.35","83.85","246.178","320","43.321","100","20.332","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","3465810.343","40.114","-","-","-","-",5.4617,"20","正常"]