{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-02","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12366302","143.128","136.25","320","30.007","100","2.436","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","16913110","195.754","76.2","320","37.061","100","0.773","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9305193","107.699","-","-","-","-",3.1771,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8209106","95.013","-","-","-","-",6.0639,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3241339.75","135055.828","-","-","-","-","0.716","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","15601708","180.575","-","-","-","-","0.41","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","1179485","13.651","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","169539.234","1.962","22.368","320","24.499","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","861053.125","9.966","149.97","250","14.517","80","2.2","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","1478977.92","17.118","6.31","50","3.28","35","0.55","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.43","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11151814","129.072","195.516","320","29.377","100","1.698","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","102952.547","1.589","55.341","320","9.608","100","0.768","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","8981666","103.954","-","-","-","-",4.2206,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","11.889","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3712957","43.267","91.359","200","20.126","50","6.235","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3482228","40.682","84.769","200","11.409","50","7.544","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3301914.5","38.515","87.977","200","10.649","50","4.959","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1046398.63","12.11","112.432","250","2.79","80","5.597","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","903946.25","10.92","113.191","250","9.017","80","4.126","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1124066.63","13.01","111.107","250","22.411","80","2.324","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2145172","24.83","527.764","250","0.004","80","50.227","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","0","0","43.632","200","0","50","73.965","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","544453.125","6.302","489.694","200","0.105","50","29.407","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","370683.031","4.29","533.81","200","0.403","50","67.727","10","停机"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2301808.32","26.641","21.71","200","0.61","35","0.37","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","15552","0.18","32.84","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","695693","8.052","0","50","0","35","11.752","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","655254.274","7.764","17.412","50","0.018","35","20.319","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","4476.422","0.054","37.57","50","0.933","35","58.641","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","7381.379","0.087","1.653","50","21.175","35","120.269","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","160842.85","1.918","36.756","50","0.03","35","0.374","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","14664646.08","611026.92","1224.637","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","12949329.6","149.876","98.966","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","14595595.2","168.93","9.732","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","31320","0.362","21.823","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-145238.4","-1.681","66.976","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","46231110.72","535.082","19.958","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","37681.99","0.44","2.04","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","141212.54","1.634",31.8346,"-",0.003,"-",6.3203,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9434896","110.853","25.627","320","2.093","100","4.456","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5990221","69.331","-","-","-","-",6.3618,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10383099","122.209","31.128","320","14.596","100","2.195","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4766412","55.167","-","-","-","-",2.7663,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","125636.386","5234.849","26.785","50","8.842","35","2.13","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","93271.695","1.08","-","-","-","-",1.3535,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","232289.686","9678.737","17.89","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","63820918.798","753.723","39.355","100","26.143","50","1.79","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","50997281.443","601.594","35.522","100","23.283","50","3.158","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","435559.906","5.041","135.591","400","6.292","200","0.7","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","478174.031","5.534","133.358","400","1.15","400","0.232","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","458907.531","5.311","131.511","400","1.619","200","0.677","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","355887.375","4.119","184.369","200","16.016","200","65.923","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","900491.938","10.422","50.855","200","3.258","200","5.723","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","124735.227","1.444","12.349","-","16.35","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1378095.125","15.95","50.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","783645.625","9.07","38.879","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","4017637","46.5","76.41","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4510624.5","52.28","56.406","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4526635.5","52.392","62.701","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6831495.5","79.068","48.342","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2274578.5","26.326","39.994","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2010908.5","23.274","49.948","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1119548.125","12.958","63.273","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1630080.75","18.867","62.373","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3388094.5","141170.578","55.661","100","0.78","50","12.199","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3657798.75","42.336","29.625","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","2119419.75","24.53","35.698","100","1.876","50","2.226","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363058.469","4.202","29.902","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2191309.25","25.362","-","-","14.507","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12699102","146.98","53.551","100","10.298","50","1.32","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1466147.25","16.969","33.567","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2651580.25","30.69","32.599","100","14.042","50","0.488","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3074903.75","35.589","60.444","100","0.349","50","0.714","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","339102.219","3.925","-","-","1.19","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4182129.5","48.404","25.502","50","0.12","35","0.409","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1424419.375","16.486","36.625","100","1.013","50","0.17","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","478983.594","5.544","144.996","300","0.875","100","3.015","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5546008","64.19","30.538","100","2.294","50","0.089","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6553901","75.914","46.465","100","0.754","50","0.05","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9629716","112.88","105.88","200","21.22","200","6.31","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2495690","28.88","109.56","200","69.46","200","12.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1477410","17.09","53.7","200","75.78","200","13.12","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1040880","12.04","53.74","200","60.77","200","0","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3716120","43.01","59.61","100","20.07","35","0.64","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1526038.12","17.66","75.2","300","3.49","100","3.4","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","1758","0.02","113.64","300","69.75","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","988059.75","11.44","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","52721.95","0.61","1084.7","300","269.05","200","128.45","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2108631.75","24.4","62.71","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10193242","117.97","74.21","120","5.91","100","2.02","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7232475","83.71","60.43","100","1.6","50","2.77","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20590800","238.31","20.21","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","95797.79","1.11","20.02","300","0.01","100","1.52","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7053050","81.63","34.74","100","0","50","3.02","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1375893.25","15.92","72.76","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1024580","11.85","19.81","200","84.68","200","17.89","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","914401","10.58","59.76","200","88.38","200","8.99","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1836479.13","21.26","120.907","200","22.266","50","5.548","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1398251.5","16.18","156.731","200","26.289","50","2.189","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3564777","41.26","77.393","250","14.124","80","1.209","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3183506","36.84","77.592","250","15.697","80","1.789","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3219641.25","37.26","76.533","250","23.711","80","1.315","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","0","250","0","80","0","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","787049.375","9.109","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2706735.5","31.904",7.8876,"100",3.183,"50",12.5438,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","425054.125","4.92","33.768","250","5.804","80","55.654","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","10.397","250","0.361","80","1.05","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1714915.875","19.849","75.923","250","9.704","80","2.609","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","43004507.157","519.378","32.857","100","24.031","50","0.583","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","11777482","139.54","5.702","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","239551.078","2.818","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","2121688.65","25.624","161.822","320","151.784","100","110.513","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","1445398.589","16.729","-","-","-","-",4.7769,"20","正常"]