{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-02","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1889.711","1.785","25","20.907","250","18.394","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","407.21","193.526","500","172.99","500","212.127","500","9.139","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.703","0.976","15","20.021","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","11.885","0.659","10","40.585","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","233.021","0.014","8","24.471","50","6.352","15","0.004","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","19.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","241.92","1.016","10","38.813","80","2.119","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","225.5","0.283","10","27.35","80","3.13","15","0.043","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.217","0.009","10","2.791","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","8.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","57.974","0.013","10","32.844","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","90.72","0.07","10","7.773","80","-","-","0.044","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","973.749","0.011","1.5","2.484","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5187.924","0.225","10","19.773","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5683.39","0.109","10","61.887","80","11.618","15","0.054","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","490.925","4.853","10","45.323","80","7.717","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","626.4","0.05","10","18.83","80","-","-","0.032","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","86.4","0.707","10","13.509","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","172","0.281","10","27.62","80","7.3","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","127.87","0.016","10","21.524","80","14.863","20","0.006","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","42.768","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","14.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.171","10","3.63","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","36.374","0.008","10","2.673","80","11.11","20","0.066","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","100.22","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.018","0.008","10","5.834","70","0.611","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11085.97","0.011","8.629","23.421","69.431","5.671","27.416","0.104","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16870.104","7.382","500","358.896","1000","36.995","-","7.414","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","461.203","0.038","10","14.477","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","48.902","0.045","10","2.895","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","1.901","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.15","0.689","10","20.144","80","2.813","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","922","0.051","10","29.155","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","243","0.035","10","9.263","80","8.151","20","0.016","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","845.597","0.05","8","16.22","50","-","-","0.051","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","635.9","3.69","10","40.995","80","8.37","15","0.004","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","943.49","0.741","10","47.26","80","4.16","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","163.135","0.476","10","5.472","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","176.26","0.27","10","2.712","60","-","-","0.008","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.103","10","6.95","80","1.88","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.625","0.656","15","23.917","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","71.539","1.688","15","1.073","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","78.62","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","482.03","4.617","500","33.29","500","54.48","500","14.438","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.183","0.296","15","3.876","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.278","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.132","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","33.7","2.967","10","47.53","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0.04","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2292.19","0.045","8","7.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","27.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2906.5","5.181","10","7.34","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","42.25","2.184","15","17.818","80","7.572","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","3.542","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.89","5.033","15","18.7","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","13.133","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","39.658","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","35.165","1.11","15","39.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","34","2.737","15","7.715","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","58.75","4.773","15","49.13","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","55.987","5.464","15","17.38","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","17.626","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","214.61","0.088","500","31.44","500","16.823","500","0.34","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","12.1","4.037","10","32.387","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.296","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","30.1","0.771","10","12.748","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,4,"10",5.9,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","168.031","0.259","10","20.702","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","253.78","0.244","10","21.207","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","294.979","0.581","10","4.439","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","214.531","0.065","10","6.143","80","0.23","20","0.04","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","5503.68","0.31","10","18.777","80","5.085","15","0.051","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","13984.255","28.372","1000","391.893","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","128025.984","0.771","5","5.825","40","12.137","15","0.12","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50606.148","15.175","-","56.15","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","494.21","0.251","5","12.59","50","-","-","0.274","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","491.62","0.074","10","9.067","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","44.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","68897.95","0.032","2","12.49","40","10.27","15","0.266","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","76847.62","27.98","-","269.07","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","352.426","0.032","10","7.953","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","389.66","0.007","10","31.19","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","9.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1705.622","0.267","10","7.05","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.557","10","22.749","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","14.69","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","780.19","6.395","30","63.98","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1598","0.035","8","8.762","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.216","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","354.845","0.079","10","24.991","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","57","2.534","10","16.4","80","15.753","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","57.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","76.378","0.027","10","2.569","80","9.82","20","0.099","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","104.795","0.13","10","34.363","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口",0,0.145,"10",16.102,"80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","259.2","1.815","30","22.81","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","99.14","0.487","8","8.382","60","3.591","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.138","10","13.32","80","3.3","10","0.154","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.043","0.117","10","7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.973","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","9.763","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1849.84","0.042","10","24.538","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","6.399","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","204.509","0.141","15","35.33","80","2.394","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","163.728","0.011","15","6.687","80","1.861","20","0.05","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","241","0.401","10","15.539","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.01","0.118","15","21.4","80","12.23","20","0.047","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","17.196","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","50.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","143.095","0.007","10","0.755","80","-","-","0.008","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1307.23","0.074","10","38.165","80","2.349","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","64.809","0.041","10","3.637","80","1.247","20","0.016","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","432","2.655","8","31.899","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","214.792","0.031","10","11.504","80","-","-","0.071","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","101","33.751","45","61.733","500","50.77","70","4.69","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1753.06","0.362","8","20.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","17.28","0.021","10","6.92","80","3.248","15","0.07","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","336.1","0.694","15","46.71","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","22.118","0.059","10","8.995","80","-","-","0.015","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","5.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9768.843","3.077","16","24.609","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","145.584","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","563.33","0.094","10","21.897","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","210.89","2.326","8","24.668","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","400.81","0.022","10","164.214","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1349.57","1.425","10","13.39","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","733","0.04","10","12.19","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","17","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","177.12","0.021","10","21.636","80","10.352","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","18710.695","0.011","8","31.607","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","9961.92","0.26","8","19.38","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","153.79","0.008","10","2.782","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","153.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","12.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","10.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","54.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","142.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","108.759","0.008","8","5.562","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","59.25","0.109","10","6.162","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","89.86","0.665","10","21.621","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.072","8","20.838","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","238.982","0.072","10","7.9","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","68.083","0.35","10","4.885","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","586","0.074","10","7.165","80","1.287","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","315.446","0.422","8","7.188","50","-","-","0.059","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","313","122.045","500","151.944","500","129.973","500","18.615","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","40.61","0.128","10","10.86","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.941","6.264","15","24.009","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","116.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","281.916","0.013","10","11.14","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3577.554","0.038","2","12.037","40","-","-","0.038","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","447.898","3.34","10","19.664","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","26.093","0.805","10","25.873","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","43.824","0.127","10","18.517","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","0","0.167","10","44","80","7.358","15","0.095","0.5","停机"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","75.1","0.315","10","6.29","80","0.385","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","175.524","2.371","10","11.181","80","3.453","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","9.838","2.21","15","10.55","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","38.61","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2718.49","0.027","8","21.539","50","10.116","15","0.045","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","32.764","1000","251.224","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","490.484","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","970.013","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","145.005","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","715.68","0.156","8","10.577","50","-","-","0.032","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1141.63","0.929","15","34.189","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","3.085","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","90.547","0.46","8","9.194","50","-","-","0.006","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","42.767","1.28","15","7.897","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","3.393","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","35.243","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","653.52","2.102","15","26.628","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","0","0.291","10","34.995","80","2.623","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1919.596","5.553","8","23.05","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","3.08","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","1.159","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","0.727","2.753","10","40.624","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","339","0.848","15","13.331","80","12.295","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","259.2","3.142","10","21.73","80","4.409","15","0.019","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.504","0.234","10","1.479","80","1.889","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","-","-","10","6.9","100","3.11","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","128.59","0.155","15","7.365","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.99","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0.04","1.625","8","4.3","60","11.493","15","0.012","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8359.2","0.199","10","17.948","80","-","-","0.057","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.433","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","242","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","71.755","0.03","10","22.699","80","0.389","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","387.59","0.4","10","19.07","80","-","-","-","-","正常"]