{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-03","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1809.315","1.329","25","11.879","250","21.392","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","441.78","192.161","500","225.3","500","211.961","500","9.68","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","1.003","0.474","15","18.288","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","164.166","0.69","10","40.821","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.03","8","31.908","50","5.942","15","0.012","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","295.49","1.083","10","37.934","80","2.523","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","237.6","0.135","10","25.87","80","3.07","15","0.04","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.961","0.016","10","4.006","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","103.248","0.025","10","33.673","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","排放口","0","0.072","10","7.771","80","-","-","0.045","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1079.671","0.032","1.5","3.58","30","-","-","0","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5398.092","0.829","10","25.442","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5637.6","0.113","10","63.013","80","11.527","15","0.053","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","778.637","5.378","10","45.597","80","8.771","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","806.11","0.11","10","19.259","80","-","-","0.077","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","622.94","0.326","10","23.012","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","304","0.149","10","29.43","80","6.64","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","120.1","0.009","10","23.367","80","14.772","20","0.005","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","29.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.169","10","6.85","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","39.571","0.007","10","2.858","80","11.287","20","0.078","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","133.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","85.45","0.005","10","12.238","70","0.603","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11857.52","0.197","8.629","22.275","69.431","6.398","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17785.392","6.054","500","200.692","1000","20.929","-","6.071","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","379.521","0.037","10","15.215","80","-","-","0.01","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.918","0.037","10","2.893","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.357","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.443","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","14.771","1.104","10","26.115","80","3.562","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1193","0.097","10","24.652","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","235","0.053","10","9.916","80","8.969","20","0.02","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","23.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","769.91","0.052","8","15.11","50","-","-","0.063","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","654.91","3.119","10","43.705","80","8.508","15","0.006","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1016.93","0.307","10","49.49","80","3.595","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","246.08","0.602","10","16.529","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","222.91","0.242","10","3.133","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.124","10","7.55","80","0.52","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","2.784","0.255","15","25.24","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","66.96","9.807","15","8.908","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","695.91","8.611","500","45.95","500","54.02","500","14.501","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","12.068","0.009","15","3.484","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.256","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.128","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","31.97","3.332","10","46.954","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2617.92","0.139","8","7.8","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","16.151","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3029.18","6.187","10","7.04","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","58.838","2.589","15","19.282","80","8.358","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.579","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","42.34","3.611","15","17.6","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","41.818","1.377","15","35.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","27","2.286","15","7.242","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.259","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","29.38","4.758","15","47.44","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","47.693","5.185","15","17.605","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","26.525","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","218.86","0.031","500","30.34","500","14.709","500","0.278","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.536","10","33.877","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.23","0.658","10","14.671","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.89","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口",0,0.13,"10",34.25,"80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","198.147","1.899","10","21.615","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","0.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","239.98","0.253","10","20.302","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","297.189","0.603","10","7.424","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","189.389","0.069","10","6.91","80","5.239","20","0.038","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","11064.38","1.409","10","21.959","80","5.785","15","0.055","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","19190.641","27.849","1000","393.328","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","110547.508","0.444","5","7.353","40","12.464","15","0.181","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","51690.988","14.61","-","56.671","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","409.54","0.339","5","23.94","50","-","-","0.284","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","540","0.073","10","219.571","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","31.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74040.48","0.028","2","11.9","40","10.89","15","0.239","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","83008.8","27.29","-","215.65","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","368.323","0.041","10","8.069","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","349.92","0.016","10","21.27","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1806.883","0.278","10","6.958","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","72.58","0.563","10","21.777","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","783.65","2.737","30","47.34","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1744","0.072","8","7.94","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","550.714","0.056","10","25.714","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","61","1.405","10","20.39","80","14.793","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","199.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","57.715","0.02","10","2.933","80","9.383","20","0.106","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","109.773","0.135","10","25.853","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","17","0.673","10","39.214","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","464.83","0.14","30","21.897","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","83.906","0.074","8","8.249","60","2.333","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.107","10","16.23","80","3.55","10","0.159","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.186","10","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1726.13","0.053","10","23.349","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","5.839","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","353.808","0.052","15","19.325","80","2.348","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","198.806","0.022","15","8.719","80","2.156","20","0.052","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","247","0.427","10","14.609","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","20.74","0.128","15","23.3","80","13.08","20","0.061","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0.349","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","4.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","46.66","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","70.385","0.029","10","0.401","80","-","-","0.014","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1212.19","0.095","10","34.859","80","2.881","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","96.379","0.045","10","6.94","80","1.039","20","0.02","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","419.99","1.485","8","23.586","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","53.998","0.031","10","12.005","80","-","-","0.074","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","111","33.19","45","63.384","500","45.26","70","4.87","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1441.15","0.151","8","13.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.87","0.021","10","12.1","80","3.721","15","0.056","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","489.02","0.075","15","51.62","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","21.946","0.058","10","7.638","80","-","-","0.014","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.075","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9714.554","1.451","16","22.207","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","112.925","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","574.56","0.113","10","31.494","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","270.87","2.505","8","25.377","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","450.835","0.029","10","16.952","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","5.807","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1384.13","1.556","10","14.7","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","658","0.073","10","15.59","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","479.088","0.02","10","24.313","80","9.268","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14070.102","0.317","8","35.226","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11562.91","0.09","8","16.74","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","158.98","0.011","10","3.069","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","158.98","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","10.67","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.58","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","48.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","185.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","119.497","0.007","8","4.733","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","84.38","0.037","10","11.299","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","202.18","0.384","10","31.564","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","41.47","0.072","8","22.234","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","283.738","0.071","10","11.8","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","63.59","0.44","10","11.532","80","-","-","0.03","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","568","0.07","10","7.173","80","1.247","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","283.219","0.574","8","9.127","50","-","-","0.059","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","325","115.188","500","146.896","500","120.386","500","21.147","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","4.32","0.126","10","7.35","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","105.84","4.421","15","29.055","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","79.192","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","194.948","0.068","10","10.431","90","-","-","0.004","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3906.098","0.06","2","10.456","40","-","-","0.052","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","710.899","0.508","10","11.852","80","-","-","0.011","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","48.816","0.331","10","8.341","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.608","0.131","10","17.191","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","503","0.185","10","47.794","80","6.335","15","0.075","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","99.15","0.469","10","7.9","80","0.649","20","0.015","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","195.494","0.062","10","7.245","80","0.397","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.829","3.746","15","11","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","71.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","29.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2985.267","0.033","8","21.377","50","10.746","15","0.058","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.995","1000","252.784","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","461.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1023.356","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","171.867","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","689.544","0.247","8","23.676","50","-","-","0.037","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1022.57","2.61","15","29.989","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.213","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","62.986","0.447","8","18.277","50","-","-","0.007","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.982","1.913","15","15.377","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","23.015","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","492","1.185","15","22.932","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","387.07","0.497","10","33.294","80","2.657","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2026.848","5.124","8","25.838","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.373","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","36.168","2.248","10","22.77","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","347","0.798","15","14.487","80","11.751","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","237.6","2.911","10","20.91","80","3.751","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","18.244","0.21","10","1.204","80","1.889","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.069","10","7.3","100","3.08","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","147.67","0.171","15","8.573","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","25.35","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","7.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","30.06","2.867","8","4.3","60","10.323","15","0.011","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8299.58","0.229","10","17.38","80","-","-","0.043","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.241","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","295","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","102.721","0.026","10","24.393","80","0.473","15","0.023","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","361.93","0.2","10","18.25","80","-","-","-","-","正常"]