{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-04","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","11177924","129.374","59.358","320","25.612","100","2.263","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","14985959","173.324","46.103","320","42.02","100","3.55","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","9094537","105.261","-","-","-","-",3.034,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8115760","93.932","-","-","-","-",5.731,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3208050.25","133668.75","-","-","-","-","0.687","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","18775556","217.31","-","-","-","-","0.469","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","698853.25","8.089","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","149992.766","1.736","11.153","320","14.981","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","794470","9.195","149.896","250","15.266","80","2.313","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2353829.76","27.243","6.5","50","8.29","35","0.69","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","0","0","0.91","150","0","50","0","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","11177088","129.364","212.194","320","27.418","100","2.77","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","249023.359","2.882","5.179","320","0.521","100","2.8","20","停机"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9010426","104.287","-","-","-","-",4.256,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3757032","43.8","86.5","200","20.051","50","6.29","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3475902","40.657","84.24","200","9.296","50","7.731","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3197179.75","37.316","85.689","200","9.756","50","4.882","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","978816.88","11.82","113.032","250","3.71","80","3.427","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","794788.25","10.51","106.21","250","14.503","80","3.518","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1125436.88","13.03","109.474","250","22.167","80","6.517","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","2321923.75","26.87","250.176","250","0.002","80","15","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","645357.75","7.469","79.038","200","0","50","58.496","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","234665.75","2.716","161.189","200","0.042","50","28.876","10","停机"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1510500.125","17.483","132.954","200","16.696","50","3.504","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2645455.68","30.619","16.07","200","1.5","35","0.36","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","22464","0.26","53.99","150","-","-","-","-","正常"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","221458.156","2.563","1.145","50","0.216","35","9.375","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","474103.971","5.86","53.683","50","0.812","35","15.949","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","3565.083","0.043","26.168","50","2.735","35","51.565","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","15693.695","0.197","0","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","150956.626","1.869","41.443","50","0.001","35","0.382","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","15403815.36","641825.64","91.31","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","13269320.64","153.58","47.673","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","15496989.12","179.363","40.715","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","-69206.4","-0.801","81.078","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","-144037.44","-1.667","857.272","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","45310026.24","524.422","20.974","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口","45456.54","0.53","0.82","100","-","-","-","-","停机"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","124381.053","1.44",25.774,"-","0","-",6.789,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","9579906","110.878","26.171","320","4.318","100","4.408","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5978822","69.199","-","-","-","-",8.426,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","11064735","128.064","32.428","320","17.118","100","2.694","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4797157","55.523","-","-","-","-",2.535,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","214345.231","8931.051","42.375","50","8.952","35","1.98","10","停机"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","133930.578","1.55","-","-","-","-",1.385,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","246586.33","10274.43","20.57","150","-","-","-","-","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","50585386.489","598.091","32.705","100","23.406","50","1.628","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","49135010.158","579.217","34.639","100","25.01","50","2.324","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","422871.031","4.894","135.878","400","7.414","200","0.725","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","482835.5","5.588","130.74","400","1.03","400","0.225","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","482993","5.59","148.136","400","1.71","200","0.672","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","313811.156","3.632","515.192","200","132.814","200","288.261","30","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","948961.188","10.983","56.841","200","2.809","200","5.128","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","121052.828","1.402","13.734","-","15.534","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1351560.375","15.643","56.894","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","785565.375","9.092","43.361","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3998949.75","46.284","0","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4405070","50.985","46.093","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4576901.5","52.973","68.689","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","6699049","77.535","51.988","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","2282936.5","26.423","37.851","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","2020286.625","23.383","54.103","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1066923.75","12.349","67.031","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1641315.625","19.025","71.186","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","2716972.75","113207.188","56.554","100","0.873","50","11.945","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3692420","42.736","31.614","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1974847.25","22.857","38.959","100","1.613","50","2.478","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","353705.969","4.097","30.664","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","1739857.125","25.436","-","-","16.439","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","13145650","152.149","50.584","100","10.737","50","1.186","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1469333","17.006","38.301","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","2418823.25","27.996","35.913","100","12.009","50","0.558","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","3012677","34.869","67.858","100","0.292","50","0.698","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","351934.25","4.073","-","-","0.976","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4267716.5","49.432","27.449","50","0.324","35","0.444","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1284600.125","14.868","40.119","100","0.766","50","0.171","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","222257.406","2.572","156.115","300","0.851","100","2.822","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5529696","64.001","34.449","100","2.301","50","0.093","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6727839","77.868","52.768","100","0.778","50","0.062","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9786402","114.74","96.28","200","25.23","200","7.64","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","2303270","26.65","140.56","200","70.01","200","7.44","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1467570","16.98","65.07","200","67.49","200","9.63","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1017860","11.78","67.4","200","61.97","200","15.33","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","3388488.25","40.92","59.62","100","18.62","35","0.65","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1414877.75","17.86","67.34","300","2.34","100","3.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2055.27","0.02","85.58","300","77.75","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","981568.56","11.36","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","69885.69","0.81","0","300","0","200","13.69","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2100250","24.3","68.69","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10237434","118.48","74.48","120","3.25","100","2.23","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7312475.5","84.64","54.54","100","1","50","3.49","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20011100","231.61","22.19","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","83324.32","0.96","20.15","300","0.03","100","0.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","6616850","79.91","37.04","100","0","50","4.24","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1293948.62","14.98","76.81","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1055370","12.21","30.96","200","95.25","200","14.94","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","940957","10.89","76.23","200","95.84","200","8.27","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1823489","21.1","122.887","200","21.468","50","4.201","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1372585.63","15.89","159.568","200","31.298","50","1.906","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3559609.75","41.2","76.751","250","23.082","80","1.324","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3281226","37.98","77.079","250","18.811","80","2.167","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3198334.75","37.02","76.441","250","24.306","80","1.536","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","44.483","250","0.18","80","75.746","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","802219.125","9.285","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","1926842","22.711",9.832,"100",2.886,"50",7.333,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","400486.625","4.635","15.813","250","0.002","80","32.309","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","6197.98","0.072","7.561","250","0.007","80","0.738","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1735607.25","20.088","74.853","250","14.267","80","2.86","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","32339585.148","499.068","32.713","100","24.013","50","0.46","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1613444.5","19.16","0.115","50","-","-","-","-","停机"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1874895.5","22.061","0","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","5828988.25","67.465","255.032","320","30.842","100","17.504","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","2924516.483","33.849","-","-","-","-",6.76,"20","正常"]