{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-04","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","3109.3","1.931","25","16.471","250","19.158","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","499.15","199.121","500","233.68","500","216.402","500","9.694","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.56","0.141","15","10.488","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.782","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","24.861","0.368","10","35.014","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","225.763","0.019","8","23.133","50","5.645","15","0.016","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","218.59","1.296","10","38.22","80","3.049","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.046","10","25.13","80","3.01","15","0.039","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.39","0.012","10","3.287","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","110.938","0.013","10","33.788","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","63.94","0.073","10","7.851","80","-","-","0.047","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1284.566","0.072","1.5","6.874","30","-","-","0.002","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","4993.018","0.612","10","28.189","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5605.63","0.108","10","60.894","80","12.097","15","0.049","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","753.667","5.057","10","53.377","80","9.335","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","764.64","0.13","10","17.567","80","-","-","0.019","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","584.93","0.628","10","33.683","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","290","0.186","10","30.6","80","5.17","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","125.28","0.008","10","22.249","80","14.769","20","0.003","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","32.141","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","2.851","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.17","10","8.67","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","35.77","0.008","10","2.605","80","9.703","20","0.064","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","68.26","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","83.462","0.024","10","8.933","70","0.633","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","14380.9","0.019","8.629","22.083","69.431","7.137","27.416","0.094","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","16644.672","7.662","500","283.583","1000","18.229","-","8.226","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","304.387","0.116","10","13.228","80","-","-","0.016","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","32.746","0.181","10","3.22","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.411","1.272","10","26.493","80","3.59","10","0.007","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","757","0.317","10","24.427","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","245","0.03","10","9.628","80","10.938","20","0.018","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","911.002","0.044","8","18.74","50","-","-","0.056","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","680.83","2.173","10","44.129","80","8.072","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1041.98","0.018","10","54.22","80","3.126","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","217.577","0.664","10","13.313","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","245.38","0.236","10","4.05","60","-","-","0.01","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.075","10","8.36","80","0.48","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","0.214","0.101","15","19.877","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","33.782","4.018","15","8.51","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","71.71","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","488.24","14.596","500","57.9","500","53.72","500","13.947","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","16.023","0.01","15","3.28","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.293","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.125","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","30.24","3.54","10","57.967","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2450.3","0.116","8","7.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3005.86","4.155","10","7.44","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","62.726","2.051","15","20.645","80","7.639","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.864","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","21.6","1.589","15","17.8","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.344","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","29.635","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","29.894","0.502","15","39.2","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","10","2.583","15","6.985","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.346","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","90.72","4.704","15","46.91","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","54.259","5.071","15","18.478","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","35.942","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","11.146","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","195.86","0.52","500","39.02","500","23.203","500","0.378","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","5.094","10","36.529","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","36.67","1.364","10","14.048","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","4.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","141","0.51","10","23.8","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","247.075","1.84","10","23.88","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","11.083","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","261.69","0.26","10","19.876","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","302.907","0.197","10","4.898","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","181.958","0.057","10","4.27","80","5.314","20","0.024","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10532.16","3.327","10","25.162","80","6.214","15","0.039","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17015.003","28.034","1000","402.858","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","134520.609","0.657","5","7.496","40","12.51","15","0.226","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","53601.172","13.322","-","54.37","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","530.5","0.109","5","23.44","50","-","-","0.281","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","526.18","0.072","10","15.415","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","24.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","73614.53","0.025","2","13.04","40","11.2","15","0.292","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81729.22","27.75","-","195.85","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","341.021","0.261","10","9.082","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","355.97","0.006","10","19.99","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1923.35","0.09","10","6.196","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.98","0.525","10","23.109","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","12.1","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","808.7","2.11","30","50.93","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1545","0.117","8","7.133","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.268","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","575.942","0.068","10","26.443","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","51","1.107","10","23.74","80","12.667","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","38.534","0.008","10","3.469","80","9.879","20","0.106","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","99.902","0.157","10","25.965","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14","1.845","10","65.405","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","260.06","0.283","30","23.077","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","78.357","0.026","8","7.644","60","1.805","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.074","10","18.11","80","3.81","10","0.163","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","28.858","0.073","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","9.677","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","12.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1857.97","0.045","10","21.228","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","8.381","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","369.101","0.155","15","20.793","80","3.173","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","173.491","0.027","15","8.186","80","1.919","20","0.051","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","208","0.966","10","30.284","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","19.87","0.163","15","25.9","80","13.93","20","0.066","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","5.57","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","89.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","75.962","0.029","10","0.391","80","-","-","0.011","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1162.08","0.075","10","23.549","80","1.571","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","92.051","0.06","10","7.405","80","1.226","20","0.042","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","463.882","0.058","8","22.702","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","131.373","0.036","10","12.41","80","-","-","0.044","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","107","32.738","45","63.559","500","41.93","70","4.94","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1524.96","0.375","8","12.9","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","7.44","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","18.14","0.021","10","16.96","80","4.779","15","0.059","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","604.8","0.082","15","47.67","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.774","0.066","10","7.949","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","4.884","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9181.775","3.711","16","24.873","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","142.042","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","541.73","0.242","10","31.023","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","246.43","2.312","8","27.527","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","487.642","0.031","10","19.799","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","4.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1370.3","1.591","10","15.68","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","874","0.057","10","20.6","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","755.482","0.012","10","25.481","80","8.154","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","17297.73","0.017","8","31.01","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10996.13","0.09","8","16.18","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","201.31","0.013","10","2.889","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","201.31","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","11.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","32.24","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","39.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","105.13","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","154.81","0.014","8","4.861","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","64.43","0.04","10","15.929","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","127.01","0.706","10","40.199","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","0","0.071","8","24.072","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","286.33","0.073","10","15.4","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","49.766","0.637","10","18.468","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","165","0.053","10","4.91","80","1.03","15","0.012","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","297.907","0.453","8","10.024","50","-","-","0.059","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","329","120.654","500","155.218","500","118.643","500","21.853","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","33.7","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","30.24","0.129","10","8.84","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","104.458","1.508","15","18.901","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","101.493","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","211.775","0.051","10","9.395","90","-","-","0.013","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3892.158","0.063","2","10.863","40","-","-","0.036","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","755.309","1.079","10","15.159","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","47.779","0.048","10","23.31","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","42.096","0.137","10","18.203","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","1105","0.185","10","56.34","80","5.006","15","0.034","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","96.59","0.528","10","7.94","80","0.6","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","143.693","0.009","10","6.194","80","0.24","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","17.834","4.11","15","12.047","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","64","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","23.74","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","2985.958","0.053","8","19.126","50","10.24","15","0.058","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","33.995","1000","252.124","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","576.685","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","982.869","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","29.117","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","180.783","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","896.16","0.301","8","23.916","50","-","-","0.053","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1117.67","0.092","15","27.461","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","25.574","0.378","8","6.375","50","-","-","0.002","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","0","1.953","15","17.181","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","0.998","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","30.657","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","473.04","0.176","15","15.719","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","412.13","1.267","10","30.193","80","3.077","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","1727.656","3.334","8","28.563","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","12.12","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","0.11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.156","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","24.744","2.162","10","29.832","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","353","0.747","15","15.15","80","11.045","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","232.42","3.237","10","24.031","80","4.393","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","20.724","0.315","10","1.562","80","2.401","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.076","10","7","100","3.09","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","133.55","0.183","15","7.496","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","6.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.95","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.277","8","9","60","12.525","15","0.014","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8194.18","0.233","10","16.633","80","-","-","0.042","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.506","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","231","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","107.119","0.041","10","25.489","80","0.548","15","0.022","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","319.766","0.106","10","19.88","80","-","-","-","-","正常"]