{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-08","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1711.016","10.02","25","14.828","250","27.648","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","560.95","184.23","500","326.7","500","211.994","500","8.137","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.392","0.068","15","13.325","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","261.412","0.099","10","51.208","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","231.206","0.024","8","22.198","50","5.183","15","0.028","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","228.1","1.131","10","40.942","80","2.665","15","0.018","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","235.01","0.031","10","21.91","80","2.89","15","0.038","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.183","0.015","10","3.974","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","139.363","0.073","10","34.996","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","2.59","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","145.15","0.096","10","8.486","80","-","-","0.044","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","815.191","0.061","1.5","6.846","30","-","-","0.001","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","5080.077","0.222","10","20.42","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5761.15","0.105","10","61.952","80","11.336","15","0.042","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","758.938","2.033","10","43.547","80","5.805","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","628.99","0.07","10","25.778","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","677.38","0.252","10","30.211","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","278","0.164","10","28.76","80","2.96","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","116.64","0.019","10","19.531","80","12.987","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","28.339","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","5.098","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.152","10","7.6","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","34.214","0.003","10","2.428","80","8.353","20","0.046","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","76.03","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","81.216","0.138","10","11.439","70","0.949","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12463.86","0.72","8.629","25.657","69.431","7.651","27.416","0.071","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17926.68","5.851","500","256.018","1000","21.737","-","8.158","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","348.356","0.105","10","13.875","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","18.576","0.09","10","2.95","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.616","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","10.352","0.945","10","25.208","80","4.032","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","695","1.491","10","32.785","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","234","0.027","10","8.452","80","8.161","20","0.026","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","786.24","0.255","8","18.99","50","-","-","0.054","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","660.1","1.539","10","45.706","80","7.94","15","0.005","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","989.28","0.079","10","55.82","80","3.077","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","271.017","1.704","10","15.713","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","169.34","0.181","10","4.321","60","-","-","0.012","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.138","10","7.99","80","0.22","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.325","0.15","15","19.724","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","8182.873","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.846","2.516","15","6.366","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","64.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","527.78","4.003","500","35.23","500","43.48","500","13.69","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","14.032","0.247","15","3.195","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.122","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.93","4.154","10","52.403","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2920.32","0.046","8","5.9","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","55.669","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2700","2.357","10","8.05","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","47.52","1.524","15","16.584","80","5.804","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","5.011","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","44.93","10.425","15","28.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","7.171","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","7.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","34.301","2.989","15","33.1","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","15","1.942","15","7.432","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0.518","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","85.54","4.638","15","51.34","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","48.989","5.35","15","25.658","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","16.502","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","3.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","194.22","0.335","500","42.96","500","23.306","500","0.254","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","14.69","3.829","10","30.39","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","25.95","1.389","10","15.882","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3.01","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.05","10","8.25","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","249.549","0.007","10","14.718","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","4.315","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","335.1","0.244","10","24.16","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","296.099","0.074","10","0.507","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","197.338","0.123","10","3.911","80","7.749","20","0.03","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","14840.93","0.131","10","23.587","80","5.721","15","0.048","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18377.721","43.4","1000","525.739","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","126357.789","0.496","5","6.032","40","10.273","15","0.134","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50411.039","13.002","-","58.769","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","191.81","0.101","5","32.87","50","-","-","0.287","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","479.52","0.628","10","29.84","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","43.92","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","64651.39","0.033","2","12.94","40","11.46","15","0.286","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","71363.81","27.09","-","202.47","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","375.754","0.639","10","8.954","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","373.25","0.004","10","29.78","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1719.619","0.014","10","9.742","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","69.12","0.814","10","39.857","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","13.82","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","711.94","1.544","30","56.72","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1689","0.07","8","7.901","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.225","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","97.459","0.127","10","30.041","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","53","0.227","10","27.35","80","7.478","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","279.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","42.595","0.465","10","4.454","80","8.86","20","0.198","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","76.097","0.078","10","19.27","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","22","0.092","10","13.925","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","0","1.567","30","21.014","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","89.068","0.013","8","8.102","60","2.075","15","0.001","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.228","10","16.88","80","3.02","10","0.142","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","23.155","0.132","10","6.8","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","12.701","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1887.19","0.032","10","19.264","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","15.534","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","238.637","0.383","15","15.583","80","2.113","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","188.352","0.043","15","9.694","80","1.689","20","0.053","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","221","1.688","10","30.096","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","17.28","0.102","15","14.2","80","12.32","20","0.042","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.069","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","66.679","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","48.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","73.761","0.118","10","1.522","80","-","-","0.004","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1459.3","0.08","10","17.426","80","1.587","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","95.109","0.021","10","7.041","80","0.383","20","0.025","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","346.205","0.033","8","13.002","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","103.178","0.027","10","11.612","80","-","-","0.029","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","119","30.418","45","74.356","500","38.14","70","5.43","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1535.33","0.894","8","13.7","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","11.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","19.01","0.022","10","11.65","80","2.646","15","0.045","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","487.3","0.282","15","58.47","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","17.971","0.054","10","6.758","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","6.637","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","8166.212","0.237","16","20.807","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","114.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","552.96","0.335","10","25.36","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","268.97","0.294","8","23.024","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","503.453","0.045","10","18.64","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","9.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1128.38","2.213","10","33.26","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","908","0.115","10","19.39","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","834.019","1.189","10","22.4","80","9.796","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14846.152","0.018","8","22.139","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11274.34","0.13","8","15.85","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","144.29","0.026","10","3.122","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","144.29","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","14.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","116.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","84.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","188.981","0.242","8","5.092","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","70.84","0.123","10","16.64","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","98.5","1.329","10","22.87","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","25.92","0.07","8","25.554","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","255.571","0.073","10","12.2","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","35.078","0.597","10","18.829","80","-","-","0.024","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","316","0.078","10","6.902","80","1.374","15","0.018","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","348.97","0.431","8","9.032","50","-","-","0.052","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","302","113.487","500","148.187","500","160.659","500","17.955","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","48.38","0.125","10","4.63","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","96.422","3.319","15","19.319","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","109.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","116.63","0.017","10","10.243","90","-","-","0.04","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3051.679","0.012","2","7.297","40","-","-","0.026","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","681.178","0.23","10","38.049","80","-","-","0.013","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","63.763","0.047","10","35.746","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","32.904","0.378","10","16.911","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","476","0.143","10","48.994","80","6.29","15","0.032","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","8.51","0.479","10","8.01","80","0.695","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","165.619","2.11","10","9.321","80","4.18","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","20.336","2.366","15","10.261","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","79.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","20.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3603.208","0.056","8","16.027","50","6.872","15","0.042","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","23.871","1000","209.678","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","468.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","1088.027","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","30.033","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","171.979","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","906.864","0.162","8","20.848","50","-","-","0.03","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1238.99","0.361","15","26.563","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.244","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","79.229","0.305","8","10.951","50","-","-","0.009","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","16.564","1.833","15","18.314","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","1.524","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","28.946","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","861.12","0.035","15","21.378","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","400.03","1.202","10","26.779","80","3.507","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2193.911","4.194","8","25.714","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","13.07","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.88","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0.009","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","20.427","2.407","10","35.545","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","348","1.572","15","15.44","80","11.288","20","0.001","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","179.71","3.092","10","24.687","80","3.959","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","0","0.382","10","1.842","80","1.401","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.079","10","7.7","100","3.29","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","125.84","0.039","15","6.167","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","5.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","2.76","8","7.6","60","10.356","15","0.014","0.5","停机"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8396.35","0.245","10","14.394","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.321","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","265","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","0.311","0.057","10","26","80","0.385","15","0.045","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","372.038","0.55","10","27.29","80","-","-","-","-","正常"]