{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-11","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","2061.031","7.024","25","12.828","250","24.794","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","256.49","180.747","500","169.75","500","197.292","500","6.342","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.257","0.013","15","5.012","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","1.038","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","358.738","0.217","10","39.716","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","235.872","0.016","8","26.98","50","5.613","15","0.028","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","251.42","1.333","10","42.906","80","3.038","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","244.51","0.034","10","20.41","80","2.73","15","0.041","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","22.659","0.011","10","2.488","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","7.21","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","82.512","0.019","10","35.149","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","16.42","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","51.84","0.071","10","8.184","80","-","-","0.044","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1613.354","0.022","1.5","4.941","30","-","-","0.012","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7165.449","0.169","10","17.302","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","5663.52","0.097","10","61.614","80","9.269","15","0.032","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","813.024","2.159","10","31.787","80","5.899","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","693.79","0.05","10","33.007","80","-","-","0.003","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","376.7","0.16","10","18.151","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","295","0.228","10","53.31","80","1.64","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","124.42","0.01","10","19.874","80","13.229","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","24.883","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.141","10","6.28","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","42.25","0.004","10","2.406","80","6.907","20","0.052","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","101.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","69.466","0.063","10","6.572","70","0.863","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","11846.22","1.629","8.629","26","69.431","11.121","27.416","0.106","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","17314.536","7.988","500","223.976","1000","17.822","-","2.176","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","456.581","0.015","10","11.319","80","-","-","0.004","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","19.094","0.09","10","8.543","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.184","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.702","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","12.32","0.964","10","26.789","80","3.471","10","0.005","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","833","1.767","10","41.017","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","249","0.028","10","8.423","80","9.893","20","0.023","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","20.304","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","1023.926","0.658","8","11.99","50","-","-","0.049","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","578.88","2.264","10","38.041","80","6.397","15","0.009","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","1054.08","0.163","10","55.75","80","3.217","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","215.601","0.056","10","21.294","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","183.17","0.83","10","4.517","60","-","-","0.007","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.139","10","8.93","80","0.46","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.174","0.068","15","17.014","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","77.328","0.998","15","6.266","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","82.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","614.37","3.638","500","39","500","41.85","500","14.029","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.42","0.089","15","2.843","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.179","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","44.93","4.756","10","70.861","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2817.5","0.034","8","11.7","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","143.387","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","3011.9","3.927","10","7.85","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","63.59","1.442","15","18.305","80","6.114","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","4.234","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","57.89","3.396","15","12.9","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","42.595","0.515","15","38.9","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","31","2.694","15","6.962","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","76.03","4.907","15","49.2","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","61.517","5.418","15","20.947","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","25.574","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","9.245","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","222.36","0.011","500","29.41","500","16.5","500","0.68","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","15.55","4.567","10","36.655","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.987","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","31.41","0.017","10","8.513","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","2.47","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","2.83","10","33.35","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","275.175","0.008","10","13.044","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","2.963","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","266.9","0.253","10","18.81","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","321.175","0.11","10","1.444","80","-","-","0.012","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","174.355","0.053","10","3.425","80","9.363","20","0.025","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","13913.86","0.372","10","21.532","80","5.662","15","0.046","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","18401.213","34.442","1000","437.355","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","128874.188","0.493","5","6.951","40","10.036","15","0.112","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","50576.844","12.217","-","56.868","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","513.22","0.07","5","8.89","50","-","-","0.026","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","508.9","0.073","10","8.133","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","77.76","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","74973.6","0.033","2","9.63","40","11.97","15","0.295","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","81431.14","27.73","-","228.74","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口",313.546,0.02,"10",9.393,"80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","328.32","0.045","10","26.13","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.84","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1468.973","0.025","10","33.855","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","65.66","0.499","10","25.995","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","15.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","668.74","6.008","30","51.44","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1707","0.216","8","9.605","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.276","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","601.258","1.787","10","35.4","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","56","0.9","10","20.46","80","7.76","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","94.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","86.314","0.136","10","4.895","80","10.41","20","0.166","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","27.65","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","115.548","0.077","10","22.313","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","9","0.078","10","2.438","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1072.22","0.055","30","18.319","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","92.902","0.354","8","7.054","60","1.72","15","0.002","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.075","10","15.06","80","2.24","10","0.126","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","22.378","0.066","10","7.7","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","10.8","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","10.195","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1735.11","0.024","10","20.968","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","3.333","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","232.07","0.204","15","13.081","80","2.193","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","94.09","0.02","15","7.859","80","1.353","20","0.042","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","12.96","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","197","1.926","10","29.482","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","0.86","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","12.96","0.082","15","18","80","14.04","20","0.039","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","3.829","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.752","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","60.48","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","74.297","0.033","10","4.662","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1246.75","0.07","10","21.718","80","2.987","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","93.9","0.027","10","6.716","80","0.1","20","0.012","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","7.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","397.958","0.06","8","15.706","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","141.384","0.032","10","11.737","80","-","-","0.033","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","125","27.64","45","85.341","500","36.33","70","5.22","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1456.7","1.017","8","12","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","8.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","13.82","0.021","10","17.81","80","3.863","15","0.074","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","628.99","0.029","15","52.07","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","20.909","0.065","10","7.558","80","-","-","0.011","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","3.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9986.262","2.013","16","23.523","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","139.795","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","549.5","0.562","10","31.058","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","311.17","0.592","8","24.365","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","515.29","0.031","10","28.607","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","14.175","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1460.16","1.494","10","13.04","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","815","0.067","10","15.16","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","11","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","984.442","0.412","10","16.451","80","10.825","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","14187.952","0.023","8","24.065","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","11403.07","0.1","8","14.72","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","152.06","0.01","10","2.229","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","152.06","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","8.78","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","19.9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","86.55","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","139.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","200.629","0.197","8","2.929","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","79.54","0.021","10","7.151","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","127.87","0.146","10","19.011","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","33.7","0.187","8","27.452","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","272.851","0.072","10","12.7","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","45.274","0.237","10","10.602","80","-","-","0.023","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","364","0.082","10","6.877","80","1.397","15","0.017","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","326.592","0.712","8","8.613","50","-","-","0.05","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","294","109.6","500","135.585","500","128.689","500","21.478","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","60.48","0.183","10","6.1","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","91.584","3.727","15","28.436","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","107.307","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","191.927","0.015","10","10.526","90","-","-","0.039","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","3702.684","0.012","2","9.107","40","-","-","0.038","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","693.014","1.038","10","25.228","80","-","-","0.012","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","66.874","0.033","10","37.028","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","31.224","0.133","10","17.344","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","508","0.495","10","42.287","80","5.783","15","0.05","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","49.82","0.597","10","7.54","80","1.053","20","0.014","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","211.552","0.096","10","7.565","80","0.256","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","19.703","3.913","15","11.259","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","79.77","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","35.63","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3147.371","0.037","8","25.794","50","8.477","15","0.04","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","24.116","1000","212.933","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","780.503","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","839.039","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","168.16","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","987.936","0.219","8","16.992","50","-","-","0.048","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1347.31","0.354","15","28.769","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","7.808","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","55.382","0.266","8","10.288","50","-","-","0.015","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","14.027","2.029","15","11.246","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","4.449","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","64.911","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","664.08","0.02","15","20.316","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","405.22","4.025","10","24.959","80","6.314","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2211.04","2.554","8","20.741","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.94","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","2.09","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","3.541","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","正常"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","33.057","3.91","10","31.019","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","340","1.281","15","12.264","80","11.43","20","0.002","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","12.528","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","220.32","3.469","10","21.589","80","3.421","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","13.373","0.118","10","4.587","80","1.154","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.126","10","7.2","100","3.49","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","148.74","0.015","15","4.528","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","10.79","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","0","3.276","8","7.1","60","11.901","15","0.008","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8558.78","0.238","10","18.375","80","-","-","0.029","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.527","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","313","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","110.143","0.026","10","24.708","80","0.481","15","0.035","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","348.883","1.008","10","20.97","80","-","-","-","-","正常"]