{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":121,"n_cols":12,"rows_kept":121,"merged":[[0,0,0,11],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,1,6],[1,7,1,8],[1,9,1,10],[1,11,2,11],[3,0,6,0],[3,1,6,1],[7,0,8,0],[7,1,8,1],[9,0,10,0],[9,1,10,1],[12,0,13,0],[12,1,13,1],[14,0,17,0],[14,1,17,1],[18,0,20,0],[18,1,20,1],[21,0,24,0],[21,1,24,1],[25,0,27,0],[25,1,27,1],[28,0,29,0],[28,1,29,1],[30,0,35,0],[30,1,35,1],[36,0,42,0],[36,1,42,1],[44,0,47,0],[44,1,47,1],[48,0,50,0],[48,1,50,1],[51,0,52,0],[51,1,52,1],[53,0,56,0],[53,1,56,1],[57,0,86,0],[57,1,86,1],[87,0,104,0],[87,1,104,1],[105,0,106,0],[105,1,106,1],[107,0,110,0],[107,1,110,1],[113,0,115,0],[113,1,115,1],[116,0,118,0],[116,1,118,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1]]}
["监测日期：2025-12-16","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","烟气量(M3)","烟气流量（M3/s）","氮氧化物(mg/M3)","","二氧化硫(mg/M3)","","烟尘(mg/M3)","","生产状态"]
["","","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑尾","12365456","143.119","185.835","320","33.558","100","4.552","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑尾","15441042","178.716","148.766","320","46.35","100","0.809","20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","A线窑头烟囱","11144895","128.992","-","-","-","-",3.0615,"20","正常"]
["1","惠州市光大水泥企业有限公司光华水泥厂","B线窑头烟囱","8530634","98.734","-","-","-","-",5.8561,"20","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口","3492994.5","145541.438","-","-","-","-","0.808","15","正常"]
["2","广东展宏钢铁有限公司","电炉废气排放口#2","13956828","161.537","-","-","-","-","0.4","15","正常"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","排放口（窑头）","0","0","-","-","-","-","0","20","停机"]
["3","惠州固力水泥集团有限公司博罗分公司","总排放口（窑尾）","242175.656","2.803","8.035","320","17.62","100","0","20","停机"]
["4","惠州东江威立雅环境服务有限公司","焚烧炉废气排放口","885788.188","10.252","151.509","250","15.809","80","2.328","20","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口1#\t","2132291.52","24.679","3.84","50","2.91","35","0.94","10","正常"]
["5","惠州福和纸业有限公司","锅炉废气排放口2#","228096","2.64","3.61","150","0","50","0","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线旋窑窑尾处理后排口","10989364","127.192","211.648","320","32.919","100","4.988","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线旋窑窑尾处理后排口","4382258.5","50.721","272.951","320","20.036","100","3.511","20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","A线窑头烟窗","9349157","108.208","-","-","-","-",3.8974,"20","正常"]
["6","惠州市光大水泥企业有限公司","B线窑头烟窗","2751976.5","31.852","-","-","-","-",4.334,"20","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口3#","3724755.75","43.406","85.719","200","17.719","50","5.945","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口2#","3487415.25","40.73","83.121","200","11.633","50","4.803","10","正常"]
["7","惠州广惠能源有限公司","焚烧炉烟气排放口1#","3380142.5","39.564","82.62","200","20.609","50","5.098","10","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","3#","1169700","13.54","90.576","250","4.794","80","6.321","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","1#","832131","10.05","85.51","250","4.13","80","3.063","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","2#","1115787.5","12.91","90.555","250","14.146","80","7.117","20","正常"]
["8","光大环保能源（博罗）有限公司","4#","3576657.5","41.4","95.098","250","23.049","80","1.426","20","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#3烟囱","2011470.125","23.281","128.805","200","10.996","50","5.222","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#1烟囱","1453592","16.824","124.443","200","5.925","50","5.09","10","正常"]
["9","光大环保能源（惠东）有限公司","#2烟囱","1463436.5","16.938","85.731","200","9.692","50","3.781","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","FQ-00622锅炉废气排放口","2180364.48","25.236","21.4","200","0.26","35","0.35","10","正常"]
["10","惠州市瑞能热力有限公司","锅炉废气排放口2#","18144","0.21","21.67","150","-","-","-","-","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号机废气排放口","987118","11.425","0.27","50","0","35","10.5","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号机废气排放口","0","0","0","50","0","35","0","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","5号机组废气排放口","62977.367","0.745","7.44","50","0.992","35","21.901","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","6号机组废气排放口","0","0","34.099","50","3.493","35","45.61","5","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","1号启动锅炉废气排放口","9565.691","0.112","181.817","50","0","35","0","10","停机"]
["11","惠州深能源丰达电力有限公司","2号启动锅炉废气排放口","133838.464","1.6","39.31","50","0.003","35","0.403","10","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","2号发电机组烟囱","22780699.2","949195.8","201.854","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","1号发电机组烟囱","0","0","92.623","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","3号发电机组烟囱","22507113.6","260.499","14.913","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","4号发电机组烟囱","81527.04","0.944","0","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","5号发电机组烟囱","1388733.12","16.073","128.648","50","-","-","-","-","停机"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","6号发电机组烟囱","36538058.88","422.894","2.975","50","-","-","-","-","正常"]
["12","广东惠州天然气发电有限公司","7号快速启动锅炉废气排放口",646363.18,3.31,24.52,"100","-","-","-","-","正常"]
["13","宝武镁业（惠州）有限公司","工业窑炉燃烧废气排放口","132825.421","1.537",16.375,"-","0","-",7.287,"200","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑尾","8998078","109.057","26.512","320","11.768","100","4.398","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑头","5904011","74.546","-","-","-","-",7.089,"20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","一线窑尾","10281138","124.886","30.638","320","10.047","100","2.718","20","正常"]
["14","惠州塔牌水泥有限公司","二线窑头","4280795","49.972","-","-","-","-",8.523,"20","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","1#锅炉烟气排放口（A1）","1168859.962","48702.498","23.287","50","5.579","35","0.34","10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司"," 3#粉尘排放口（C3）","70745.726","0.819","-","-","-","-",1.456,"10","正常"]
["15","南亚塑胶工业(惠州)有限公司","2#锅炉烟气排放口（A2）","149437.678","6226.57","3.37","150","-","-","-","-","停机"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","1号锅炉废气排放口","60080596.232","710.66","38.981","100","21.381","50","1.952","20","正常"]
["16","广东惠州平海发电厂有限公司","2号锅炉废气排放口","59829474.939","706.773","38.867","100","23.525","50","3.531","20","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","四期炉窑废气排放口","434543.156","5.029","139.188","400","5.695","200","0.696","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","一期熔窑废气排放口","480810.781","5.565","135.651","400","1.122","400","0.21","30","正常"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","三期熔窑废气排放口","-","-","0","400","0","200","0","30","停机"]
["17","艾杰旭显示玻璃（惠州）有限公司","二期熔窑废气排放口","556491.938","6.441","0","400","0","200","0.516","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 ","921640.75","10.667","123.145","200","4.673","200","1.373","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃油燃气锅炉烟囱 2","896516.75","10.376","61.784","200","1.595","200","4.956","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（1）排气筒","115431.156","1.336","0","-","0","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","蜡油加裂排气筒","1126263.125","13.602","52.495","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤柴油加裂排气筒","767055.125","9.685","42.082","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（1）排气筒","3522257.5","44.473","79.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","制氢（2）排气筒","4136802","52.232","65.523","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（I）排气筒","4454915.5","51.562","72.25","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（1）排气筒","5576185.5","64.539","47.318","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（2）排气筒 ","1993542.625","23.073","35.267","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合2排气筒","1800467","20.839","51.636","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（1）排气筒","1082688.5","12.531","65.733","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","焦化（2）排气筒","1578400.625","18.268","66.737","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（1）排气筒","3813845","158910.188","60.081","100","0.225","50","10.068","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煅烧焦烟囱","-","-","-","-","-","-","0","10","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（1）烟囱","3773471.75","43.674","28.834","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","3#燃油燃气锅炉烟道","1991550.5","23.05","35.808","100","3.666","50","2.171","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","航煤加氢129排气筒","363845.688","4.211","31.214","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","硫磺（II）134排气筒","2115549","24.486","-","-","48.314","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","催化裂化（II）123排气筒","12957945","149.976","46.606","100","7.748","50","1.399","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","渣油加氢133排气筒","1496531.75","17.321","29.714","100","-","-","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","常减压（II）121排气筒","1873494.875","21.684","38.119","100","20.155","50","0.508","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（II）127排气筒","2951094.5","34.156","66.051","100","0.681","50","0.678","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢硫磺排气筒","218267.609","2.756","-","-","163.288","100","-","-","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","煤制氢蒸汽过热炉排气筒","-","-","0","100","-","-","-","-","停机"]
["18","中海油惠州石化有限公司","燃气轮机排气筒","4281520.5","49.555","26.694","50","0.029","35","0.681","5","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","高压加氢裂化装置（II）加热炉排气","1056350.375","12.226","41.24","100","0.88","50","0.178","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","丙烯酸及酯废水焚烧炉排气筒","451179.5","5.222","102.114","300","1.076","100","2.981","30","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","重整（Ⅲ）排气筒","5684573","65.843","32.912","100","2.283","50","0.09","20","正常"]
["18","中海油惠州石化有限公司","芳烃联合（Ⅱ）排气筒","6165348","71.414","49.624","100","0.698","50","0.054","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃油锅炉F-8105/06/07/08排气筒","9968825","116.84","85.28","200","40.4","200","8.14","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401A排气筒","294033","3.4","21.25","200","37.91","200","14.71","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-1#排气筒","1548730","17.92","59.56","200","53.92","200","12.17","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401C-2#排气筒","1804078.75","20.88","65.175","200","48.818","200","10.576","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401D排气筒","4006823.5","46.37","59.57","100","17.24","35","0.6","5","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置废液焚烧炉A-9302排气筒","1495928.75","17.31","46.7","300","1.57","100","3.38","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置固废焚烧炉F-9401排气筒","2117.18","0.02","62.05","300","77.83","100","0","30","停机"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场废气处理设施A-9230排气筒","1001172.88","11.59","-","-","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置废液焚烧炉A-9301排气筒","2956501.5","34.22","94.35","300","2.3","200","1.68","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP2装置裂解炉F-190排气筒","2097770.75","24.27","66.15","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置燃气轮机GT-8161排气筒","10074714","116.6","73.5","120","3.95","100","2.66","10","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO1装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","7369737","85.3","57.73","100","1.95","50","5.28","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置燃气轮机GT-201排气筒","20278300","234.7","15.65","50","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","POD2装置废液焚烧炉A-2962排气筒","167459.64","1.94","35.86","300","0.05","100","0.74","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","SMPO2装置热油炉F-5301A/B/C排气筒","5948790","68.85","32.81","100","0","50","1.43","20","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","LOP1装置裂解炉F-1100排气筒","1329789.5","15.39","73.06","100","-","-","-","-","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-1#排气筒","1166050","13.49","46.32","200","67.81","200","15.84","30","正常"]
["19","中海壳牌石油化工有限公司","UT2装置辅助蒸汽锅炉B-401B-2#排气筒","1328890","15.38","81.47","200","70.02","200","9.32","30","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","一号废气排放口","1863437.5","21.57","119.519","200","29.943","50","5.066","10","正常"]
["20","光大环保能源（龙门）有限公司","二号废气排放口","1663212.25","19.25","124.982","200","9.331","50","4.845","10","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口3#","3630687.5","42.02","77.684","250","12.707","80","1.392","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口4#","3235421","37.45","76.851","250","12.879","80","2.201","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口1#","3226141.25","37.34","77.107","250","24.359","80","1.768","20","正常"]
["21","惠州绿色动力再生能源有限公司","焚烧废气排放口2#","0","0","7.603","250","1.775","80","87.928","20","停机"]
["22","三菱化学化工原料（惠州）有限公司","废气排放口","2811893.75","32.545","0","100","0","50","0","20","停机"]
["23","惠州李长荣橡胶有限公司","RTO","2497110.25","29.438",6.3498,"100",0.3263,"50",4.4951,"20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#1","1902041.625","22.014","76.355","250","10.821","80","3.384","20","正常"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#2","0","0","2.252","250","0.215","80","1.022","20","停机"]
["24","惠州绿色动力环保有限公司","焚烧废气排放口#3","1674982.875","19.386","75.204","250","16.59","80","3.575","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","1、2号机组烟囱排放口","46707727.518","540.599","32.558","100","23.691","50","0.452","20","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司"," 3号机组烟囱排放口","1373647.875","16.276","0.133","50","-","-","-","-","正常"]
["25","国能（惠州）热电有限责任公司","4号机组烟囱排放口","1883346.875","22.364","0.298","50","-","-","-","-","停机"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","总排放口","8367278.324","105.648","239.473","320","3.307","100","2.906","20","正常"]
["26","华润水泥（惠州）有限公司","窑头","5413143.222","62.652","-","-","-","-",3.681,"20","正常"]