{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet1"],"not_rendered":{"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":274,"n_cols":13,"rows_kept":274,"merged":[[0,0,0,12],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,1,5],[1,6,1,7],[1,8,1,9],[1,10,1,11],[1,12,2,12],[5,0,7,0],[5,1,7,1],[10,0,11,0],[10,1,11,1],[15,0,16,0],[15,1,16,1],[17,0,18,0],[17,1,18,1],[19,0,20,0],[19,1,20,1],[28,0,30,0],[28,1,30,1],[31,0,34,0],[31,1,34,1],[35,0,37,0],[35,1,37,1],[39,0,40,0],[39,1,40,1],[42,0,44,0],[42,1,44,1],[45,0,46,0],[45,1,46,1],[48,0,49,0],[48,1,49,1],[56,0,58,0],[56,1,58,1],[59,0,60,0],[59,1,60,1],[61,0,63,0],[61,1,63,1],[64,0,67,0],[64,1,67,1],[69,0,71,0],[69,1,71,1],[72,0,73,0],[72,1,73,1],[74,0,75,0],[74,1,75,1],[77,0,79,0],[77,1,79,1],[80,0,82,0],[80,1,82,1],[83,0,85,0],[83,1,85,1],[86,0,88,0],[86,1,88,1],[90,0,92,0],[90,1,92,1],[94,0,96,0],[94,1,96,1],[97,0,98,0],[97,1,98,1],[101,0,102,0],[101,1,102,1],[104,0,105,0],[104,1,105,1],[108,0,109,0],[108,1,109,1],[110,0,111,0],[110,1,111,1],[114,0,115,0],[114,1,115,1],[116,0,117,0],[116,1,117,1],[119,0,120,0],[119,1,120,1],[123,0,125,0],[123,1,125,1],[127,0,128,0],[127,1,128,1],[130,0,132,0],[130,1,132,1],[133,0,135,0],[133,1,135,1],[137,0,138,0],[137,1,138,1],[143,0,145,0],[143,1,145,1],[146,0,147,0],[146,1,147,1],[149,0,151,0],[149,1,151,1],[152,0,153,0],[152,1,153,1],[154,0,156,0],[154,1,156,1],[160,0,163,0],[160,1,163,1],[165,0,166,0],[165,1,166,1],[169,0,170,0],[169,1,170,1],[173,0,175,0],[173,1,175,1],[176,0,177,0],[176,1,177,1],[178,0,180,0],[178,1,180,1],[182,0,183,0],[182,1,183,1],[184,0,185,0],[184,1,185,1],[188,0,189,0],[188,1,189,1],[190,0,191,0],[190,1,191,1],[194,0,195,0],[194,1,195,1],[197,0,200,0],[197,1,200,1],[201,0,203,0],[201,1,203,1],[208,0,209,0],[208,1,209,1],[215,0,216,0],[215,1,216,1],[218,0,220,0],[218,1,220,1],[221,0,224,0],[221,1,224,1],[229,0,230,0],[229,1,230,1],[231,0,232,0],[231,1,232,1],[234,0,236,0],[234,1,236,1],[237,0,242,0],[237,1,242,1],[244,0,245,0],[244,1,245,1],[248,0,250,0],[248,1,250,1],[253,0,255,0],[253,1,255,1],[258,0,259,0],[258,1,259,1],[261,0,262,0],[261,1,262,1],[263,0,264,0],[263,1,264,1],[265,0,267,0],[265,1,267,1],[269,0,271,0],[269,1,271,1]]}
["监测日期：2025-12-17","","","","","","","","","","","",""]
["序号","企业名称","监控点名称","流量(M3)","氨氮(mg/L)","","化学需氧量(mg/L)","","总氮(mg/L)","","总磷(mg/L)","","生产状态"]
["","","","","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值","浓度","限值",""]
["1","广东伊利乳业有限责任公司","废水排放口","1882.164","4.243","25","15.155","250","16.763","40","-","-","正常"]
["2","惠东县东进保鲜肉类有限公司","综合废水间接排放口","512.63","189.801","500","149.28","500","197.948","500","6.047","200","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口3","0.863","0.015","15","12.407","80","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口1","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["3","惠东县合鑫五金制品有限公司","废水排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["4","惠东县鸿运昇染厂","总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["5","惠东县建良兴染织厂","综合废水排放口","291.293","0.052","10","39.136","80","-","-","-","-","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","排放口","228.442","0.015","8","27.646","50","4.331","15","0.012","0.5","正常"]
["6","广东腾进电子有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["7","博罗县园洲镇成就纺织印染有限公司","排放口","268.7","1.266","10","33.704","80","2.877","15","0.019","0.5","正常"]
["8","博罗县园洲镇东红绿色针织厂有限公司","排放口","260.06","0.034","10","20.53","80","3.18","15","0.04","0.5","正常"]
["9","奥士康精密电路(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","总排放口","17.343","0.032","10","2.37","80","-","-","-","-","正常"]
["10","惠州市百明珲精密部件有限公司","含镍废水排放口\t","6.68","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","废水总排放口","61.171","0.037","10","36.973","80","-","-","-","-","正常"]
["11","柏承电子（惠阳）有限公司","含镍废水排放口","10.37","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","厂区废水排放口","137.38","0.072","10","7.83","80","-","-","0.046","1","正常"]
["12","班信科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["13","伯恩高新科技（惠州）有限公司永湖分厂","废水总排放口","1135.677","0.019","1.5","5.291","30","-","-","0.013","0.5","正常"]
["14","伯恩光学（惠州）有限公司","废水排放","7084.223","0.436","10","16.428","90","-","-","-","-","正常"]
["15","博罗县园洲镇炜和染印有限公司","总排放口","4699.3","0.098","10","59.285","80","8.701","15","0.024","0.5","正常"]
["16","博罗复扬针织漂染有限公司","排放口","775.613","1.796","10","30.844","80","4.805","15","-","-","正常"]
["17","博罗广隆实业有限公司（大发纺织印染厂）","废水总排放口","463.97","0.08","10","34.732","80","-","-","0.005","0.5","正常"]
["18","博罗石湾大兴漂染有限公司","排放口","266.98","0.071","10","20.919","80","-","-","-","-","正常"]
["19","博罗五达纺织印染有限公司","排放口","267","0.278","10","41.63","80","2.85","15","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","排放口","118.37","0.029","10","20.422","80","11.814","20","0.007","1","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","镍废水排放口","2.592","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["20","博罗县安科五金塑胶表面处理有限公司","含铬废水排放口","25.142","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","总排放口","0","1.206","10","1.45","80","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口2","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["21","惠阳伊华时尚首饰有限公司","车间排放口3","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","废水总排放口","19.699","0.005","10","3.211","80","7.569","20","0.041","1","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总镍排放口","4.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["22","惠阳钰原工业有限公司","总铬排放口","107.14","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["23","惠州比亚迪实业有限公司（一期工业园）","工业废水排放口","73.267","0.035","10","6.151","70","0.764","15","-","-","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","废水排放口","12435.2","0.093","8.629","22.089","69.431","6.781","27.416","0.163","0.5","正常"]
["24","惠州大亚湾清源环保有限公司","综合废水进水口","20177.256","7.234","500","147.858","1000","13.038","-","0.652","-","正常"]
["25","惠州东和数码科技有限公司","排放口","420.206","0.009","10","21.987","80","-","-","0.006","0.5","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总排放口","41.99","0.059","10","2.579","80","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总镍排放口","5.27","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["26","惠州德贝辰电子有限公司","总铬排放口","5.789","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","综合废水排放口","0","0.294","10","14.918","80","0.011","10","0.004","0.5","正常"]
["27","博罗县精汇电子科技有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["28","鼎富电子(惠州)有限公司","生产废水总排放口","1202","3.062","10","32.975","80","-","-","-","-","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","生产废水总排口","230","0.012","10","7.657","80","8.852","20","0.017","1","正常"]
["29","博罗县景科电子有限公司","含镍废水排放口","24.624","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["30","东阳(博罗)电子有限公司","排放口","930.269","0.384","8","12.87","50","-","-","0.045","0.5","正常"]
["31","博罗县九潭芬迪漂染有限公司","排放口","584.06","2.834","10","36.535","80","6.362","15","0.004","0.5","正常"]
["32","博罗县九潭天羽漂染有限公司","排放口","852.77","0.13","10","54.96","80","3.826","15","-","-","正常"]
["33","惠州市骏亚精密电路有限公司","综合废水总排放口","247.393","1.417","10","17.161","80","-","-","-","-","正常"]
["34","博罗县名威针织漂染厂","排放口","188.35","0.738","10","3.868","60","-","-","0.009","0.5","正常"]
["35","博罗县石湾日昌升制衣印花绣花厂","排放口","0","0.159","10","11.68","80","0.19","15","-","-","正常"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","综合废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含铬废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["36","博罗县石湾源兴友联电镀五金制品厂","含镍废水处理设施排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","废水总排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["37","惠东县建祥电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","总排放口","3.412","0.125","15","17.707","80","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","铬污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["38","惠东县景钧五金制品厂","镍污水厂排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","总排放口","84.24","2.354","15","11.793","80","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含镍废水车间排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含铬废水车间排放口","55.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["39","惠州市鑫鸿金属表面处理有限公司","含银废水车间排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["40","惠东县西拓食品有限公司","污水排放口","630.8","8.09","500","42.88","500","56.7","500","11.88","200","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口3","10.2","0.246","15","1.76","80","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口1","0.15","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["41","惠东县永恒电镀厂","废水排放口2","0.092","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","生产废水总排放口","0","4.679","10","28.828","80","-","-","-","-","正常"]
["42","惠东县中鑫科技电路有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","总排放口","2495.23","0.046","8","5.4","50","-","-","-","-","正常"]
["43","惠阳科惠工业科技有限公司","含镍废水排放口","56.739","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["44","惠州南旋毛织厂有限公司","综合废水排放口","2924.64","2.632","10","11.07","80","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","废水排放口","56.851","1.926","15","25.356","80","7.453","20","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含镍废水排放口","0.432","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["45","惠阳区新圩华生五金电镀厂","含铬废水排放口","1.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","废水排放口","34.56","1.179","15","7.2","80","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含铬废水车间排放口","3.629","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["46","惠州市惠阳区新圩南坑昌华电镀有限公司","含镍废水车间排放口","1.555","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","废水排放口","27.302","0.823","15","23.6","80","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["47","惠阳区新圩庆邦雨伞五金电镀厂","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","废水排放口","38","3.175","15","9.276","80","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","铬排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["48","惠州市鑫圣五金制品有限公司","镍排放口","2.25","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["49","广东佳创多层科技有限公司","生产废水总排口","70.85","5.026","15","55.06","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","废水排放口","60.912","6.227","15","12.864","80","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含铬废水排放口","19.354","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["50","惠州市弘国五金制品有限公司","含镍废水排放口","6.048","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["51","惠州市仲恺高新区中心屠宰场","污水排放口","136.35","0.257","500","16.27","500","14.291","500","0.503","200","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","总排放口","13.82","4.1","10","31.822","80","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含镍废水排放口","1.814","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["52","惠州市惠城区振雄五金电镀加工厂","含铬废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","生产废水总排口","28.52","0.016","10","8.932","80","-","-","-","-","正常"]
["53","惠州市惠阳爱特电子有限公司","车间含镍废水排放口","3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["54","惠州建邦精密塑胶有限公司","排放口","0","1.02","10","6.6","80","-","-","-","-","正常"]
["55","惠州市杰艺实业有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","排放口","255.649","2.987","10","17.717","80","-","-","-","-","正常"]
["56","惠州市金百泽电路科技有限公司","含镍废水排放口","5.496","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["57","惠州市聚真电路板有限公司","废水排放口","233.43","0.252","10","15.152","80","-","-","-","-","正常"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","排放口","-","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["58","惠州市俊达美电子科技有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["59","惠州市科迪盛科技有限公司","排放口","177.072","0.155","10","0.933","80","-","-","0.013","1","正常"]
["60","惠州市凌航达科技有限公司","排放口","235.008","0.049","10","4.457","80","2.598","20","0.026","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","排放口","10814.69","0.277","10","20.424","80","5.89","15","0.036","0.5","正常"]
["61","博罗县桦阳环保有限公司（惠州市绿生源水质净化有限公司）","进水口","17025.725","44.915","1000","110.648","1000","-","-","-","-","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水排放口","126949.164","0.113","5","7.671","40","9.509","15","0.072","0.5","正常"]
["62","惠州市南方水务有限公司","废水进水口","51009.465","12.516","-","50.55","-","-","-","-","-","正常"]
["63","惠州市普来德电子有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","0","0.5","停机"]
["64","惠州市肉联厂有限公司","屠宰废水排口","421.63","0.257","5","14.24","50","-","-","0.155","0.5","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","生产废水总排口","514.08","0.078","10","7.146","80","-","-","-","-","正常"]
["65","惠州市三强线路有限公司","含镍废水排放口","53.52","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总排放口","81403.49","0.034","2","12.79","40","11.65","15","0.296","0.4","正常"]
["66","惠州市深水金山污水处理有限公司","总进水口","90395.14","28.45","-","324.44","-","-","-","-","-","正常"]
["67","惠州市圣丰线路板制造有限公司","总排放口","283.478","0.032","10","7.358","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","综合污水排放口","412.13","0.345","10","31.09","80","-","-","-","-","正常"]
["68","惠州市特创电子科技有限公司","含镍废水排放口","3.36","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["69","惠州市协昌智成电路有限公司","废水排放口","1505.866","0.04","10","26.091","80","-","-","-","-","正常"]
["70","惠州市新嘉利纺织有限公司","梅纺污水集中处理站","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","综合废水排放口","84.67","0.445","10","25.251","80","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含铬废水排放口","11.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["71","惠州市新雄基五金塑胶制品有限公司","含镍废水排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["72","惠州市星之光科技有限公司","废水排放口","762.91","5.935","30","46.15","160","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","污水排放口","1656","0.311","8","8.326","50","-","-","-","-","正常"]
["73","威健科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0.164","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["74","惠州新泰美纺织有限公司","排放口","628.992","0.056","10","30.082","80","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","综合废水排放口","60","1.488","10","21.43","80","8.59","40","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含镍废水排放口","165.02","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["75","惠州益伸电子有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","废水总排放口","54.518","0.338","10","3.886","80","15.255","20","0.195","1","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总镍排放口","3.46","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["76","惠阳源高电器有限公司","总铬排放口","9.5","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["77","俊杰电子（惠州）有限公司","生产废水总排放口","52.944","0.145","10","16.345","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","生产废水排放口","14","0.058","10","29.353","80","-","-","-","-","正常"]
["78","科罗贝电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["79","惠州中京电子科技有限公司","废水排放口","1777.25","0.029","30","21.978","160","-","-","-","-","正常"]
["80","惠州中京电子科技有限公司惠城分公司","总排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["81","龙景织带（惠州）有限公司","废水排放口","96.549","0.435","8","7.038","60","2.316","15","0.003","0.5","正常"]
["82","致丰织染（博罗）有限公司","排放口","0","0.193","10","7.6","80","2.38","10","0.085","0.5","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","综合废水排放口","27.389","0.106","10","7.4","80","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含镍排放口 ","11.232","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["83","惠州市旭升电镀厂有限公司","含铬排放口","11.923","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","污水排放口","1668.89","0.021","10","18.635","80","-","-","-","-","正常"]
["84","智恩电子（大亚湾）有限公司","混合废水排放口","10.686","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["85","惠州市永隆电路有限公司","废水排放口","313.373","0.109","15","16.9","80","10.245","20","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","废水排放口","208.31","0.021","15","6.192","80","1.714","20","0.033","1","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","含铬废水预处理排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["86","惠州市长和五金电子有限公司","重金属废水预处理排放口","5.18","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","生产废水总排口","167","0.572","10","20.764","80","-","-","-","-","正常"]
["87","惠州特瑞科电子科技有限公司","车间废水排放口","1.73","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","综合废水排放口","8.64","0.048","15","17.7","80","12.48","20","0.034","1","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["88","惠州市智恒五金电镀有限公司","含铬废水排放口","0.037","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["89","惠州市中川力天绳带有限公司","综合废水排放口","66.53","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["90","惠州市众信天成电子发展有限公司","排放口","67.804","0.008","10","6.124","80","-","-","0.003","1","正常"]
["91","南泰印整（惠州）有限公司","排放口","1130.98","0.166","10","8.483","80","2.283","15","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","生产废水排放口","107.395","0.374","10","8.533","80","1.375","20","0.044","0.5","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含银废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含镍废水排放口","6.91","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["92","启兴（博罗）金属制品有限公司","含铬废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["93","荣晖电子（惠州）有限公司","废水排放口","-","0","10","0","80","0","20","-","-","停机"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","污水排放口","483.84","0.031","8","13.614","50","-","-","-","-","正常"]
["94","星华科技(惠州)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["95","长鸿电子科技（惠州）有限公司","排放口","247.236","0.029","10","10.574","80","-","-","0.033","1","正常"]
["96","嘉士伯啤酒（广东）有限公司","综合废水排放口","107","28.566","45","77.92","500","34.13","70","4.79","8","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","废水排放口","1566.43","0.123","8","8.1","50","-","-","-","-","正常"]
["97","建业科技电子（惠州）有限公司","车间废水排放口1","13.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["98","健荣针织染整（惠州）有限公司","排放口","18.14","0.056","10","21.91","80","1.642","15","0.098","0.5","正常"]
["99","金利兴（惠州）制衣有限公司","排放口","330.91","0.217","15","45.67","60","-","-","-","-","正常"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["100","山河饰品(惠州)有限公司","含六价铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","综合排放口","14.861","0.048","10","9.077","80","-","-","0.013","0.5","正常"]
["101","申泰电子(惠州)有限公司","含镍废水排放口","1.455","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","生产废水总排放口","9441.668","2.857","16","30.159","100","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口","151.978","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["102","胜宏科技(惠州)股份有限公司","车间废水排放口②","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["103","胜华电子（惠阳）有限公司","总排放口","504.58","0.136","10","55.043","80","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","污水排放口","606.37","0.114","8","25.003","50","-","-","-","-","正常"]
["104","双鸿电子(惠州)有限公司","含镍废水设施排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","生产废水排放口","485.222","0.225","10","38.062","80","-","-","-","-","正常"]
["105","泰和电路科技（惠州）有限公司","车间废水排放口","2.523","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["106","博罗县天俊纺织漂染厂","排放口","0","0","10","0","80","-","-","0","0.5","停机"]
["107","广东通元精密电路有限公司","生产废水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","总排放口","1545.7","1.714","10","12.05","80","-","-","-","-","正常"]
["108","同健（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","6.05","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","生产废水排放口","689","0.074","10","13.58","80","-","-","-","-","正常"]
["109","统将（惠阳）电子有限公司","含镍废水排放口","9","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["110","万合纺织染整（惠州）有限公司","排放口","872.294","0.013","10","34.7","80","11.457","15","-","-","正常"]
["111","微迅电子（惠州）有限公司","排放口","-","0","8","0","50","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","废水总排放口","-","0","8","0","60","-","-","-","-","停机"]
["112","中海油惠州石化有限公司","污水处理场（II）废水总排放口","16412.012","0.048","8","29.52","60","-","-","-","-","正常"]
["113","中海壳牌石油化工有限公司","UT1装置污水处理场总排口","10495.01","0.19","8","18.94","60","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","排放口","151.2","0.029","10","2.068","80","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含铬废水排放口","151.2","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","含镍废水排放口","13.43","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["114","惠州市鸿润五金家具有限公司","重金属混合废水排放口","15.4","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含镍废水排放口","44.54","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","含铬废水排放口","182.3","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["115","惠州市源辉五金电镀有限公司/惠阳区新圩鑫隆五金制品加工厂/惠州市惠阳区坑塘电镀厂","废水排放口","221.166","0.008","8","5.488","50","-","-","-","-","正常"]
["116","惠州宝信科技电子有限公司","污水排放口","-","0","10","0","80","-","-","-","-","停机"]
["117","建昇电子科技（惠州）有限公司","生产废水总排口","85.97","0.023","10","19.407","80","-","-","-","-","正常"]
["118","惠州市大亚湾科翔科技电路板有限公司","废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","-","-","停机"]
["119","建生电路板（惠州）有限公司","污水排放口","152.06","0.609","10","23.804","80","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","废水排放口","20.74","0.095","8","30.703","50","-","-","-","-","正常"]
["120","惠州大亚湾双益达电路板科技有限公司","含镍排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["121","惠州市联达金电子有限公司","废水排放口","259.718","0.092","10","17.3","80","-","-","-","-","正常"]
["122","惠州方中电子科技有限公司","排放口","47.434","0.207","10","13.135","80","-","-","0.022","0.5","正常"]
["123","骏达制衣厂（惠州）有限公司","排放口","675","2.406","10","10.644","80","3.914","15","0.084","0.5","正常"]
["124","博罗县伟德线路板有限公司","排放口","284.256","0.613","8","7.382","50","-","-","0.021","1","正常"]
["125","惠州市惠城区肉联厂有限公司","废水排放口","330","156.377","500","202.879","500","191.188","500","31.372","200","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["126","连盟电子(惠阳)有限公司","生产总排放口","93.31","0.127","10","3.18","80","-","-","-","-","正常"]
["127","惠州世一软式线路板有限公司","生产废水总排口","80.438","4.344","15","23.232","80","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","车间废水排放口","132.436","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口2","251.956","0.01","10","9.721","90","-","-","0.119","0.5","正常"]
["128","伯恩高新科技（惠州）有限公司（三和）","生产废水排放口","4136.23","0.007","2","9.667","40","-","-","0.007","0.5","正常"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含镍废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","混合废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["129","金大福五金制品（惠州）有限公司","综合废水排放口","-","0","15","0","80","-","-","0","1","停机"]
["130","惠州威尔高电子有限公司","排放口","677.117","1.355","10","13.749","80","-","-","0.01","1","正常"]
["131","惠州市雅信达电路科技有限公司","生产废水排放口","67.219","0.041","10","27.196","80","-","-","-","-","正常"]
["132","惠州奔达电子有限公司","生产废水总排口","35.472","0.126","10","17.766","80","-","-","-","-","正常"]
["133","博罗县港泰印染有限公司","生产废水排放口","683","0.383","10","41.844","80","5.234","15","0.044","0.5","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","生产废水总排放口","98.87","0.305","10","8.47","80","0.684","20","0.013","1","正常"]
["134","惠州建发科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","生产废水总排放口","170.3","0.329","10","7.74","80","1.111","20","0.007","1","正常"]
["135","惠州建富科技电子有限公司","车间废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["136","惠州建亿织造有限公司","排放口","-","0","10","0","80","0","15","0","0.5","停机"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","废水排放口","22.192","3.026","15","11.579","80","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","镍排放口","65.39","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["137","惠州健鸿电镀有限公司","铬排放口","25.32","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","总排放口","3173.066","0.034","8","26.994","50","9.284","15","0.039","0.5","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","进水口","-","25.057","1000","245.36","10000","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含镍废水排放口（北区）","772.459","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含铬废水排放口（北区）","752.933","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","重金属混合废水排放口（北区）","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["138","惠州金茂源环保科技有限公司","含银废水排放口（北区）","143.104","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["139","博罗康佳精密科技有限公司","排放口","984.408","0.203","8","14.872","50","-","-","0.057","0.5","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","综合废水排放口","1056.1","0.077","15","28.065","80","-","-","-","-","正常"]
["140","广东科翔电子科技股份有限公司","总镍废水排放口","6.386","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["141","惠州联合皮革制品有限公司","综合废水排放口","-","0","10","0","90","0","50","-","-","停机"]
["142","惠州联合铜箔电子材料有限公司","废水排放口","39.744","0.077","8","0.493","50","-","-","0.017","1","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","总排放口","20.689","4.529","15","5.14","80","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口","5.81","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["143","惠州亮信五金制品有限公司","车间排放口2","71.156","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["144","广东太古可口可乐惠州有限公司","废水排放口","1041.36","0.153","15","19.026","110","-","-","-","-","正常"]
["145","广东中康织绣科技有限公司","排放口","490.75","3.811","10","18.279","80","6.624","15","0.018","0.5","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","总排放口","2152.523","3.533","8","21.095","50","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含镍废水排放口","14.87","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["146","惠州美锐电子科技有限公司","含银废水排放口","1.93","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["147","博罗县惠盛纸业有限公司","排放口","0","0.067","5","13.9","50","1.44","12","0.037","0.8","停机"]
["148","惠州瑞安实业有限公司","污水排放口","34.125","5.727","10","20.065","80","-","-","-","-","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","排放口","347","0.45","15","11.849","80","8.292","20","0.003","1","正常"]
["149","惠州市建时电子有限公司","总镍排口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["150","博罗县锦湾织造有限公司","排放口","203.9","3.021","10","21.069","80","3.776","15","0.018","0.5","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","生产废水总排放口","16.585","0.238","10","3.083","80","1.204","20","-","-","正常"]
["151","惠州市择智电子有限公司","车间含镍废水排放口","0","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","污水处理站排放口","0","0.072","10","7.2","100","2.98","50","-","-","正常"]
["152","惠州市大亚湾永联皮革厂","含铬废水排放口","-","-","-","-","-","-","-","-","-","停机"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","综合废水排放口","154.57","0.014","15","6.925","80","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含镍废水排放口","8.38","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["153","弘泰（惠州）金属表面处理有限公司","含铬废水排放口","16.23","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["154","惠州市东方地毯生产有限公司","综合排放口","39.56","1.841","8","12.4","60","10.848","15","0.035","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","排放口","8365.25","0.228","10","19.417","80","-","-","0.031","0.5","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","1#含银废水排放口","0.887","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["155","华通电脑(惠州)有限公司","含镍废水排放口","273","-","-","-","-","-","-","-","-","正常"]
["156","华业工业织造（惠州）有限公司","排放口","126.645","0.026","10","27.235","80","0.609","15","0.026","0.5","正常"]
["157","汇通电子科技（惠州）有限公司","废水排放口","368.323","0.246","10","19.83","80","-","-","-","-","正常"]